## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 5665.76
1.1 | C安装工程 | 5665.76
2 | 措施项目费 | 517.26
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 306.73
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 273.81 |  | －
5 | 税金 | 650.84 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 7,107.67
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 517.26
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 306.73
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 30.73
措施项目费合计=1+2 |  | 517.26

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006002 | UPVC管DN100（雨水） | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.灌水实验:满足设计及规范要求 7.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫、冲洗 | m | 67.58 |  | 42.95 | 2902.56
2 | 031001007001 | 内衬塑钢管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 10.09 |  | 31.93 | 322.17
本页小计 | [7 empty] | 3224.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031003001001 | 闸阀DN40 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.材料运输 | 个 | 2 |  | 141.95 | 283.9
4 | 031003001002 | 止回阀DN40 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.材料运输 | 个 | 1 |  | 131.27 | 131.27
本页小计 | [7 empty] | 415.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031004014001 | 雨水斗200*200 | [项目特征] 1.型号、规格:雨水斗200*200 2.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.安装 2.材料运输 | 个 | 10 |  | 47.78 | 477.8
6 | 040504002001 | 混凝土井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:满足设计及规范要求 2.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 3.盖板材质、规格:满足设计及规范要求 4.井盖、井圈材质及规格:满足设计及规范要求 5.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 1 |  | 1548.06 | 1548.06
本页小计 | [7 empty] | 2025.86
合 计 | [7 empty] | 5665.76

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 179.8
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 306.73
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 30.73
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 517.26

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 273.81
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 650.84
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 581.11
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 69.73
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 924.65

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 10.28 | 131 |  | 1346.09
2 | 市政综合工 | 工日 | 2.06 | 121 |  | 249.02
| 小计 |  |  |  |  | 1595.11
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 20.97 | 1 |  | 20.97
2 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.2 | 3.08 |  | 0.6
3 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 0.02 | 13.25 |  | 0.32
4 | 塑料薄膜 | m2 | 17.04 | 0.45 |  | 7.67
5 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 9.04 | 0.29 |  | 2.62
6 | 精制六角螺栓 | kg | 0.23 | 6.79 |  | 1.53
7 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.05 | 8.72 |  | 0.39
8 | 铁砂布 | 张 | 1.51 | 0.83 |  | 1.25
9 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.27 | 4.19 |  | 1.12
10 | 钢锯条 | 条 | 8.38 | 0.43 |  | 3.6
11 | 密封膏 | kg | 0.25 | 13.68 |  | 3.42
12 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.52 | 6.97 |  | 3.62
13 | 丙酮 | kg | 1.76 | 5.13 |  | 9.01
14 | 氧气 | m3 | 0.25 | 3.26 |  | 0.82
15 | 乙炔气 | kg | 0.08 | 12.01 |  | 1.01
16 | 胶粘剂 | kg | 1.17 | 12.82 |  | 14.99
17 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.01 | 4.63 |  | 0.04
18 | 输水软管φ25 | m | 0.02 | 5.13 |  | 0.09
19 | 钢筋混凝土管D300 | m | 0.51 | 76.92 |  | 39.46
20 | 黑玛钢六角内接头DN50 | 个 | 2.42 | 7.69 |  | 18.64
21 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 3.03 | 4.27 |  | 12.94
22 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.02 | 16.23 |  | 0.29
23 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.02 | 21.37 |  | 0.38
24 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.02 | 5.3 |  | 0.1
25 | 塑钢爬梯 | kg | 8.13 | 5.38 |  | 43.74
26 | 水 | m3 | 1.98 | 4 |  | 7.94
27 | 电 | kW·h | 1.13 | 1 |  | 1.13
28 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 1 | 444.44 |  | 444.44
29 | 预拌混凝土C15 | m3 | 0.49 | 261.06 |  | 128.96
30 | 预拌混凝土C25 | m3 | 1.49 | 278.76 |  | 413.96
| 小计 |  |  |  |  | 1185.05
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.14 | 1 |  | 1.14
2 | 柴油 | kg | 1.15 | 6.93 |  | 7.97
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
3 | 电 | kW·h | 4.61 | 1 |  | 4.61
4 | 机上人工 | 工日 | 0.06 | 82.48 |  | 5.25
5 | 检修费 | 元 | 1.1 | 1 |  | 1.1
6 | 其他费用 | 元 | 0.59 | 1 |  | 0.59
7 | 维护费 | 元 | 2.83 | 1 |  | 2.83
8 | 折旧费 | 元 | 3.38 | 1 |  | 3.38
9 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.02 | 648.2 |  | 11.67
10 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.02 | 481.01 |  | 8.66
11 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.08 | 25.59 |  | 2
12 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.02 | 21.01 |  | 0.38
13 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.04 | 99.67 |  | 4.19
| 小计 |  |  |  |  | 26.87
四 | 主材
1 | 承插塑料排水管Φ100 | m | 67.17 | 15.64 |  | 1050.61
2 | 内衬塑钢管DN40 | m | 10.24 | 19.85 |  | 203.29
3 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 个 | 28.11 | 10 |  | 281.13
4 | 铝塑复合管90°弯头DN40 | 个 | 3.78 | 15 |  | 56.76
5 | 闸阀DN40 | 个 | 2.02 | 96.24 |  | 194.4
6 | 止回阀DN40 | 个 | 1.01 | 85.66 |  | 86.52
7 | 雨水斗200*200 | 套 | 10 | 9.66 |  | 96.6
| 小计 |  |  |  |  | 1969.31
| 合计 |  |  |  |  | 4776.34
第 2 页 共 2 页