（比选编号：CQBJCG-2026-002）

重庆博杰能源有限公司高压变频器室

水冷机组采购

比   选   文   件

比选人：   重庆博杰能源有限公司  （盖单位章）

2026   年    4   月

目 录

第一章  比选公告	2

1.  比选条件	2

2.  项目概况与比选范围	2

3.  竞选人资格要求	2

4.  竞争性比选文件的获取	3

5.竞选文件的递交	3

6.发布公告的媒介	3

7.联系方式	4

第二章  竞选人须知	5

竞选人须知前附表	5

详见第一章比选公告2.4款。	5

1.  总则	14

2.  竞争性比选文件	15

3.  竞选文件	16

4.  投标	17

5.  开标	17

6.  评标	17

7.  合同授予	18

8.  二次比选	18

9.  纪律和监督	19

10. 需要补充的其他内容	20

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	23

评标办法前附表	23

1.  评标方法	26

2.  评审标准	26

3.  评标程序	26

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表	28

第四章  采购合同	30

第五章  技术标注和要求	32

第六章  竞选文件格式	34

一、竞选函	37

二、法定代表人身份证明及授权委托书	38

三、竞选人基本情况表	40

四、承诺	41

五、竞选设备技术性能指标的详细描述	42

六、技术支持资料	43

七、技术服务和质保期服务计划	44

八、其他资料	45

第七章  现场照片	48

第一章  比选公告

重庆博杰能源有限公司高压变频器室水冷机组采购

比选公告

1.  比选条件

本比选项目重庆博杰能源有限公司高压变频器室水冷机组采购已由比选人批准建设，建设资金来源为比选人自筹，出资比例为100% ，项目比选人为 重庆博杰能源有限公司 ，本项目已具备比选条件，现对本项目进行公开竞争性比选。

2.  项目概况与比选范围

2.1 项目地点： 重庆市垫江区

2.2 项目概况： 重庆博杰能源有限公司高压变频器室采用一台西门子高压变频器（功率为4500KW）进行压缩机调速控制。由于变频器转化效率为 96%~98%，剩余的 4%~2%的电能转化为热能，为保证变频器的正常工作，计划安装两台水冷空调机组为房间提供恒温恒湿环境，为变频器提供良好的运行条件。

2.3 工期要求： 合同生效后30日历天

2.4 比选范围及数量：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷空调机组 | 2 | 台 | 配置2台水冷空调机组冷却散热，供货方需根据我司实际工况进行计算机组功率，出具整套设备方案。 |

2.5 本次比选项目最高限价：45万元。

2.6 标段划分（如有）：/

3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：

（1）有效的营业执照；

注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。

（2）需提供制造商针对本项目的授权书（原件）。

【竞选人须在竞选文件资格文件部分提供营业执照复印件（事业单位提供事业单位法人证书复印件）及授权书，并加盖竞选人单位公章。】

（3）本项目竞选人不得与其他竞选人存在关联关系，否则均按否决竞选处理。

【①提供是否与其他竞选人存在关联关系的承诺书原件（格式自拟）并加盖竞选单位公章；

②竞选人应自行登录“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”，查询“股东及出资信息”。并在竞选文件中提供查询结果截图或“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”生成的企业信用信息公示报告（若提供查询结果截图，截图内容须清晰显示包括网站名称、单位名称、截图日期等内容；若提供企业信用信息公示报告，则需提供公示报告关键页（须至少包括报告生成时间、股东及出资信息等），提供的截图或报告须加盖竞选人单位公章。

③事业单位只需提供承诺书。

3.1.2 本次比选要求竞选人具备的业绩条件：详见比选人须知前附表1.4.1要求。

3.1.3 竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有承揽本项目相应能力，详见竞争性比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

4.  竞争性比选文件的获取

4.1 凡有意参加比选的竞选人，请在垫江县人民政府官网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载本项目比选文件、清单以及补遗文件等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选文件内容。

4.2  比选文件公告期限：2026 年 4 月 25 日至 2026 年 5 月 12 日。

5.竞选文件的递交

5.1  竞选文件递交的截止时间（竞选截止时间，下同）为2026 年 5 月 12 日 10  时 00 分，开标地点为 重庆博杰能源有限公司三楼会议室。

5.2  竞选文件递交时间为 2026 年 5 月 12 日 9 时 30 分至 2026 年5月 12 日 10  时 00 分（北京时间）。

5.3  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人及比选代理机构不予受理。

6.发布公告的媒介

本次比选公告在垫江县人民政府官网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布。

7.联系方式

比 选 人： 重庆博杰能源有限公司

地    址： 重庆市垫江县澄溪镇通集村1组201号

联 系 人： 余老师

电    话： 18696931639

比选代理机构：重庆市工程管理有限公司

地    址： 重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋

联 系 人： 李老师

电    话： 023-63868576

第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名称：重庆博杰能源有限公司 地址：重庆市垫江县澄溪镇通集村1组201号 联系人：余老师 电话： 18696931639 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名称：重庆市工程管理有限公司 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋 联系人：李老师 电话：023-63868576 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆博杰能源有限公司高压变频器室水冷机组采购 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 详见第一章比选公告2.1款。 |
| 1.1.6 | 项目概况 | 详见第一章比选公告2.2款。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 详见第一章比选公告2.4款。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 详见第一章比选公告2.3款。 |
| 1.3.3 | 技术性能指标 | - 符合第五章“高压变频器室恒温恒湿控制方案”中的实质性要求和条件编制。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1、资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备有效的营业执照；（提供有效的营业执照复印件。）（2）需提供制造商针对本项目的授权书（原件）。 【竞选人须在竞选文件资格文件部分提供营业执照复印件（事业单位提供事业单位法人证书复印件）及授权书，并加盖竞选人单位公章。】 （3）本项目竞选人不得与其他竞选人存在关联关系，否则均按否决竞选处理。 【①提供是否与其他竞选人存在关联关系的承诺书原件（格式自拟）并加盖竞选单位公章； ②竞选人应自行登录“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”，查询“股东及出资信息”。并在竞选文件中提供查询结果截图或“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”生成的企业信用信息公示报告（若提供查询结果截图，截图内容须清晰显示包括网站名称、单位名称、截图日期等内容；若提供企业信用信息公示报告，则需提供公示报告关键页（须至少包括报告生成时间、股东及出资信息等），提供的截图或报告须加盖竞选人单位公章。 ③事业单位只需提供承诺书。 2、财务要求： 2022年、2023年、2024年的各年度财务状况不亏损。 （1）提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表； （2）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等状态。 3、竞选人业绩： 竞选人须提供2023年1月1日至今完成2台（冷水机组功率达到本项目75%）或以上类似产品的业绩证明。（包含供货合同和发票，以及用方有效联系方式。所提供证明材料必须能清楚表达是应用于水冷机组的业绩。） 4、竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式见第六章竞选文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 提供承诺（格式见第六章竞选文件格式）。 5、其他要求 （1）竞选时必须提供技术方案、图纸、详细参数、设备品牌等详细资料。 （2）法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人代表竞选人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由竞选人承担。委托代理人须是竞选单位人员。 提供：法定代表人身份证明（格式见第六章竞选文件格式）。法定代表人委托代理人竞选的，还须提供授权委托书（格式见第六章竞选文件格式）、竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。 （3）技术人员需到开标现场讲解技术方案并答疑。 特别说明： （1）本比选文件中所要求的委托代理人养老保险证明要求如下： 连续养老保险证明期限须包含 2025 年 10 月至 2026 年 3 月。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间）。 （2）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章并装入竞选文件中。上述要求，有一条不满足则竞选文件由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | ☑不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，由竞选人自行踏勘，无论竞选人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经充分了解，并在其竞选中已充分考虑了现场和环境条件。 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | ☑不召开 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 符合第五章“技术要求”中的实质性要求和条件编制，必须提供： （1）技术方案 （2）图纸 （3）详细参数 （4）设备品牌 （5）质保服务等 （按第五章技术要求编写，格式自拟。） |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 复核的强度计算书、力学计算书等 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 口允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 比选人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 竞选人对竞争性比选文件提出疑问的截止时间 | 提问结束时间： 2026 年 4 月 30 日17时00分。 请各位竞选人在提问开始至结束时间内，将提问内容盖章后的扫描件发送至比选代理机构邮箱15030287@qq.com。 |
| 2.2.2 | 比选人对竞争性比选文件答疑的截止时间 | 比选人应在 2026 年 5 月 6 日17时00分前发布澄清。 |
|  | 比选截止时间 | 详见比选公告规定的比选截止时间。 |
| 2.2.3 | 比选人对竞争性比选文件进行修改的时间 | 修改内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间1日前发布，发布时间至竞选截止时间不足1日的，须相应延后竞选截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 竞选报价 | 1.竞选人应根据本项目特点及风险，以比选文件、合同条件、设备设计图纸、本次招标范围等为依据，结合自身实力按比选人提供的图纸自行复核后填报价格。 2.本项目将设置竞选总报价最高限价，竞选总报价最高限价为450000元（大写：肆拾伍万元整）。竞选人的竞选总报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 竞选保证金 | 1、竞选保证金的金额为人民币9000元（大写：玖仟元整）。 2、竞选保证金提交方式：以银行转账形式提交。 3、提交时间和方式：在竞选截止日10：00止，由竞选人从本单位的基本账户（开户行）一次性足额划付至本项目竞选保证金账号中。 竞选保证金账户： 单位名称：：重庆博杰能源有限公司 开户行：重庆银行垫江支行 银行账号：820101040002622 4、竞选保证金有效期同竞选有效期。 5、特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款。 （1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明项目名称：高压变频器室水冷机组采购项目竞选保证金，项目名称可简写成：水冷机组采购。 （2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，在开标现场将当众退还其竞选文件。 6、竞选保证金的退还 （1）比选人或比选代理机构应当在中选通知书发出后5日内，向除中选人和中选候选人以外的竞选人退还竞选保证金。 （2）比选人应当在合同签订后3个工作日内将签订的合同签订情况抄告比选代理机构，比选代理机构在5日内，向中选人和中选候选人退还竞选保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 竞选文件格式要求 | 编编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 比选文件正本1份、副本3份，电子版形式（U盘）1份，当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 竞选文件按以下要求进行装订： 1、竞选文件按本比选文件提供的格式按照竞选函部分（含资格审查）、经济部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）竞选函部分（含资格审查）的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。 （2）经济部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。 注：所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证竞选文件装订牢固，否则，比选人对由于竞选文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 3、竞选文件分为正本和副本，按相应的要求签字、盖章。 4、比选文件中已提供了竞选文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 竞选文件密封情况要求如下： 1. 竞选文件袋使用“竞选函部分”袋、“经济部分”袋以及“竞选文件”大袋。 2.竞选函部分（含资格审查）和电子版形式（U盘）装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。 3. 经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。 5. “竞选函部分”袋、“经济部分”袋等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位公章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：“竞选函部分”袋、“经济部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各竞选人主动配合，按要求分装。 一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称） 竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 同开标地点。 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同竞选截止时间 开标地点：重庆博杰能源有限公司三楼会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律。 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 4. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 5.汇总竞选保证金交纳情况，打印所有竞选人的竞选保证金交纳情况，并由比选人代表、监标人、记录人签名确认。未在竞选截止时间前提交保证金的，将此异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。 6. 设有最高限价的，公布最高限价。 7. 逐单位随机开启竞选文件；公布竞选人名称、竞选报价及其他内容并记录在案。 8. 竞选人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到比选记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印比选记录表。 9. 竞选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在比选记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成：5人。 2．评标组织专家确定方式：由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在垫江县人民政府官网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金； （2）具体要求：无 （3）履约担保的金额：中标合同金额的10%。 （4）履约担保的提交时间：中选人应在收到中选成交通知书后7日内，且签订合同前提交；若未按时提交，发包人有权取消其中选资格，并依法另行确定中选人。 （5）履约担保的退还时间：履约保证金在整体工程竣工验收后扣除违约金（如有）一次性无息退还。 |
| 8.1 | 重新比选的情形 | （1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的； （2）经评审委员会评审后否决所有竞选的； （3）经评审委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评审委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评审委员会可以继续评标并确定中选候选人； （4）法律法规规定的其他情形。 注：本款只适用于首次比选。 |
| 8.2 | 重新比选和不再招标 | 重新比选的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效竞选人的，应当依法确定中选候选人；无有效竞选人的，可以不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 关于对竞争性比选文件及竞选争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决竞选条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。 |
| 10.2 | 异议处理 | 竞选人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复。 异议受理单位：重庆博杰能源有限公司 联系电话：18983182710 |
| 10.3 | 支付方式 | 详见“第四章 合同条款及格式” |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费包干价￥3000 元（大写：叁仟元整），由中选人在领取中标通知书时向比选代理机构缴纳代理服务费。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本比选项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.2  项目的基本情况

1.2.1  本次招标项目的基本情况：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本项目的服务期限：见竞选人须知前附表。

1.3  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）竞选截止日竞选资格情况：见竞选人须知前附表；

（4）业绩要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  不允许联合体投标。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本比选项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

不组织，由竞选人自行踏勘，其费用和责任均由竞选人自行承担。

1.10  投标预备会

不召开。

1.11  分包

不允许。

1.12  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离竞争性比选文件某些要求的，偏离应当符合竞争性比选文件规定的偏离范围和幅度。

2.  竞争性比选文件

2.1  竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）竞选文件格式；

（6）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

2.2  竞争性比选文件的澄清

详见竞选人须知前附表的要求。

2.3  竞争性比选文件的修改

按照本章第2.2款竞争性比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函及竞选函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）竞选人须知前附表规定的其他材料。

3.2  竞选报价

见竞选人须知前附表。

3.3  比选有效期

见竞选人须知前附表。

3.4  竞选保证金

无。

3.5  资格审查资料

竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

3.6  备选投标方案

不允许提交。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足竞争性比选文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对竞争性比选文件有关服务期限、比选有效期、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞选文件的签字盖章要求：按本章竞选人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  竞选文件的份数：见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封：见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容：见竞选人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点竞争性比选，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

竞选人对开标有异议的，应在开标现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录，有异议的竞选人代表、比选人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

除竞选人须知前附表规定评标委员会直接确定中选人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排名第一的为中选人，评标委员会推荐中标候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于1日。

在本章第 3.3 款规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.3  履约担保

无。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，比选人取消其中标资格，给比选人造成的损失的，中选人应当予以赔偿。

7.4.2发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，应当赔偿损失。

8.  二次比选

第二次比选后竞选人仍少于三个的，如有两家投标，比选人可进行两家开标；如只有一家投标，经评标委员会评审认可后，比选人可进行谈判采购。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通投标：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于竞选人相互串通投标：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同投标；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为竞选人相互串通投标：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对竞争性比选文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞选人名称）：

（项目名称）的评审委员会，对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至                    （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至		（详细地址）。

评审委员会：                   （签名）

年     月      日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

竞选人：           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前☑5名（若实际竞选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 比选截止日前比选资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 竞选函签名盖章 | 竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7.1款的要求。 |
|  |  | 竞选文件份数 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 第六章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 竞选总报价 | 1.竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价。 |
|  |  | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。） |
|  |  | 竞选设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“技术要求”中的实质性要求和条件编写必须提供： - 技术方案 - 图纸 - 详细参数 - 设备品牌 （5）质保服务等 - （按第五章技术要求编写，格式自拟。） |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。 本次竞选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招竞选相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决竞选处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现竞选人竞选报价相同的，由评标委员会按照 投票表决 原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低竞选价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1  技术方案评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2A  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2.2B  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞选人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

3.2.2 竞选人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与综合单价清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 附件A：经评审的最低投标价法否决竞选情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决竞选条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 技术方案评审 （如有） | A-1竞选人的技术方案综合性评审不合格，由评标委员会作否决竞选处理。技术方案采用暗标评审时，其形式应符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分的装订要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 资格评审 | A-2竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-3竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。 |
|  |  | A-4竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。 |
|  |  | A-5竞选人的竞选截止日竞选资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-6竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 形式评审 | A-7竞选人名称必须与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-8竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-9竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7.1款的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-10 竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-11只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-12第六章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-13竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 响应性评审 | A-14竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-15竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-16工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-17工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-18竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-19竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-20符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决竞选处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。） |
|  |  | A-21符合第五章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。（由竞选人承诺。） |
|  |  | A-22竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理： 1.本次竞选有串通竞选、弄虚作假等违反招竞选相关法律、法规的行为的； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | / |

第四章  采购合同

重庆博杰能源有限公司

高压变频器室水冷机组采购项目

甲方合同编号：

乙方合同编号：

甲方：重庆博杰能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法规要求，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

1.1 工程名称：高压变频器室水冷机组采购项目

1.2 工程地点：

第二条  工程承包范围及内容及价款：      。

第三条  供货周期及交货方式

合同生效后30日历天。

第四条  质量保证和验收条款

1、所供产品为原厂正品，产品型号、技术参数与合同要求一致，供货时提供产品说明书和合格证。

2、质保期 1 年

第六条、结算方式

合同签订后七个工作日内，甲方向乙方支付为合同总金额20%预付款；货物到厂安装调试经甲方验收合格后支付合同总金额50%；正常使用两个月之后，再次支付合同总金额20%，卖方开具全额增值税专用票给与甲方，余下10%为质保，质保期一年，到期后七个工作日内无息转账支付。。

第七条、违约责任

1、乙方必须按照甲方要求的交货周期进行交付并现场安排专人技术指导，若无故拖延交货周期，按照合同金额3‰/天进行扣罚。

2、甲方若发现货物出现任何质量问题，乙方应无条件进行整改，并且因此造成的损失由乙方承担。

第八条、甲乙双方权利及义务

1、甲方的权利及义务：甲方有权按约定的技术要求及相关标准，对货物质量进行验收；针对乙方未履行合同供货及服务约定的事项，甲方享有追究的权利；甲方有义务按本合同约定的付款节点向乙方支付合同款。

2、乙方的权利及义务：乙方享有入场前接受安全教育培训的权利；乙方有义务履行合同约定的事项。

第九条、解决合同纠纷的方式

如有异议，双方协商解决，如协商不能达成一致意见，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条、其他约定

本合同未尽事宜所签订的补充材料与本合同具有同等法律效力，合同一式肆份，乙方壹份，甲方叁份。签字盖章后即刻生效。

第五章  技术标注和要求

高压变频器室恒温恒湿控制方案

重庆博杰能源有限公司高压变频器室采用一台西门子高压变频器（功率为4500KW）进行压缩机调速控制。由于变频器转化效率为 96%~98%，剩余的 4%~2%的电能转化为热能，为保证变频器的正常工作，把运行过程中产生的热量带走，计划安装两台水冷空调机组为房间提供恒温恒湿环境，为变频器提供良好的运行条件。

变频器室情况及热风换热方案：

一、现场工况

高压变频器室（面积约100m )采用水冷空调机组方案，室内共1台高压变频器，总功率为4500KW;最大运行发热量约为180KW。

- 气象条件

重庆垫江县地属亚热带季风湿润气候区，大陆性季风气候显著，具有气候温和，雨量充沛，无霜期长的特点。由于受太平洋气候影响，春季气温回升快，春早冬暖多变，盛夏连睛高温，多伏旱，雨量集中，多暴雨，冬无严寒。主要气象要素见下表。

主要气象要素表

| 序号 | 气象要素 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气压kPa | 95 |
| 2 | 年平均风速m/s | 1.1 |
| 3 | 最大风速 m/s | 20-25 |
| 4 | 年平均日照时数（h） | 1271 |
| 5 | 年平均降水量mm | 1154 |
| 6 | 最大年降雨量mm | 1509 |
| 7 | 最小年降雨量mm | 865 |
| 8 | 相对湿度 % | 81% |
| 9 | 年平均蒸发量（mm） | 678.3 |
| 10 | 多年平均地面温度℃ | 17 |
| 11 | 年平均气温℃ | 17 |
| 12 | 最热月平均气温℃ | 27.8（8月份） |
| 13 | 最冷月平均气温℃ | 5.9（1月份） |
| 14 | 年均无霜期（d） | 289 |
| 15 | 极端最高气温℃ | 40.4 |
| 16 | 极端最低气温℃ | -4.4 |
| 17 | 最大冻深 cm | 无冻结土 |

三、水冷空调机组配置

高压变频器室配置2台水冷空调机组冷却散热，供货方需根据我司实际工况进行计算机组功率，出具整套设备方案。

四、技术要求

在变频器柜顶部制作风道收集柜顶风机排出热风，通过引风道（室内热风风道要求隔热）将变频器产生的热量收集至变频器专用水冷空调机组内蒸发器散热，热风经过散热片后，变成冷风从散热片吹出，热量被冷却水循环带走。通过本次服务，我司高压变频室室内温度必须控制在23℃至28℃内（并可自主设置），相对湿度（RH）维持在40％-60％.

五、工作界面

供方工作范围:

1）负责水冷空调机组设备（含控制箱）、风道、风阀等材料供货（详见供货清单）和安装，将设备安全运抵于甲方指定地点并保证设备的完整性。

2）负责每台水冷空调机组进出水接口2米范围内的管道安装（含管道、阀门、仪表的供货和安装）。

3）负责水冷空调机组散热涉及的风道的制作安装、隔热处理。（含原有风道改造/拆除）。。

4）负责每台水冷空调机组至电动风阀控制线的连接（如有）。

5）负责按照图纸要求提供水冷空调机组设备安装孔、基础平台，以及负责设备安装后外墙的恢复，水冷空调机组系统内循环运行时房间的密封。

6）负责变频室冷却系统调试工作，保证稳定运行。

7）每台设备需具备独立操作控制系统（面板），并具备通讯功能至我司DCS系统。

现场/用户工作范围:

1）负负责提供满足技术参数要求的冷却水源，并按图纸要求将供回水管道接至每台水冷空调机组设备进出水接口2米范围内。提供PH≈7无混杂物、无腐蚀性化学物质的工业水或其它水源压力0.2Mpa-0.5MPa（进出水压差≥0.08Mpa），进水温度≤36℃，2台水冷空调机组总用水量40m³/h。

2）负责提供性能可靠的电源（380V三相五线制）接至每台机组控制箱进线端口上，并负责电气系统对外（DCS）远控启停控制信号、故障信号和通讯信号的连接（含信号电缆的供货）。

3）负责办理工作票，全过程监护，并为供方在施工过程中提供必要的方便。

4）负责冷却设备到货后的卸货及吊装到位，提供安全存放场地。

六、其他要求

1.竞选时必须提供技术方案、图纸、详细参数、机组配置、设备品牌等详细资料，技术人员需到开标现场讲解技术方案并答疑。

2.提供相关业绩。

第六章  竞选文件格式

（项目名称）

竞  选  文  件

竞选函（含资格审查）部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年    月   日

目     录

[竞选人自拟]

一、竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	  	（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以竞选总报价¥	      元（人民币大写：          ）进行报价。（其中，增值税税率为：           ）提供                   （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（5）我方承诺以不低于竞争性比选文件标准和要求，完成全部合同内容。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞  选  人：                　　　　　               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                       （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人      （姓名）系          （竞选人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改           （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                          （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外可准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

三、竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 手 机 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 资质条件 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照复印件等证明材料。

四、承诺

（比选人名称）：

我公司          （竞选人名称）参加了贵单位                              （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司在竞选文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的竞选文件质量标准响应符合第二章 竞选人须知第 1.3.3 项的规定。

4、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、   （其他补充说明）

竞  选  人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                          （签名或盖章）

年    月    日

五、竞选设备技术性能指标的详细描述

六、技术支持资料

七、技术服务和质保期服务计划

八、其他资料

1. 竞选人认为需附的其他证明材料。

2. 竞选人须知前附表1.4.1 竞选人资质条件、能力和信誉提到的相关资料。

3. 竞选保证金银行转账回单复印件和企业基本账户开户许可证复印件。

4. ……

（项目名称）

竞 选 文 件

经济部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

按竞选文件要求编制目录及工程量清单。（格式自拟）

第七章  现场照片