## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 303309.92
1.1 | A.1土石方工程 | 12132.99
1.2 | A.2地基处理与边坡支护工程 | 12304.22
1.3 | A.4砌筑工程 | 15374.86
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 30536.2
1.5 | A.6金属结构工程 | 18314.14
1.6 | A.8门窗工程 | 1762.73
1.7 | A.9屋面及防水工程 | 15419.35
1.8 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 9118.2
1.9 | A.11楼地面装饰工程 | 46231.9
1.10 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 4962.91
1.11 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 3522.75
1.12 | D.2道路工程 | 34416.23
1.13 | D.3桥涵工程 | 96941.86
1.14 | 补充分部 | 2271.58
2 | 措施项目费 | 20115.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12435.9
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11184.2 |  | －
5 | 税金 | 33728.63 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 368338.13
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 496.94
2 | 施工组织措施项目 | 19618.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12435.91
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 444.49
措施项目费合计=1+2 |  | 20115.38

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:松土系数:1.08% 2.开挖方式:投标人结合施工综合考虑 3.挖土深度:投标人结合施工综合考虑 4.场内运距:投标人结合施工综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1356.75 |  | 3.52 | 4775.76
2 | 010103001001 | 坑槽回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.回填方式:投标人结合施工综合考虑 3.填方材料品种:满足设计及规范要求 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 25.34 |  | 14.04 | 355.77
本页小计 | [7 empty] | 5131.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:投标人结合施工综合考虑 3.填方粒径要求:投标人结合施工综合考虑 4.填方来源、运距:投标人结合施工综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1294.17 |  | 5.41 | 7001.46
| A.2 | 地基处理与边坡支护工程
1 | 010202009001 | C20护坡喷射混凝土 | [项目特征] 1.部位:坡面 2.厚度:30mm厚 3.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20混凝土 4.有无钢筋(素喷/网喷):素喷 [工作内容] 1.修整边坡 2.混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、养护 3.钻排水孔、安装排水管 4.喷射施工平台搭设、拆除 | m2 | 368.5 |  | 33.39 | 12304.22
| A.4 | 砌筑工程
本页小计 | [7 empty] | 19305.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚实心砖墙 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 36.47 |  | 405.28 | 14780.56
2 | 010401012001 | 水池砖砌 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.2 |  | 495.25 | 594.3
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | C20 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.04 |  | 535.79 | 3771.96
本页小计 | [7 empty] | 19146.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501003001 | C25 基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.3 |  | 580.47 | 1335.08
3 | 010503001001 | C25 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 21.12 |  | 715.29 | 15106.92
本页小计 | [7 empty] | 16442
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010503005001 | C25 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.69 |  | 1189.69 | 820.89
5 | 010507001001 | 散水、坡道 | [项目特征] 1.面层厚度:60mm厚 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.变形缝填塞材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 117.39 |  | 40.04 | 4700.3
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.676 |  | 4121.61 | 2786.21
本页小计 | [7 empty] | 8307.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:8mm厚钢板 2.规格:0.16*0.16 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.319 |  | 6316.12 | 2014.84
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010602001001 | 钢骨架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:30*80*2.0mm镀锌椭圆管拱架、25*2.0mm镀锌管拉杆、32*2.0mm镀锌管 2.屋架跨度、安装高度:综合考虑 3.螺栓种类:满足规范及设计要求 4.防火要求:满足规范及设计要求 5.油漆种类及遍数:满足规范及设计要求 6.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.油漆 | t | 3.119 |  | 5871.8 | 18314.14
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003001 | C2022成品木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙2122 2.门框或扇外围尺寸:2100*2200 3.门框、扇材质:乙级钢质防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 8.8 |  | 200.31 | 1762.73
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计 | [7 empty] | 22091.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010901005001 | 0.15mmPEP无滴膜结构屋面 | [项目特征] 1.膜布品种、规格:0.15mmPEP无滴膜 2.支柱(网架)钢材品种、规格:单列清单 3.钢丝绳品种、规格:450股聚乙烯尼龙压膜绳 4.锚固基座做法:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 3.穿钢丝绳、锚头锚固 4.锚固基座、挖土、回填 | m2 | 1231 |  | 5.42 | 6672.02
2 | 010901005002 | 0.2mmPEP黑白膜结构屋面 | [项目特征] 1.膜布品种、规格:0.2mmPEP黑白膜 2.支柱(网架)钢材品种、规格:单列清单 3.锚固基座做法:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 | m2 | 1231 |  | 7.01 | 8629.31
3 | 010903002001 | 水泥基结晶型防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:水泥基结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m² 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm 3.增强材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 6 |  | 19.67 | 118.02
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
本页小计 | [7 empty] | 15419.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011001001001 | 岩棉、毛毡保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉 2.隔气层材料品种、厚度:30厚毛毡 3.粘结材料种类、做法:满足规范及砂浆要求 4.防护材料种类、做法:满足规范及砂浆要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 835 |  | 10.92 | 9118.2
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101007002 | 100厚C25混凝土地面 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 1430 |  | 32.33 | 46231.9
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计 | [7 empty] | 55350.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011201001001 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（外墙） | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.勾分格缝 | m2 | 81.6 |  | 34.53 | 2817.65
2 | 011201001002 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（内墙） | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.勾分格缝 | m2 | 81.6 |  | 26.29 | 2145.26
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | 25PPR给水管 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 183 |  | 19.25 | 3522.75
| D.2 | 道路工程
本页小计 | [7 empty] | 8485.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040201022001 | 室外排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:300mm宽 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mmC20混凝土 3.砌体材料:MU10标准砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.面层材料、种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 127.92 |  | 147.55 | 18874.6
2 | 040201022002 | 室内排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:300mm宽 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mmC20混凝土 3.砌体材料:MU10标准砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.面层材料、种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 119.92 |  | 129.6 | 15541.63
| D.3 | 桥涵工程
本页小计 | [7 empty] | 34416.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040303015001 | 毛石挡墙 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:毛石混凝土 2.泄水孔材料品种、规格:100mmPVC泄水管 3.滤水层要求:反滤包 4.沉降缝要求:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.抹灰 5.泄水孔制作、安装 6.滤水层铺筑 7.沉降缝 | m3 | 269.53 |  | 359.67 | 96941.86
补充分部
1 | 01B001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料及现场综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:详地勘及设计综合考虑 4.场内运输（包含多次转运）:根据现场实际情况自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 3.14 |  | 31.34 | 98.41
本页小计 | [7 empty] | 97040.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 01B002 | 挖基槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料及现场综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:详地勘及设计综合考虑 4.场内运输（包含多次转运）:根据现场实际情况自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 49.28 |  | 29.79 | 1468.05
3 | 01B003 | 防虫网 |  | m2 | 208 |  | 3.39 | 705.12
本页小计 | [7 empty] | 2173.17
合 计 | [7 empty] | 303309.92

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 496.94
1 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:满足规范及设计要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 81.6 |  | 6.09 | 496.94
本页小计 | [7 empty] | 496.94
合 计 | [7 empty] | 496.94

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 6738.04
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 12435.91
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 444.49
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：1#棚-土建 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 19618.43

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列价 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#棚-土建 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#棚-土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 11184.2
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 33728.63
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 30114.85
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3613.78
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 44912.83

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 装饰综合工 | 工日 | 12.69 | 137 |  | 1738.8
2 | 土石方综合工 | 工日 | 21.4 | 111 |  | 2375.4
3 | 木工综合工 | 工日 | 74.72 | 136 |  | 10161.95
4 | 模板综合工 | 工日 | 34.15 | 131 |  | 4474.11
5 | 钢筋综合工 | 工日 | 10.42 | 131 |  | 1365.54
6 | 混凝土综合工 | 工日 | 160.46 | 126 |  | 20217.71
7 | 混凝土综合工 | 工日 | 1.7 | 126 |  | 214.36
8 | 架子综合工 | 工日 | 2.63 | 131 |  | 344.53
9 | 砌筑综合工 | 工日 | 375.19 | 125 |  | 46899.35
10 | 砌筑综合工 | 工日 | 22.64 | 125 |  | 2829.91
11 | 抹灰综合工 | 工日 | 40.76 | 135 |  | 5502.01
12 | 抹灰综合工 | 工日 | 25.9 | 135 |  | 3497.01
13 | 防水综合工 | 工日 | 0.2 | 126 |  | 25.49
14 | 管工综合工 | 工日 | 11.58 | 136 |  | 1575.41
15 | 金属制安综合工 | 工日 | 31.41 | 131 |  | 4115.3
16 | 人工费调整 | 元 | -1.23 | 1 |  | -1.23
| 小计 |  |  |  |  | 105335.65
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 2651.13 | 1 |  | 2651.13
2 | 其他材料费 | 元 | 73.37 | 1 |  | 73.37
3 | 钢材 | t | 3.71 | 2428.55 |  | 9009.43
4 | 钢筋综合 | kg | 24.75 | 2.57 |  | 63.61
5 | 钢筋 | t | 0.22 | 2571.34 |  | 572.12
6 | 钢筋Ф10以外 | t | 0.47 | 2428.55 |  | 1150.65
7 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12.93 | 2.37 |  | 30.63
8 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.59 | 2.73 |  | 1.6
9 | 橡胶板1~3 | kg | 0.15 | 4.46 |  | 0.65
10 | 六角螺栓综合 | kg | 5.43 | 4.15 |  | 22.52
11 | 精制六角螺栓 | kg | 0.07 | 5.22 |  | 0.38
12 | 膨胀螺栓 | 套 | 861.7 | 0.72 |  | 620.42
13 | 不锈钢合页100mm | 个 | 8 | 3.28 |  | 26.24
14 | 铁砂布 | 张 | 1.21 | 0.64 |  | 0.77
15 | 低碳钢焊条综合 | kg | 11.48 | 7.65 |  | 87.85
16 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.61 | 7.65 |  | 19.95
17 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.04 | 3.22 |  | 0.12
18 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 34.73 | 4.59 |  | 159.43
19 | 合金钢钻头 | 个 | 4.41 | 13.13 |  | 57.86
20 | 钢锯条 | 条 | 2.64 | 0.33 |  | 0.87
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
21 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.72 | 2.83 |  | 13.37
22 | 铁件综合 | kg | 19.09 | 2.83 |  | 54.02
23 | 梁卡具 | kg | 24.15 | 3.07 |  | 74.13
24 | 水泥32.5R | kg | 10791.66 | 0.26 |  | 2805.83
25 | 水泥32.5R | kg | 6054.46 | 0.26 |  | 1574.16
26 | 特细砂 | t | 10.71 | 131.38 |  | 1407.45
27 | 特细砂 | t | 16.49 | 131.38 |  | 2167.1
28 | 碎石5~31.5 | t | 17.84 | 52.21 |  | 931.61
29 | 毛条石 | m3 | 280.31 | 119.35 |  | 33455.14
30 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 48.38 | 226.65 |  | 10965.21
31 | 木材锯材 | m3 | 1.39 | 1223.9 |  | 1705.63
32 | 双扇套装平开木门 | 樘 | 2 | 774.8 |  | 1549.6
33 | 0.15mmPEP无滴膜 | m2 | 212.35 | 1.52 |  | 322.77
34 | 0.2mmPEP黑白膜 | m2 | 283.13 | 1.94 |  | 549.27
35 | 环氧富锌底漆 | kg | 3.31 | 18.24 |  | 60.3
36 | 防锈漆 | kg | 0.08 | 9.85 |  | 0.8
37 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 9.04 | 9.24 |  | 83.55
38 | 防水粉 | kg | 340.78 | 0.52 |  | 177.21
39 | 丙酮 | kg | 1.26 | 3.94 |  | 4.98
40 | 氧气 | m3 | 0.05 | 2.5 |  | 0.14
41 | 乙炔气 | kg | 0.02 | 9.23 |  | 0.17
42 | 胶粘剂 | kg | 0.84 | 9.85 |  | 8.29
43 | 岩棉板 | m3 | 25.55 | 184.39 |  | 4711.35
44 | 焊接钢管DN20 | m | 0.26 | 2.19 |  | 0.56
45 | 高压胶皮风管φ50 | m | 4.05 | 15.76 |  | 63.88
46 | 橡胶软管DN20 | m | 0.11 | 1.64 |  | 0.18
47 | 塑料给水管DN25管件 | 个 | 224.18 | 2.15 |  | 481.98
48 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.07 | 16.26 |  | 1.19
49 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.04 | 16.42 |  | 0.72
50 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.05 | 4.07 |  | 0.19
51 | 水 | m3 | 136.91 | 3.4 |  | 465.49
52 | 电 | kW·h | 124.07 | 0.65 |  | 80.64
53 | 复合模板 | m2 | 46.55 | 28.56 |  | 1329.38
54 | 脚手架钢管 | kg | 0.72 | 2.37 |  | 1.7
55 | 竹脚手板 | m2 | 0.38 | 15.15 |  | 5.82
56 | 扣件 | 套 | 0.27 | 3.84 |  | 1.02
57 | 石油沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.16 | 634.03 |  | 104.17
58 | 材料费调整 | 元 | 0.12 | 1 |  | 0.12
59 | 商品砼C20 | m3 | 7.15 | 305.78 |  | 2184.98
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
60 | 商品砼C25 | m3 | 114.72 | 305.78 |  | 35078.87
61 | 商品砼C20细石混凝土 | m3 | 7.15 | 305.78 |  | 2186.05
62 | 商品砼C25 | m3 | 0.7 | 305.78 |  | 214.17
63 | 商品砼C20 | m3 | 6.49 | 305.78 |  | 1985.09
64 | 干混商品砌筑砂浆 M5 | t | 69.3 | 244.76 |  | 16962.55
65 | 干混商品抹灰砂浆 M10 | t | 6.41 | 258.36 |  | 1657.07
66 | 湿拌商品砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 12.94 | 360.36 |  | 4663.85
| 小计 |  |  |  |  | 144641.35
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 241.41 | 1 |  | 241.41
2 | 柴油 | kg | 197.73 | 5.32 |  | 1051.93
3 | 柴油 | kg | 438.75 | 5.32 |  | 2334.13
4 | 电 | kW·h | 1781.44 | 0.65 |  | 1157.93
5 | 机上人工 | 工日 | 25.24 | 107.56 |  | 2714.32
6 | 机上人工 | 工日 | 11.52 | 107.56 |  | 1239.3
7 | 机上人工 | 工日 | 2.71 | 107.56 |  | 291.95
8 | 检修费 | 元 | 727.5 | 1 |  | 727.5
9 | 其他费用 | 元 | 30.96 | 1 |  | 30.96
10 | 汽油 | kg | 29.85 | 6.35 |  | 189.56
11 | 维护费 | 元 | 1775.14 | 1 |  | 1775.14
12 | 折旧费 | 元 | 2353.51 | 1 |  | 2353.51
13 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.48 | 1312.23 |  | 630
14 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 0.07 | 727.13 |  | 52.21
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.68 | 1030.2 |  | 704.55
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 1.36 | 1200.06 |  | 1628.24
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.69 | 1277.53 |  | 875.36
18 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 2.08 | 537.66 |  | 1118.6
19 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 1.42 | 577.31 |  | 819.32
20 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 2.15 | 921.64 |  | 1978.39
21 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 0.36 | 26.75 |  | 9.62
22 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 0.35 | 12.25 |  | 4.31
23 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 0.16 | 1102.13 |  | 173.92
24 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.07 | 448.52 |  | 33.19
25 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.93 | 925.17 |  | 862.81
26 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 1.4 | 398.91 |  | 559.91
27 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.12 | 398.56 |  | 49.5
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
28 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.93 | 424.17 |  | 394.94
29 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 2.03 | 206.85 |  | 419.24
30 | 混凝土湿喷机生产率(m3/h)5小 | 台班 | 1.67 | 335.38 |  | 559.85
31 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.95 | 169.83 |  | 331.63
32 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 4.72 | 213.68 |  | 1007.65
33 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.12 | 22.22 |  | 2.61
34 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.05 | 36.3 |  | 1.72
35 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.07 | 40.25 |  | 2.97
36 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.31 | 25.2 |  | 7.93
37 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.08 | 24.61 |  | 1.97
38 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.25 | 20.66 |  | 5.15
39 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.31 | 577.97 |  | 180.27
40 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.31 | 1057.48 |  | 329.83
41 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.03 | 515.86 |  | 16.09
42 | 管子切断机管径(mm)250小 | 台班 | 0.37 | 41.91 |  | 15.69
43 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.22 | 240.41 |  | 52.48
44 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.22 | 212.82 |  | 46.46
45 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.02 | 32.48 |  | 0.59
46 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.02 | 17.21 |  | 0.31
47 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.72 | 80.24 |  | 137.65
48 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.58 | 84.94 |  | 134.62
49 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.04 | 103.31 |  | 3.66
50 | 二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小 | 台班 | 0.34 | 125.43 |  | 43.04
51 | 自动埋弧焊机电流(A)500小 | 台班 | 2.9 | 100.11 |  | 290.39
52 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 1.38 | 16.8 |  | 23.13
53 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.02 | 71.58 |  | 1.31
54 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 0.05 | 307.36 |  | 16.84
55 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)10中 | 台班 | 1.52 | 343.11 |  | 522.18
56 | 相贯线切割机215中 | 台班 | 0.5 | 78.42 |  | 39.13
57 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.53 | 32.14 |  | 17.04
| 小计 |  |  |  |  | 14107.64
四 | 主材
1 | 25PPR给水管 | m | 185.93 | 3.4 |  | 632.16
2 | 压膜绳 | m | 1296 | 0.23 |  | 298.08
3 | 30厚毛毡 | m2 | 835 | 2.46 |  | 2054.1
4 | 防虫 | m | 208 | 3.3 |  | 705.1
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：1#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
| 网 | 2 | 0 | 9 |  | 2
| 小计 |  |  |  |  | 3689.46
| 合计 |  |  |  |  | 267774.1
第 5 页 共 5 页