## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#棚-土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 277922.69
1.1 | A.1土石方工程 | 6697.47
1.2 | A.4砌筑工程 | 16489.48
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 28474.2
1.4 | A.6金属结构工程 | 15525.04
1.5 | A.8门窗工程 | 1762.73
1.6 | A.9屋面及防水工程 | 13180.02
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 112819.61
1.8 | A.11楼地面装饰工程 | 42416.96
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 6276.63
1.10 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 4331.25
1.11 | D.2道路工程 | 28042.51
1.12 | 补充分部 | 1906.79
2 | 措施项目费 | 18509.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11387.81
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 9976.92 |  | －
5 | 税金 | 30886.02 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 337,294.93
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2#棚-土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 725.93
2 | 施工组织措施项目 | 17783.37
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11387.81
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 399.63
措施项目费合计=1+2 |  | 18509.3

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002002 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:松土系数:1.08% 2.开挖方式:投标人结合施工综合考虑 3.挖土深度:投标人结合施工综合考虑 4.场内运距:投标人结合施工综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 718.64 |  | 3.52 | 2529.61
2 | 010103001003 | 坑槽回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.回填方式:投标人结合施工综合考虑 3.填方材料品种:满足设计及规范要求 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 21.64 |  | 14.02 | 303.39
本页小计 | [7 empty] | 2833
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001004 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:投标人结合施工综合考虑 3.填方粒径要求:投标人结合施工综合考虑 4.填方来源、运距:投标人结合施工综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 714.32 |  | 5.41 | 3864.47
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401003002 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚实心砖墙 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 39.22 |  | 405.28 | 15895.08
2 | 010401012001 | 水池砖砌 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.2 |  | 495.33 | 594.4
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计 | [7 empty] | 20353.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501001002 | C20 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.01 |  | 532.04 | 3197.56
2 | 010501003002 | C25 基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.3 |  | 580.43 | 1334.99
本页小计 | [7 empty] | 4532.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010503001002 | C25 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 18.08 |  | 714.31 | 12914.72
4 | 010503005002 | C25 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.69 |  | 1189.69 | 820.89
本页小计 | [7 empty] | 13735.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010507001002 | 散水、坡道 | [项目特征] 1.面层厚度:60mm厚 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.变形缝填塞材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 147.12 |  | 40.04 | 5890.68
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.653 |  | 4093.67 | 2673.17
7 | 010516002002 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:8mm厚钢板 2.规格:0.16*0.16 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.26 |  | 6316.12 | 1642.19
| A.6 | 金属结构工程
本页小计 | [7 empty] | 10206.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010602001002 | 钢骨架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:30*80*2.0mm镀锌椭圆管拱架、25*2.0mm镀锌管拉杆、32*2.0mm镀锌管 2.屋架跨度、安装高度:综合考虑 3.螺栓种类:满足规范及设计要求 4.防火要求:满足规范及设计要求 5.油漆种类及遍数:满足规范及设计要求 6.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.油漆 | t | 2.644 |  | 5871.8 | 15525.04
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003002 | C2022成品木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙2122 2.门框或扇外围尺寸:2100*2200 3.门框、扇材质:乙级钢质防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 8.8 |  | 200.31 | 1762.73
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计 | [7 empty] | 17287.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010901005003 | 0.15mmPEP无滴膜结构屋面 | [项目特征] 1.膜布品种、规格:0.15mmPEP无滴膜 2.支柱(网架)钢材品种、规格:单列清单 3.钢丝绳品种、规格:450股聚乙烯尼龙压膜绳 4.锚固基座做法:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 3.穿钢丝绳、锚头锚固 4.锚固基座、挖土、回填 | m2 | 1050 |  | 5.43 | 5701.5
2 | 010901005004 | 0.2mmPEP黑白膜结构屋面 | [项目特征] 1.膜布品种、规格:0.2mmPEP黑白膜 2.支柱(网架)钢材品种、规格:单列清单 3.锚固基座做法:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.膜布安装 | m2 | 1050 |  | 7.01 | 7360.5
3 | 010903002002 | 水泥基结晶型防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:水泥基结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m² 2.涂膜厚度、遍数:1.0mm 3.增强材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 6 |  | 19.67 | 118.02
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
本页小计 | [7 empty] | 13180.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011001001002 | 岩棉、毛毡保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉 2.隔气层材料品种、厚度:30厚毛毡 3.粘结材料种类、做法:满足规范及砂浆要求 4.防护材料种类、做法:满足规范及砂浆要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 707 |  | 10.92 | 7720.44
2 | 040303015001 | 毛石挡墙 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:毛石混凝土 2.泄水孔材料品种、规格:100mmPVC泄水管 3.滤水层要求:反滤包 4.沉降缝要求:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.抹灰 5.泄水孔制作、安装 6.滤水层铺筑 7.沉降缝 | m3 | 292.21 |  | 359.67 | 105099.17
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 112819.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011101007004 | 100厚C25混凝土地面 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板材质:综合考虑 4.混凝土浇筑方式:投标人结合施工情况综合考虑 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 1312 |  | 32.33 | 42416.96
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001003 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（外墙） | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.勾分格缝 | m2 | 103.2 |  | 34.53 | 3563.5
本页小计 | [7 empty] | 45980.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201001004 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（内墙） | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.勾分格缝 | m2 | 103.2 |  | 26.29 | 2713.13
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006002 | 25PPR给水管 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 225 |  | 19.25 | 4331.25
| D.2 | 道路工程
本页小计 | [7 empty] | 7044.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040201022003 | 室外排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:300mm宽 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mmC20混凝土 3.砌体材料:MU10标准砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.面层材料、种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 107.56 |  | 147.55 | 15870.48
2 | 040201022004 | 室内排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:300mm宽 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mmC20混凝土 3.砌体材料:MU10标准砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.面层材料、种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 93.92 |  | 129.6 | 12172.03
补充分部
本页小计 | [7 empty] | 28042.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 01B004 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料及现场综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:详地勘及设计综合考虑 4.场内运输（包含多次转运）:根据现场实际情况自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 3.14 |  | 31.34 | 98.41
2 | 01B005 | 挖基槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料及现场综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:详地勘及设计综合考虑 4.场内运输（包含多次转运）:根据现场实际情况自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 42.07 |  | 29.77 | 1252.42
3 | 01B006 | 防虫网 |  | m2 | 164 |  | 3.39 | 555.96
本页小计 | [7 empty] | 1906.79
合 计 | [7 empty] | 277922.69

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 725.93
1 | 011701003002 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:满足规范及设计要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 119.2 |  | 6.09 | 725.93
本页小计 | [7 empty] | 725.93
合 计 | [7 empty] | 725.93

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 5995.93
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 11387.81
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 399.63
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2#棚-土建 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 17783.37

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2#棚-土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列价 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：2#棚-土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2#棚-土建 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#棚-土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2#棚-土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 9976.92
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 30886.02
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 27576.8
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3309.22
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 40862.94

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：2#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 装饰综合工 | 工日 | 10.75 | 137 |  | 1472.26
2 | 土石方综合工 | 工日 | 15.02 | 111 |  | 1667.54
3 | 木工综合工 | 工日 | 63.89 | 136 |  | 8689.42
4 | 模板综合工 | 工日 | 29.72 | 131 |  | 3893.25
5 | 钢筋综合工 | 工日 | 9.25 | 131 |  | 1211.41
6 | 混凝土综合工 | 工日 | 109 | 126 |  | 13733.7
7 | 混凝土综合工 | 工日 | 1.43 | 126 |  | 180.24
8 | 架子综合工 | 工日 | 3.84 | 131 |  | 503.28
9 | 砌筑综合工 | 工日 | 399.88 | 125 |  | 49984.5
10 | 砌筑综合工 | 工日 | 19.04 | 125 |  | 2379.5
11 | 抹灰综合工 | 工日 | 39.85 | 135 |  | 5379.84
12 | 抹灰综合工 | 工日 | 21.78 | 135 |  | 2940.42
13 | 防水综合工 | 工日 | 0.2 | 126 |  | 25.49
14 | 管工综合工 | 工日 | 14.24 | 136 |  | 1936.98
15 | 金属制安综合工 | 工日 | 26.63 | 131 |  | 3488.58
16 | 人工费调整 | 元 | -1.05 | 1 |  | -1.05
| 小计 |  |  |  |  | 97485.36
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 2321.4 | 1 |  | 2321.4
2 | 钢材 | t | 3.13 | 2428.55 |  | 7610.35
3 | 钢筋综合 | kg | 21.13 | 2.57 |  | 54.3
4 | 钢筋 | t | 0.19 | 2571.34 |  | 490.1
5 | 钢筋Ф10以外 | t | 0.48 | 2428.55 |  | 1170.56
6 | 镀锌铁丝综合 | kg | 11.03 | 2.37 |  | 26.13
7 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.72 | 2.73 |  | 1.97
8 | 橡胶板1~3 | kg | 0.18 | 4.46 |  | 0.8
9 | 六角螺栓综合 | kg | 4.6 | 4.15 |  | 19.09
10 | 精制六角螺栓 | kg | 0.1 | 5.22 |  | 0.52
11 | 膨胀螺栓 | 套 | 753.59 | 0.72 |  | 542.58
12 | 不锈钢合页100mm | 个 | 8 | 3.28 |  | 26.24
13 | 铁砂布 | 张 | 1.04 | 0.64 |  | 0.67
14 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.36 | 7.65 |  | 71.6
15 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.65 | 7.65 |  | 20.3
16 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.04 | 3.22 |  | 0.14
17 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 29.44 | 4.59 |  | 135.15
18 | 合金钢钻头 | 个 | 3.68 | 13.13 |  | 48.25
19 | 钢锯条 | 条 | 2.92 | 0.33 |  | 0.96
20 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.72 | 2.83 |  | 13.37
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：2#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
21 | 铁件综合 | kg | 16.18 | 2.83 |  | 45.79
22 | 梁卡具 | kg | 20.61 | 3.07 |  | 63.29
23 | 水泥32.5R | kg | 5744.52 | 0.26 |  | 1493.58
24 | 水泥32.5R | kg | 4921.96 | 0.26 |  | 1279.71
25 | 特细砂 | t | 4.56 | 131.38 |  | 599.11
26 | 特细砂 | t | 13.41 | 131.38 |  | 1761.74
27 | 毛条石 | m3 | 303.9 | 119.35 |  | 36270.27
28 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 44.56 | 226.65 |  | 10100
29 | 木材锯材 | m3 | 1.21 | 1223.9 |  | 1477.61
30 | 双扇套装平开木门 | 樘 | 2 | 774.8 |  | 1549.6
31 | 0.15mmPEP无滴膜 | m2 | 181.13 | 1.52 |  | 275.31
32 | 0.2mmPEP黑白膜 | m2 | 241.5 | 1.94 |  | 468.51
33 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.8 | 18.24 |  | 51.12
34 | 防锈漆 | kg | 0.12 | 9.85 |  | 1.17
35 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 9.04 | 9.24 |  | 83.55
36 | 防水粉 | kg | 277.04 | 0.52 |  | 144.06
37 | 丙酮 | kg | 1.09 | 3.94 |  | 4.28
38 | 氧气 | m3 | 0.07 | 2.5 |  | 0.16
39 | 乙炔气 | kg | 0.02 | 9.23 |  | 0.21
40 | 胶粘剂 | kg | 1.04 | 9.85 |  | 10.19
41 | 岩棉板 | m3 | 21.63 | 184.39 |  | 3989.13
42 | 焊接钢管DN20 | m | 0.32 | 2.19 |  | 0.69
43 | 橡胶软管DN20 | m | 0.14 | 1.64 |  | 0.22
44 | 塑料给水管DN25管件 | 个 | 275.63 | 2.15 |  | 592.59
45 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.1 | 16.26 |  | 1.61
46 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.05 | 16.42 |  | 0.74
47 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.05 | 4.07 |  | 0.19
48 | 水 | m3 | 121.61 | 3.4 |  | 413.47
49 | 电 | kW·h | 102.08 | 0.65 |  | 66.35
50 | 复合模板 | m2 | 39.51 | 28.56 |  | 1128.47
51 | 脚手架钢管 | kg | 1.05 | 2.37 |  | 2.48
52 | 竹脚手板 | m2 | 0.56 | 15.15 |  | 8.5
53 | 扣件 | 套 | 0.39 | 3.84 |  | 1.5
54 | 石油沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.21 | 634.03 |  | 130.61
55 | 材料费调整 | 元 | 0.08 | 1 |  | 0.08
56 | 商品砼C20 | m3 | 6.1 | 305.78 |  | 1865.32
57 | 商品砼C25 | m3 | 104.13 | 305.78 |  | 31840.54
58 | 商品砼C20细石混凝土 | m3 | 8.96 | 305.78 |  | 2739.67
59 | 商品砼C25 | m3 | 0.7 | 305.78 |  | 214.17
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：2#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
60 | 商品砼C20 | m3 | 5.46 | 305.78 |  | 1669.16
61 | 干混商品砌筑砂浆 M5 | t | 74.97 | 244.76 |  | 18350.22
62 | 干混商品抹灰砂浆 M10 | t | 8.11 | 258.36 |  | 2095.71
63 | 湿拌商品砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 10.52 | 360.36 |  | 3791.46
| 小计 |  |  |  |  | 137136.62
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 165.03 | 1 |  | 165.03
2 | 柴油 | kg | 116.12 | 5.32 |  | 617.76
3 | 柴油 | kg | 250.72 | 5.32 |  | 1333.84
4 | 电 | kW·h | 930.05 | 0.65 |  | 604.53
5 | 机上人工 | 工日 | 15.69 | 107.56 |  | 1687.44
6 | 机上人工 | 工日 | 6.69 | 107.56 |  | 719.08
7 | 机上人工 | 工日 | 2.26 | 107.56 |  | 243.52
8 | 检修费 | 元 | 445.79 | 1 |  | 445.79
9 | 其他费用 | 元 | 23.13 | 1 |  | 23.13
10 | 汽油 | kg | 17.22 | 6.35 |  | 109.36
11 | 维护费 | 元 | 1058.72 | 1 |  | 1058.72
12 | 折旧费 | 元 | 1522.48 | 1 |  | 1522.48
13 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.27 | 1312.23 |  | 351.81
14 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 0.06 | 727.13 |  | 45.08
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.39 | 1030.2 |  | 399.31
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.72 | 1200.06 |  | 862.36
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.36 | 1277.53 |  | 463.62
18 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 1.16 | 537.66 |  | 624.6
19 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.79 | 577.31 |  | 457.46
20 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 1.2 | 921.64 |  | 1104.68
21 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 0.31 | 26.75 |  | 8.21
22 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 0.3 | 12.25 |  | 3.7
23 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 0.14 | 1102.13 |  | 150.22
24 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.06 | 448.52 |  | 29.11
25 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.79 | 925.17 |  | 731.44
26 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 1.19 | 398.91 |  | 474.62
27 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.12 | 398.56 |  | 46.87
28 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.52 | 424.17 |  | 220.57
29 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.63 | 169.83 |  | 276.62
30 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 5.22 | 213.68 |  | 1114.98
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：2#棚-土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
31 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.15 | 22.22 |  | 3.27
32 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.04 | 36.3 |  | 1.48
33 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.07 | 40.25 |  | 2.83
34 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.29 | 25.2 |  | 7.19
35 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.07 | 24.61 |  | 1.75
36 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.21 | 20.66 |  | 4.37
37 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.26 | 577.97 |  | 152.82
38 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.26 | 1057.48 |  | 279.6
39 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.03 | 515.86 |  | 13.62
40 | 管子切断机管径(mm)250小 | 台班 | 0.32 | 41.91 |  | 13.3
41 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.19 | 240.41 |  | 44.5
42 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.19 | 212.82 |  | 39.39
43 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.02 | 32.48 |  | 0.73
44 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.02 | 17.21 |  | 0.39
45 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.45 | 80.24 |  | 116.69
46 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.33 | 84.94 |  | 112.89
47 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.04 | 103.31 |  | 3.72
48 | 二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小 | 台班 | 0.29 | 125.43 |  | 36.48
49 | 自动埋弧焊机电流(A)500小 | 台班 | 2.46 | 100.11 |  | 246.16
50 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 1.17 | 16.8 |  | 19.59
51 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.02 | 71.58 |  | 1.61
52 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 0.05 | 307.36 |  | 14.45
53 | 相贯线切割机215中 | 台班 | 0.42 | 78.42 |  | 33.17
54 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.45 | 32.14 |  | 14.45
| 小计 |  |  |  |  | 8530.68
四 | 主材
1 | 25PPR给水管 | m | 228.6 | 3.4 |  | 777.24
2 | 压膜绳 | m | 1081 | 0.23 |  | 248.63
3 | 30厚毛毡 | m2 | 707 | 2.46 |  | 1739.22
4 | 防虫网 | m2 | 164 | 3.39 |  | 555.96
| 小计 |  |  |  |  | 3321.05
| 合计 |  |  |  |  | 246473.71
第 4 页 共 4 页