## 封-2 招标控制价
封-2 | 综合楼 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 175,386.92
|  | (大写): | 壹拾柒万伍仟叁佰捌拾陆元玖角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 5157.95
(大写): |  |  |  | 伍仟壹佰伍拾柒元玖角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 129650.9
1.1 | A拆除工程 | 13772.33
1.2 | 钢筋网砂浆面层加固 | 7326.39
1.3 | 金属结构工程 | 19884.48
1.4 | 砌筑工程 | 3913.03
1.5 | 门窗工程 | 487.3
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 3319.31
1.7 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 37357.93
1.8 | 屋面及防水工程 | 28152.04
1.9 | 防雷接地 | 1680.42
1.10 | 建筑垃圾 | 13757.67
2 | 措施项目费 | 25588.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5157.95
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4348.66 |  | －
5 | 税金 | 15799.19 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 175,386.92
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 16933.17
2 | 施工组织措施项目 | 8655
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5157.95
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 144.96
措施项目费合计=1+2 |  | 25588.17

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011602002001 | 屋面整体拆除 | [项目特征] 1.拆除方式:综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 344.19 |  | 39.47 | 13585.18
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙面 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 52.47 |  | 3.24 | 170
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:砖砌体 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.43 |  | 39.88 | 17.15
钢筋网砂浆面层加固
本页小计 | [7 empty] | 13772.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010607005001 | 钢筋网墙抹水泥砂浆 | [项目特征] 1.钢筋网:A8@250 2.面层:双面M15砂浆面层 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 52.47 |  | 139.63 | 7326.39
金属结构工程
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:Q235B 2.规格:详设计要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.247 |  | 7534.76 | 1861.09
2 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B级 2.构件类型:方钢200*100*6热浸镀锌,镀锌量双面不小于275g/m2 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 2.915 |  | 4460.27 | 13001.69
本页小计 | [7 empty] | 22189.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:HPB300 Ф10 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.049 |  | 4245.7 | 208.04
4 | 010516001002 | 螺栓 | [项目特征] 1.螺栓种类:M12 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | 套 | 1008 |  | 4.07 | 4102.56
5 | 010606013001 | 零星钢构件 | [项目特征] 1.构件名称:檩托 2.钢材品种、规格:L200*125*12 L=300mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.14 |  | 5079.27 | 711.1
砌筑工程
本页小计 | [7 empty] | 5021.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010401005001 | 烧结页岩砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖MU10 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 8.67 |  | 451.33 | 3913.03
门窗工程
1 | 010802001001 | 检修门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:0.8*1.8 2.门框、扇材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 1.8 |  | 270.72 | 487.3
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型: 抹灰层 2.刮腻子要求:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料（与原外墙涂料一致） 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 43.82 |  | 28.2 | 1235.72
本页小计 | [7 empty] | 5636.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:M10水泥抹灰砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 86.78 |  | 24.01 | 2083.59
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010516B01001 | 植筋连接 φ8 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求 2.植筋长度:240 3.规格:φ8 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 126 |  | 2.31 | 291.06
2 | 010515001001 | 现浇构件直形钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:机械连接/绑扎 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.909 |  | 4390.73 | 8381.9
本页小计 | [7 empty] | 10756.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010515001002 | 现浇构件箍筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.503 |  | 4991.22 | 2510.58
4 | 010503004001 | 圈梁C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:各类泵送方式综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 22.39 |  | 562.2 | 12587.66
5 | 011702008001 | 圈梁模板 |  | m2 | 192 |  | 55.45 | 10646.4
6 | 010505001001 | 有梁板C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:各类泵送方式综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.52 |  | 494.83 | 2236.63
7 | 011702014001 | 有梁板模板 |  | m2 | 12.4 |  | 56.75 | 703.7
屋面及防水工程
本页小计 | [7 empty] | 28684.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010901001001 | 合成树脂瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:3mm厚浅灰色合成树脂瓦 2.固定方式:与檩条或木望板固定 3.基层:10mm厚木望板,与钢檩条固定 4.防水要求:3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 252.75 |  | 88.06 | 22257.17
2 | 031002003001 | 预埋钢套管 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 127.45 | 254.9
3 | 010902007001 | 屋面天沟防水 | [项目特征] 1.材料品种、规格:3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2.防水层数:1层 3.防水层做法:自粘 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 118.48 |  | 39.83 | 4719.06
本页小计 | [7 empty] | 27231.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010902007002 | 屋面天沟砂浆 | [项目特征] 1.材料品种、规格:1:3水泥砂浆找1%坡 最薄处20mm 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 39.49 |  | 23.32 | 920.91
防雷接地
1 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 83.52 |  | 20.12 | 1680.42
建筑垃圾
1 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:10km以内 3.渣场费:投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 172.1 |  | 79.94 | 13757.67
本页小计 | [7 empty] | 16359
合 计 | [7 empty] | 129650.9

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 16933.17
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 8409.37 | 8409.37
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 8523.8 | 8523.8
本页小计 | [7 empty] | 16933.17
合 计 | [7 empty] | 16933.17

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 3352.09
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 5157.95
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术 | 0.24 | 144.96
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：综合楼 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 8655

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 4348.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 15799.19
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 14362.9
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1436.29
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 20147.85

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：综合楼 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 45.55 | 115 |  | 5238.05
2 | 木工综合工 | 工日 | 9.68 | 125 |  | 1210.36
3 | 模板综合工 | 工日 | 45.8 | 120 |  | 5496.18
4 | 钢筋综合工 | 工日 | 24.32 | 120 |  | 2918.93
5 | 混凝土综合工 | 工日 | 17.36 | 115 |  | 1995.95
6 | 架子综合工 | 工日 | 34.11 | 120 |  | 4093.6
7 | 砌筑综合工 | 工日 | 12.45 | 115 |  | 1431.97
8 | 抹灰综合工 | 工日 | 60.93 | 125 |  | 7616.23
9 | 防水综合工 | 工日 | 13.31 | 115 |  | 1530.49
10 | 油漆综合工 | 工日 | 5.16 | 125 |  | 644.7
11 | 管工综合工 | 工日 | 0.74 | 125 |  | 92.75
12 | 金属制安综合工 | 工日 | 24.21 | 120 |  | 2905.7
13 | 维修综合工 | 工日 | 107.05 | 115 |  | 12311.1
14 | 电工综合工 | 工日 | 5.96 | 125 |  | 745.41
15 | 人工费调整 | 元 | 0.05 | 1 |  | 0.05
| 小计 |  |  |  |  | 48231.47
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 1693 | 1 |  | 1693
2 | 其他材料费 | 元 | 158.26 | 1 |  | 158.26
3 | 钢材Q255B | t | 0.26 | 3278.76 |  | 866.58
4 | 钢筋A8 | t | 0.19 | 3143.7 |  | 588.82
5 | 钢筋综合 | t | 0.52 | 3020.65 |  | 1565
6 | 钢筋Ф10以外 | t | 1.97 | 3020.65 |  | 5939.5
7 | 圆钢φ10~14 | kg | 0.32 | 3.02 |  | 0.95
8 | 圆钢φ12 | kg | 23.47 | 3.19 |  | 74.87
9 | 油麻 | kg | 6.3 | 8 |  | 50.43
10 | 六角螺栓综合 | kg | 29.43 | 5.4 |  | 158.95
11 | 高强螺栓 | 套 | 1028.16 | 0.98 |  | 1007.6
12 | 低碳钢焊条综合 | kg | 34.52 | 4.19 |  | 144.63
13 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.07 | 4.19 |  | 0.28
14 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 2.46 | 5.98 |  | 14.68
15 | 合金钢钻头 | 个 | 4.16 | 17.09 |  | 71.06
16 | 钢丝刷子 | 把 | 0.02 | 2.97 |  | 0.05
17 | 支撑钢管及扣件 | kg | 23.11 | 3.68 |  | 85.06
18 | 水泥32.5R | kg | 478.08 | 0.34 |  | 162.55
19 | 水泥42.5 | kg | 1.6 | 0.35 |  | 0.56
20 | 砂子 | kg | 4.8 | 0.17 |  | 0.82
21 | 特细砂 | t | 1.08 | 171 |  | 185.14
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：综合楼 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
22 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 1.97 | 271 |  | 532.89
23 | 页岩空心砖 | m3 | 5.9 | 179 |  | 1055.94
24 | 玻璃钢脊瓦 | 块 | 34.63 | 16.32 |  | 565.11
25 | 合成树脂瓦1800×740×10 3mm | 块 | 281.31 | 10.81 |  | 3040.97
26 | 木材锯材 | m3 | 3.59 | 1547.01 |  | 5551.75
27 | 检修门 | m2 | 1.75 | 205.13 |  | 358.16
28 | 环氧富锌底漆 | kg | 6.58 | 21.29 |  | 140.1
29 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 89.45 | 1.2 |  | 107.33
30 | 外墙涂料 | kg | 24.54 | 12.55 |  | 307.97
31 | 防锈漆 | kg | 17.1 | 12.82 |  | 219.25
32 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.1 | 10.85 |  | 1.11
33 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.42 | 11.58 |  | 4.84
34 | 改性沥青自粘卷材3mm | m2 | 493.62 | 24.2 |  | 11945.72
35 | 防水粉 | kg | 21.72 | 1.62 |  | 35.19
36 | 密封油膏 | kg | 1.22 | 3.28 |  | 4.01
37 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 22.19 | 5.84 |  | 129.58
38 | 清油 | kg | 0.08 | 16.51 |  | 1.38
39 | 铅油 | kg | 0.25 | 4.62 |  | 1.16
40 | 氧气 | m3 | 0.65 | 3.26 |  | 2.11
41 | 乙炔气 | kg | 0.22 | 12.01 |  | 2.59
42 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 1.24 | 29.91 |  | 37.05
43 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 1.77 | 19.91 |  | 35.27
44 | 植筋胶泥 | kg | 2.41 | 12.82 |  | 30.85
45 | 水 | m3 | 12.84 | 4.42 |  | 56.77
46 | 电 | kW·h | 10.1 | 0.7 |  | 7.07
47 | 复合模板 | m2 | 50.44 | 23.93 |  | 1206.93
48 | 脚手架钢管 | kg | 223.13 | 3.09 |  | 689.47
49 | 竹脚手板 | m2 | 48.38 | 19.66 |  | 951.2
50 | 扣件 | 套 | 90.14 | 5 |  | 450.71
51 | 安全网 | m2 | 20.25 | 1.85 |  | 37.47
52 | 商品砼C30 | m3 | 27.31 | 433.42 |  | 11838.3
53 | 干混商品砌筑砂浆M7.5 | t | 2.44 | 188 |  | 459.64
54 | 干混商品抹灰砂浆 M10 | t | 3.41 | 215 |  | 733.26
55 | 干混商品抹灰砂浆M15 | t | 6.77 | 224 |  | 1516.52
| 小计 |  |  |  |  | 54826.46
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 77.09 | 1 |  | 77.09
2 | 柴油 | kg | 465.81 | 8.62 |  | 4015.31
3 | 电 | kW·h | 1829.34 | 0.7 |  | 1280.53
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：综合楼 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
4 | 动力费 | 元 | 2.14 | 1 |  | 2.14
5 | 机上人工 | 工日 | 36.23 | 120 |  | 4347.68
6 | 检修费 | 元 | 456.12 | 1 |  | 456.12
7 | 机械费调整 | 元 | 0.86 | 1 |  | 0.86
8 | 校验费 | 元 | 8.12 | 1 |  | 8.12
9 | 其他费用 | 元 | 233.83 | 1 |  | 233.83
10 | 汽油 | kg | 1.36 | 10.14 |  | 13.82
11 | 维护费 | 元 | 1347.8 | 1 |  | 1347.8
12 | 折旧费 | 元 | 1774 | 1 |  | 1774
13 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 7.66 | 4.16 |  | 31.85
14 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.06 | 552.37 |  | 32.31
15 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.62 | 1083.02 |  | 669.41
16 | 自升式塔式起重机起重力矩(kN·m)400大 | 台班 | 7.18 | 522.09 |  | 3747.82
17 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 13.3 | 521.19 |  | 6931.51
18 | 单笼施工电梯提升质量(t)1提升高度(m)75大 | 台班 | 5.38 | 298.19 |  | 1605.19
19 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.12 | 187.56 |  | 22.23
20 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.48 | 232.4 |  | 110.48
21 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.05 | 23.38 |  | 1.16
22 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.11 | 36.89 |  | 4.08
23 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.25 | 41.85 |  | 10.54
24 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.91 | 25.84 |  | 23.49
25 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.02 | 25.81 |  | 0.57
26 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 1.62 | 58.56 |  | 94.88
27 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.22 | 85.07 |  | 18.59
28 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 2.61 | 89.62 |  | 234.05
29 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.15 | 109.41 |  | 16.08
30 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.08 | 17.13 |  | 1.44
31 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.04 | 75.6 |  | 2.87
| 小计 |  |  |  |  | 13557.3
四 | 主材
1 | 无缝钢管Ф159*4.5-6 20# | m | 0.64 | 69.88 |  | 44.44
2 | 避雷网热镀锌扁钢25*4 | m | 87.7 | 2.51 |  | 220.12
3 | 钢材方钢200*100*6 | t | 3.15 | 3442.48 |  | 10837.62
4 | 钢材Q235B | t | 0.2 | 3001.66 |  | 612.64
| 小计 |  |  |  |  | 11714.82
| 合计 |  |  |  |  | 128330.05
第 3 页 共 3 页