垫江县城北小学校

教学用房屋面树脂瓦改造与食堂彩钢棚加固

工程施工方案及预算

垫江县城北小学校教学用房屋面长期漏水，造成墙体发霉脱落现象严重，以及食堂雨棚年久失修，严重影响教育教学及师生安全，急需改善，经学校支委会研究决定，利用2026年假期间，对教学用房屋面和食堂彩钢棚进行整改，加装树脂瓦，加固食堂彩钢棚，彻底解决房屋面漏水，彩钢棚安全问题，施工方案及预算如下：

一、施工概况

（一）屋面树脂瓦施工面积：总大约1610平方米

| 名称 | 大约面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1#楼 | 360 |
| 2#楼 | 470 |
| 3#楼 | 600 |
| 厕所 | 80 |
| 食堂 | 100 |
| 总计 | 1610 |

分布情况：

（二）墙瓦施工面积：总大约200平方米

（三）彩钢棚加固：共两处

- 施工技术要求

- 屋面树脂瓦安装和彩钢棚加固施工要求：严格按照垫江县城北小学校教学用房屋面树脂瓦改造与食堂彩钢棚加固工程施工方案图执行（见附件1）。

- 避雷针安装要求：所有原屋面避雷针与12圆钢焊接后升出屋面树脂瓦500mm，而且所有安装的屋面树脂瓦材料严禁接触防雷设施。

注意：屋面树脂瓦和墙瓦的颜色由学校自己定。

三、预算情况

（一）安装屋面树脂瓦和墙瓦（1810㎡）

树脂瓦和墙瓦均按综合单价140元/m²进行预算，总价为253400元（大写：贰拾伍万叁仟肆佰元整）。

- 食堂彩钢棚加固

按包干总维修费1万进行预算（大写：壹万元整）。

（三）整个项目预算总价：263400元（大写：贰拾陆万叁仟肆佰元整）。总价包含：骨架、水槽、落水管等材料及安装工资、安全文明施工费、施工工人意外伤害保险费、税费、垂直运输费、二次转运费等。

注意：避雷针免费安装，整个工程竣工验收合格后屋面树脂瓦和墙瓦按照实际面积据实核算。

四、验收情况

1.竣工后，学校组织验收小组严格按照垫江县城北小学校教学用房屋面树脂瓦改造与食堂彩钢棚加固工程施工方案图（见附件1）和与学校签订的施工合同要求验收。

2.验收合格后据实核算。

五、附件

附件1：垫江县城北小学校教学用房屋面树脂瓦改造与食堂彩钢棚加固工程施工方案图（学校不提供纸质版，若需要自行打印）

垫江县城北小学校

2026年4月17日