## 【电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
| C | 安装工程
1 | 030411001001 | 配管PVC16(明敷) | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:16 4.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.线管 2.电线管路敷设 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 13.32
2 | 030411001002 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.线管 2.电线管路敷设 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 14.54
3 | 030411001003 | 配管PVC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.线管 2.电线管路敷设 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 15.45
4 | 030411001004 | 配管PVC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:32 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.线管 2.电线管路敷设 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 19.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
5 | 030411001005 | 配管PVC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:40 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.线管 2.电线管路敷设 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 20.47
6 | 030411004001 | 配线BV-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV- 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.穿管及安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 3.14
7 | 030411004002 | 配线BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV- 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.穿管及安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 4.28
8 | 030411004003 | 配线BV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:导线 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV- 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.穿管及安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 5.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
9 | 030411004004 | 配线BV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV- 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.穿管及安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 7.16
10 | 030411004005 | 配线BV-10mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV- 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.穿管及安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 12.41
11 | 030411004006 | 配线BV-16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV- 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.穿管及安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 16.49
12 | 030411004007 | 配线BV-35mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV- 4.规格:35mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 22.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
13 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.材质:M7.5水泥砂浆 3.其他:不区分基层材质，宽深度满足安装要求 [工作内容] 1.剔打 2.堵抹 | m | 1 |  | 16.23
14 | 030404034001 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.购置 2.本体安装 3.接线 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 21.85
15 | 030404034002 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 [工作内容] 1.购置 2.本体安装 3.接线 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 24.79
16 | 030404034003 | 三联开关 | [项目特征] 1.名称:三联开关 [工作内容] 1.购置 2.本体安装 3.接线 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 26.42
17 | 030404034004 | 四联开关 | [项目特征] 1.名称:四联开关 [工作内容] 1.购置 2.本体安装 3.接线 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 32.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
18 | 030404035001 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调专用插座 2.规格:16A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 31.24
19 | 030404035002 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 29.65
20 | 030404035003 | 多孔插座 | [项目特征] 1.名称:多孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 36.06
21 | 030412004001 | LED灯盘 600*600 | [项目特征] 1.名称:LED灯盘 2.型号:功率≥40W、色温≥6500K 3.规格:600*600 4.安装形式:原位更换 [工作内容] 1.本体安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | 套 | 1 |  | 90.64
22 | 030412004003 | LED灯盘 300*600 | [项目特征] 1.名称:LED灯盘 2.型号:功率≥40W、色温≥6500K 3.规格:300*600 4.安装形式:原位更换 [工作内容] 1.本体安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | 套 | 1 |  | 80.91
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
23 | 030412004004 | LED灯盘 300*300 | [项目特征] 1.名称:LED灯盘 2.型号:功率≥40W、色温≥6500K 3.规格:300*300 4.安装形式:原位更换 [工作内容] 1.本体安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | 套 | 1 |  | 72.05
24 | 030412004002 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装形式:原位更换 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.本体安装 | 套 | 1 |  | 58.99
25 | 030404019001 | 空气开关16A | [项目特征] 1.名称:空气开关16A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.带漏电保护 5.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 53.57
26 | 030404019002 | 空气开关32A | [项目特征] 1.名称:空气开关32A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.带漏电保护 5.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 55.52
27 | 030404019003 | 空气开关200A | [项目特征] 1.名称:空气开关200A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.带漏电保护 5.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 121.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
合 计

## 【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
| C | 安装工程
1 | 031004003001 | 洗手盆（台上式） | [项目特征] 1.名称:洗手盆（台上式） 2.附件名称、数量:排水附件、角阀、丝达管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 365.26
2 | 031004003002 | 立柱式洗手盆 | [项目特征] 1.名称:立柱式洗手盆 2.附件名称、数量:排水附件、角阀等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 473.97
3 | 031004003003 | 不锈钢架洗手盆 | [项目特征] 1.名称:不锈钢架洗手盆 2.附件名称、数量:排水附件、托架等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 327.71
4 | 031004014001 | 不锈钢龙头 | [项目特征] 1.名称:不锈钢龙头 [工作内容] 1.安装 2.购置（含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 30.59
5 | 031004014002 | 不锈钢冷热水龙头 | [项目特征] 1.名称:不锈钢冷热水龙头 [工作内容] 1.安装 2.购置（含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 44.01
6 | 031004014003 | 感应式水龙头 | [项目特征] 1.名称:感应式水龙头 [工作内容] 1.安装 2.购置（含旧件拆除及处理） | 个 | 1 |  | 178.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
7 | 031004006001 | 脚踏式（含大便器） | [项目特征] 1.名称:脚踏式大便器 2.附件名称、数量:脚踏阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 474.79
8 | 031004006004 | 脚踏式（不含大便器） | [项目特征] 1.名称:脚踏式大便器 2.附件名称、数量:脚踏阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 342.19
9 | 031004006002 | 水箱式（含大便器） | [项目特征] 1.名称:水箱式大便器 2.附件名称、数量:低水箱配件、角型阀(带铜活)等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 408.89
10 | 031004006005 | 水箱式（不含大便器） | [项目特征] 1.名称:水箱式大便器 2.附件名称、数量:低水箱配件、角型阀(带铜活)等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 276.29
11 | 031004006003 | 坐便器(含坐便器） | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:连体式 3.附件名称、数量:角阀、进水阀配件等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 857.29
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
12 | 031004006006 | 坐便器（不含坐便器） | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:连体式 3.附件名称、数量:角阀、进水阀配件等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.购置（含旧件拆除及处理） | 组 | 1 |  | 272.42
13 | 031001006001 | 排水管PVC-U 50 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U 50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 30.76
14 | 031001006002 | 排水管PVC-U 75 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U 75 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 42.39
15 | 031001006003 | 排水管PVC-U 110 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U 110 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 49.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
16 | 031001006004 | 排水管PVC-U 160 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U 160 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 68.22
17 | 031001006005 | 排水管PVC-U 200 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U 200 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 95.76
18 | 031001006006 | 给水管PP-R DN16 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN16 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 29
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
19 | 031001006007 | 给水管PP-R DN20 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 33.52
20 | 031001006008 | 给水管PP-R DN25 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 38.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
21 | 031001006009 | 给水管PP-R DN32 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 48.76
22 | 030906004001 | 机械钻孔 63以内 | [项目特征] 1.名称:机械钻孔 2.直径:63以内 [工作内容] 1.含机械、人工、登高和安全措施等 | 个 | 1 |  | 29.89
23 | 030906004002 | 机械钻孔 83以内 | [项目特征] 1.名称:机械钻孔 2.直径:83以内 [工作内容] 1.含机械、人工、登高和安全措施等 | 个 | 1 |  | 40.54
24 | 030906004003 | 机械钻孔 132以内 | [项目特征] 1.名称:机械钻孔 2.直径:132以内 [工作内容] 1.含机械、人工、登高和安全措施等 | 个 | 1 |  | 60.26
本页小计
合 计

## 【零星工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
卷闸门
1 | 010803001001 | 彩钢板卷闸门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门材质:采用钢制防风帘片0.6mm+0.6mm厚优质彩钢板，由专用轧制设备复合滚压成形，耐腐蚀、不龟裂、不变色、强度高、抗腐蚀、抗风尘能力强；底部设有抗老化密封胶条，门体两边固定防串片封头 3.启动装置品种、规格:含配套支架、门轨、门帘等 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 268.37
2 | 010803001002 | 铝合金型材卷闸门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门材质:采用铝合金型材防风帘片105.3mm+0.6mm厚优质铝合金型材，由专用轧制设备复合滚压成形，表面电泳处理。耐腐蚀、不龟裂、不变色、强度高、抗腐蚀、抗风尘能力强；底部设有抗老化密封胶条，门体两边固定防串片封头 3.启动装置品种、规格:含配套支架、门轨、门帘等 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 321.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
3 | 010803001003 | 不锈钢碟片卷闸门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门材质:不锈钢304材质，蝴蝶型2.0mm厚底密封、端卡、消声条、组装好。坚固耐用、外形美观高强度、高韧性、耐腐蚀外观亮丽好看，镂空透气，广泛适用各种场景。 3.启动装置品种、规格:含配套支架、门轨、门帘等 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 344.31
4 | 010803001007 | 卷闸门轴管 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材质、规格:大轴￠165*1.5mm，焊接电机轴盘后，做防锈处理（表面刷防锈漆） [工作内容] 1.门运输、安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | 套 | 1 |  | 87.92
5 | 010803001004 | 卷闸门专用电机 | [项目特征] 1.电机规格:包含电机、支架板、特制底座、控制按钮等。噪音低，性能可靠，体积小，重量轻，安装方便，可配远距遥控操作，停电时手动操作方便，电机内部安置过热保护器。 [工作内容] 1.电机运输、安装 2.启动装置 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | 套 | 1 |  | 2320.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
6 | 040801029001 | 卷闸门控制器（停电保） | [项目特征] 1.名称:卷闸门控制器（停电保） 2.材质、规格:交直流电动卷闸门自带内置式储备电源箱，由市电220V交流输入通过储备电源箱输出24V直流供电，配备了两个5安时/12V的储备电池自动供电，停电时能保持正常运行上下20次左右，解决了停电不能动作的功能缺陷。控制系统采用智能集成线路、抗干扰强、工作稳定、使用方便。 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | 个 | 14 |  | 125.87
7 | 010803001006 | 卷闸门遥控接收器和发射器 | [项目特征] 1.接收器:综合考虑 2.遥控接收器品种、规格:超外差接受模块，先进的数字解码芯片。芯片解码或者软件编程解码，固定码学习和学习型百万类型码 3.钥匙配置:≥两把 4.质保要求:1年 [工作内容] 1.遥控接收器运输、安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | 套 | 1 |  | 164.85
8 | 010803001008 | 手动拉闸门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:原位更换 2.门材质:铝合金 [工作内容] 1.门运输、安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 268.37
卷闸门底梁
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
1 | 011208001003 | 彩钢板卷闸门底梁 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:采用钢制40*80mm厚2.0mm优质钢材焊接打磨成行，表面喷涂防锈漆，再喷银浆漆。耐腐蚀、不龟裂、不变色、强度高、抗腐蚀、抗风尘能力强 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 104.82
2 | 011208001002 | 铝合金型材卷闸门底梁 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:采用铝合金型材80*91mm厚2.0mm优质铝合金型材，由专用轧制设备复合滚压成形，表面电泳处理。耐腐蚀、不龟裂、不变色、强度高、抗腐蚀、抗风尘能力强 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 115.32
3 | 011208001001 | 不锈钢碟片卷闸门底梁 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:采用304不锈钢40*80mm厚2.0mm优质钢材焊接打磨成行。耐腐蚀、不龟裂、不变色、强度高、抗腐蚀、抗风尘能力强 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 3.购置 | m2 | 1 |  | 246.55
卷闸门滑道
1 | 010803001009 | 彩钢卷闸门滑道 | [项目特征] 1.材质、规格:50*90*1.5镀锌或彩钢导轨，表面静电喷涂白色 [工作内容] 1.门运输、安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 43.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
2 | 010803001010 | 铝合金型材卷闸门滑道 | [项目特征] 1.材质、规格:采用铝合金型材84.7*56mm厚2.0mm优质铝合金型材 [工作内容] 1.门运输、安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 65.94
3 | 010803001011 | 不锈钢碟片卷闸门滑道 | [项目特征] 1.材质、规格:采用304不锈钢钢制50*90mm厚2.0mm优质钢材焊接 [工作内容] 1.门运输、安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 43.96
4 | 010801006002 | 卷闸门手动锁 | [项目特征] 1.锁品种:综合 [工作内容] 1.安装 2.购置 | 套 | 1 |  | 52.81
门
1 | 010802004001 | 不锈钢平开门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:四边框，304不锈钢材质，厚1.2mm，门体：304不锈钢材质，厚1.2mm，50mm阻燃纸夹芯。 合页：不锈钢合页，并安装三个，保证门长时间使用不下垂 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 858.22
2 | 010802001001 | 铝合金门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:门框：四边框，1.4mm铝合金材质  门体：1.4mm铝合金材质制作边框，安装6+9+6中空钢化磨砂玻璃 合页：不锈钢合页，并安装三个，保证门长时间使用不下垂 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 414.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
3 | 010801006001 | 门锁安装 | [项目特征] 1.锁品种:综合 2.锁规格:综合 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 69.48
铝合金窗
1 | 010807001001 | C76铝合金窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:窗框：C76型铝合金（壁厚1.2mm），窗扇：C76型铝合金（壁厚1.2mm），滑轮：不锈钢聚氨酯双轮 2.玻璃品种、厚度:单层钢化（厚6mm) [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 587.74
2 | 010807001002 | C88铝合金窗(三轨道） | [项目特征] 1.框、扇材质: 窗框：C88型铝合金（壁厚1.4mm）， 窗扇：C88型铝合金（壁厚1.4mm），滑轮：不锈钢聚氨酯双轮 2.玻璃品种、厚度:单层钢化（厚6mm) [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 687.03
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
3 | 010807001003 | C90铝合金隔热断桥推拉窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:窗框：C90型铝合金隔热断桥（壁厚1.4mm），窗扇：C90型铝合金隔热断桥（壁厚1.4mm），滑轮：不锈钢聚氨酯双轮 2.玻璃品种、厚度:玻璃：双层钢化（厚6mm+9+6) [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 632
4 | 010807001004 | C112铝合金隔热断桥推拉窗（三轨道） | [项目特征] 1.框、扇材质:窗框：C112型铝合金隔热断桥（壁厚1.4mm），窗扇：C112型铝合金隔热断桥（壁厚1.4mm），滑轮：不锈钢聚氨酯双轮 2.玻璃品种、厚度:双层钢化（厚6mm+9+6) [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 689.07
5 | 010807001005 | C50铝合金平开窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:窗框：C50型铝合金（壁厚1.4mm）， 窗扇：C50型铝合金（壁厚1.4mm）， 合页：不锈钢合页，铝合金拉手：专用拉手 2.玻璃品种、厚度:单层钢化（厚6mm) [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 514.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
6 | 010807001006 | C55铝合金隔热断桥平开窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:窗框：C50型铝合金隔热断桥（壁厚1.4mm）， 窗扇：C50型铝合金隔热断桥（壁厚1.4mm），合页：不锈钢合页，铝合金拉手：专用拉手。 2.玻璃品种、厚度:双层钢化（厚6mm+9+6) [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 514.05
7 | 011502001001 | 铝合金包转角柱 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金包转角 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 16.66
8 | 010801006003 | 普通窗锁更换 | [项目特征] 1.锁品种:综合 [工作内容] 1.安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | 套 | 1 |  | 27.48
玻璃
1 | 010805005001 | 5+6A+5中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:5+6A+5中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 132.53
2 | 010805005002 | 5+9A+5中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 | m2 | 1 |  | 136.13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
3 | 010805005003 | 5+12A+5中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 139.76
4 | 010805005004 | 6+6A+6中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:6+6A+6中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 146.99
5 | 010805005005 | 6+9A+6中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:6+9A+6中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 139.74
6 | 010805005006 | 6+12A+6中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 166.95
7 | 010805005007 | 镀膜+6+6A+6钢化中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:镀膜+6+6A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 175.68
8 | 010805005022 | 镀膜+6+9A+6钢化中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:镀膜+6+9A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 189.53
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
9 | 010805005023 | 镀膜+6+12A+6钢化中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:镀膜+6+12A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 248.02
10 | 010805005008 | Lowe+6+6A+6钢化中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:Lowe+6+6A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 204.03
11 | 010805005024 | Lowe+6+9A+6钢化中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:Lowe+6+9A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 195.54
12 | 010805005025 | Lowe+6+12A+6钢化中空玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:Lowe+6+12A+6钢化中空玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 175.91
13 | 010805005009 | 5夹5 夹胶玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:5夹5 夹胶玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 169.88
14 | 010805005010 | 6夹6 夹胶玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:6夹6 夹胶玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 149.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
15 | 010805005011 | 8夹8 夹胶玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:8夹8 夹胶玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 248.2
16 | 010805005012 | 10夹10 夹胶玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:10夹10 夹胶玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 277.46
17 | 010805005013 | 12夹12 夹胶玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:12夹12 夹胶玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 315.68
18 | 010805005014 | 5mm单层玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:5mm单层玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 76.71
19 | 010805005015 | 6mm单层玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 75.99
20 | 010805005016 | 8mm单层玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:8mm单层玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 122.45
21 | 010805005017 | 10mm单层玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:10mm单层玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 | m2 | 1 |  | 97.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
22 | 010805005018 | 12mm单层玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:12mm单层玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 131.75
23 | 010805005019 | lowe（中透，低透）单层玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:lowe（中透，低透）单层玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 208.74
24 | 010805005020 | 镀膜（海洋蓝，福特蓝） | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:镀膜（海洋蓝，福特蓝） [工作内容] 1.玻璃安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 129.42
304不锈钢金刚防蚊虫纱窗
1 | 010807004001 | 304不锈钢金刚防蚊虫纱窗 | [项目特征] 1.窗纱材料品种、规格:金刚网材质为304不锈钢丝、外表防护采取静电喷涂处理，304不锈钢网具有很高的防锈，防破坏能力，经检抗创击能力达2.148吨，抗剪，抗破坏能力更强。304纱网，304含镍(Ni)8个，含碳0.08以下；含碳量越低越防腐，镍含量越高越防腐。丝径80目数18。 边框：采用60*1.2mm优质铝合金型材，周围用铁片螺栓连接，下方加滑轮，上方加塑料卡 毛条：四周穿毛条7*20mm毛条 压线：四周嵌入压线紧固，压线硬质塑料韧性好 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 3.购置（若有含旧件拆除及处理） | m2 | 1 |  | 127.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
幕墙维修
1 | 补 | 幕墙维修 | [项目特征] 1.构件更换部位:二联构件、四联构件、悬窗执手 2.玻璃品种、厚度:12+0.76+12曲面双层钢化玻璃 [工作内容] 1.构件更换 2.外墙拆除破损玻璃 3.购置 4.玻璃安装 5.脚手架搭拆 6.吊车 | m2 | 1 |  | 384.65
隔断墙
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | [项目特征] 1.场内运距:结合现场综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 |  | 4.33
2 | 011210002001 | 夹心彩钢板隔断墙 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:厚度75mm周围用76mm铝合金型槽固定 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.骨架及边框制作、运输、安装 3.隔板制作、运输、安装 4.嵌缝、塞口 | m2 | 1 |  | 260.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
3 | 011210002002 | 铝合金立梃隔断墙76*44*2.0 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:框架用76*44*2.0铝合金型材制作、铝压线及压座 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化磨砂、 3.门窗材质:平开玻璃门、铝合金百叶窗 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.骨架及边框制作、运输、安装 3.隔板制作、运输、安装 4.嵌缝、塞口 5.门窗安装 | m2 | 1 |  | 494.55
4 | 011210002005 | 铝合金立梃隔断墙100*44*2.0 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:框架用100*44*2.0铝合金型材制作、铝压线及压座 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化磨砂、 3.门窗材质:平开玻璃门、铝合金百叶窗 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.骨架及边框制作、运输、安装 3.隔板制作、运输、安装 4.嵌缝、塞口 5.门窗安装 | m2 | 1 |  | 549.5
5 | 011502001002 | 铝合金阴角线条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金阴角线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.购置（若有含旧件拆除及处理） | m | 1 |  | 28.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
6 | 011210002004 | 双层不锈钢隔断墙 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:不锈钢矩管75X45X1 2.隔板材料品种、规格、颜色:磨砂不锈钢板0.9厚两面，中间填充建筑模板 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.骨架及边框制作、运输、安装 3.隔板制作、运输、安装 4.嵌缝、塞口 | m2 | 1 |  | 489.13
金属架除锈防腐处理
1 | 011405001001 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:三峡牌环氧富锌防锈底漆，三峡牌脂胶醇酸调和面漆 [工作内容] 1.基层清理 2.购置 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1 |  | 56.54
12mm玻璃破裂更换
1 | 010805005021 | 12mm单层玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:12mm单层玻璃 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 1 |  | 131.75
金属栏杆维修翻新
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:镀锌圆管32X1.5，镀锌圆管50X1.5，镀锌圆管63X1.5 2.防护材料种类:三峡灰防锈油漆 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.运输 4.安装 5.刷防锈漆 | m | 1 |  | 228.23
栏杆、护栏
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | [项目特征] 1.场内运距:结合现场综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理及处置 4.场内运输 | m | 1 |  | 15.53
2 | 011503001004 | 围墙栏杆（预制成品护栏） | [项目特征] 1.材质:不锈钢护栏 2.高度:≥1.8m [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.运输 4.安装 5.刷防护材料 | m | 1 |  | 429.72
3 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.栏杆高度:≥1.1m 2.栏杆材料种类、规格:¢63*2mm圆管，横管¢38*1.5mm，立柱¢63*2mm，竖管¢25*1.5mm [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.运输 4.安装 5.刷防护材料 | m | 1 |  | 478.76
4 | 010607001001 | 不锈钢护栏 | [项目特征] 1.材料品种、规格:25*25*1.0mm不锈钢护栏 2.护栏高度:≥1.1m [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.校正 4.预埋铁件及安螺栓 | m | 1 |  | 131
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
5 | 010606009001 | 钢护栏 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:圆钢管制作¢12mm实心钢条 2.护栏高度:≥1.1m 3.运输距离:综合 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.运输 4.拼装 5.安装 6.探伤 7.油漆 | m | 1 |  | 368.76
6 | 011503001003 | 热浸塑镀锌栏杆 | [项目特征] 1.栏杆高度:≥1.1m 2.栏杆材料种类、规格:面管40*60*3mm椭圆管，横管30*30*2mm，立柱40*40.3mm，竖管25*25*2mm [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.运输 4.安装 5.刷防护材料 | m | 1 |  | 403.64
7 | 010606009002 | 热浸塑普通护栏 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:边框及骨架采用20*20*1.5mm方管，中间填充19mm圆管厚1.2mm， 2.护栏高度:≥1.1m 3.运输距离:综合 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.运输 4.拼装 5.安装 6.探伤 7.油漆 | m | 1 |  | 292.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
8 | 010606009003 | 热浸塑工字型护栏 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:边框及骨架采用25*25*2.5mm方管，中间填充25*25*2.5mm方管 2.护栏高度:≥1.1m 3.运输距离:综合 [工作内容] 1.购置（若有含旧件拆除及处理） 2.制作 3.运输 4.拼装 5.安装 6.探伤 7.油漆 | m | 1 |  | 309.08
本页小计
合 计

## 【土建工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
| A | 拆除
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:砖墙 2.拆除尺寸:以现场为准 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.除渣 | m3 | 1 |  | 61.11
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙面抹灰 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.除渣 | m2 | 1 |  | 2.9
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:墙面砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.除渣 | m2 | 1 |  | 7.72
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.废料处置 | m2 | 1 |  | 7.39
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
5 | 011606003002 | 天棚面饰面拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:石膏板 2.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.废料处置 | m2 | 1 |  | 4.07
6 | 011610002001 | 门拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:门 2.门窗洞口尺寸:综合 3.场内运距:综合 4.材质:综合 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.废料处置 | m2 | 1 |  | 22.82
7 | 011610002002 | 金属窗网拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:窗网 2.门窗洞口尺寸:综合 3.场内运距:综合 4.材质:综合 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.废料处置 | m2 | 1 |  | 22.82
8 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙布、墙纸 2.场内运距:综合 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.废料处置 | m2 | 1 |  | 2.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
9 | 011607001001 | 刚性层拆除 | [项目特征] 1.刚性层厚度:综合 2.场内运距:结合现场综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.废料处置 | m2 | 1 |  | 14.15
10 | 011607002001 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.场内运距:结合现场综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内、外运输 5.废料处置 | m2 | 1 |  | 1.79
11 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运（1km） | [项目特征] 1.运输距离:1km 2.建筑垃圾种类:综合 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 1 |  | 1.7
12 | 011707B07003 | 建筑垃圾清运（每增加1km） | [项目特征] 1.运输距离:每增加1km 2.建筑垃圾种类:综合 [工作内容] 1.运输 2.弃渣（含渣场费） | m3 | 1 |  | 1.7
| A | 土石方
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
1 | 010101002002 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:综合 3.挖土深度:综合 4.场内运距:综合 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内、外运输 | m3 | 1 |  | 4.59
2 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.含渣场费 | m3 | 1 |  | 13.7
3 | 010103002003 | 每增运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:每增运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.含渣场费 | m3 | 1 |  | 1.7
| A | 混凝土
1 | 010503005001 | 开门窗过梁C25 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 639.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
2 | 010502002001 | 门窗柱C25 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 989.78
3 | 010507007001 | 零星构件 商品砼C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 2082.62
4 | 010501001001 | C15垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 540.03
5 | 010504004001 | 现浇挡土墙 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 580
| A | 砌筑
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*55mm标砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料购置及运输 | m3 | 1 |  | 628.18
2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200*95*53mm 2.墙体类型:多孔砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料购置及运输 | m3 | 1 |  | 733.01
3 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240X115X53mm 2.沟截面尺寸:780×400mm（净空尺寸：300×300mm、M10水泥砂浆砌筑侧墙厚240mm1;2.5水泥砂浆抹面厚20mm，底板C20砼780mm×厚100mm），无盖板 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料购置及运输 | m | 1 |  | 206.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
| A | 屋面
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:彩瓦 [工作内容] 1.砂浆制作、购置、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊、购置及运输 | m2 | 1 |  | 138.93
2 | 010901002001 | 型材屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:彩钢夹芯板 [工作内容] 1.檩条制作、购置及运输、安装 2.屋面型材购置及运输、安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 1 |  | 105.5
3 | 010901002002 | 型材屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:压型板 [工作内容] 1.檩条制作、购置及运输、安装 2.屋面型材购置及运输、安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 1 |  | 115.58
4 | 010901002003 | 型材屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:单层彩钢板 [工作内容] 1.檩条制作、购置及运输、安装 2.屋面型材购置及运输、安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 1 |  | 65.82
| A | 楼地面
1 | 011102003004 | 块料楼地面300*300 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料购置及运输 | m2 | 1 |  | 90.73
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
2 | 011102003005 | 块料楼地面600*600 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料购置及运输 | m2 | 1 |  | 74.58
3 | 011102003006 | 块料楼地面800*800 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.材料购置及运输 | m2 | 1 |  | 142.66
4 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:10cm、C20细石 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料购置、自拌、运输 | m2 | 1 |  | 12.56
5 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:实木地板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料购置及运输 | m2 | 1 |  | 258.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
6 | 011105003001 | 砖踢脚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.材料购置及运输 | m | 1 |  | 16
7 | 011105005001 | 实木踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料购置及运输 | m | 1 |  | 15
| A | 墙面
1 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔断 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 竖向600横向800 2.隔板材料品种、规格、颜色:1.2cm厚阻燃板 3.嵌缝、塞口材料品种: 4.压条材料种类: [工作内容] 1.骨架及边框制作、购置、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 1 |  | 265
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、购置、运输 3.底层抹灰 | m2 | 1 |  | 11.67
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
3 | 011204003003 | 300*600墙面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.材料购置 3.砂浆制作、运输 4.刷粘结层 5.面层铺贴 | m2 | 1 |  | 111.88
4 | 011204003004 | 600*600墙面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600墙面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.材料购置 3.砂浆制作、运输 4.粘结层铺贴 5.面层安装 | m2 | 1 |  | 105.13
5 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:满刮腻子2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.材料购置 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 1 |  | 12
6 | 011408001001 | 墙纸 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:墙纸 [工作内容] 1.基层清理 2.购置 3.刷胶 4.面层铺粘 5.刷防护材料 | m2 | 1 |  | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
7 | 011408001002 | 墙布 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:墙布 [工作内容] 1.基层清理 2.购置 3.刷胶 4.面层铺粘 5.刷防护材料 | m2 | 1 |  | 20
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢条 [工作内容] 1.线条购置、制作、安装 2.刷防护材料 | m | 1 |  | 14.55
| A | 天棚
1 | 011302001001 | 轻钢龙骨吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨购置、安装 | m2 | 1 |  | 60.18
2 | 011302001002 | 铝合金龙骨吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨购置、安装 | m2 | 1 |  | 53.44
3 | 011302001003 | 600*600硅钙板天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨购置、安装 3.面层铺贴 | m2 | 1 |  | 39.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
4 | 011302001004 | 石膏板天棚修补 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨购置、安装 3.面层铺贴 | m2 | 1 |  | 42.09
5 | 011302001005 | 300*600铝扣板天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:300*600铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨购置、安装 3.面层安装 | m2 | 1 |  | 142.68
6 | 011302001006 | 600*600铝扣板天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨购置、安装 3.面层安装 | m2 | 1 |  | 125.37
7 | 011302001007 | 1200*600铝扣板天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:1200*600铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨购置、安装 3.面层安装 | m2 | 1 |  | 137.33
8 | 011502004001 | 石膏装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:石膏阴角线 [工作内容] 1.线条购置、制作、安装 2.刷防护材料 | m | 1 |  | 13.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
9 | 011301001001 | 天棚抹灰 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.材料购置 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 1 |  | 18
| A | 防水
1 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.部位:卫生间 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.材料购置及运输 3.刷基层处理剂 4.铺布、喷涂防水层 | m2 | 1 |  | 18
2 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.部位:卫生间 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.材料购置及运输 3.刷基层处理剂 4.铺布、喷涂防水层 | m2 | 1 |  | 24.21
3 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水-1型 2.防水层数:1层 [工作内容] 1.基层处理 2.材料购置及运输 3.刷粘结剂 4.铺防水卷材 5.接缝、嵌缝 | m2 | 1 |  | 31.43
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
4 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水-1型 2.防水层数:1层 [工作内容] 1.基层处理 2.材料购置及运输 3.刷粘结剂 4.铺防水卷材 5.接缝、嵌缝 | m2 | 1 |  | 30.5
5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水-1型 2.防水层数:2层 3.防水层做法:热熔法 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 1 |  | 60.41
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:≥2mm、≥2遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 1 |  | 29.2
7 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | [项目特征] 1.材料品种、规格:白铁皮 2.厚度:≥1.5mm [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝、防水密封处理 | m2 | 1 |  | 27.21
| A | 门窗
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
1 | 010802004001 | 防盗门（普通） | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:四边框，304不锈钢材质，厚1.2mm，不锈钢合页 2.门框、扇材质:门体：304不锈钢材质，厚1.2mm，50mm阻燃纸夹芯 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 1 |  | 587.07
2 | 010802004002 | 防盗门（品牌） | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:四边框，304不锈钢材质，厚1.2mm，不锈钢合页 2.门框、扇材质:门体：304不锈钢材质，厚1.2mm，50mm阻燃纸夹芯 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 1 |  | 596.84
3 | 010802004003 | 门加宽加高 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:304不锈钢材质，厚1.2mm 2.门框、扇材质:门体：304不锈钢材质，厚1.2mm，50mm阻燃纸夹芯 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 1 |  | 80
4 | 010801002001 | 木质子母门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:以现场实际为准 2.材质及厚度:木质、厚度满足规范要求 [工作内容] 1.购置、运输、上下楼等 2.门安装 3.五金安装 4.门套安装 | m2 | 1 |  | 403.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
5 | 010801002002 | 实木门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:以现场实际为准 2.材质及厚度:木质、厚度满足规范要求 [工作内容] 1.购置、运输、上下楼等 2.门安装 3.五金安装 4.门套安装 | m2 | 1 |  | 340
6 | 010801004001 | 木质防火门（甲级） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:以现场为准 2.材质及厚度:木质、以现场实际为准 [工作内容] 1.购置、运输、上下楼等 2.门安装 3.五金安装 4.门套安装 | m2 | 1 |  | 360
7 | 010802003001 | 钢质防火门（甲级） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:以现场实际为准 2.门框、扇材质和厚度:钢质、满足规范要求 [工作内容] 1.购置、运输、上下楼等 2.门安装 3.五金安装 4.门套安装 | m2 | 1 |  | 593.88
| A | 其他
1 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | [项目特征] 1.名称:成品沟盖板、井盖板、井圈 [工作内容] 1.构件运输、安装 2.砂浆制作、运输 3.接头灌缝、养护 4.盖板、井圈甲供，其他材料由中标人自行提供 | 套 | 1 |  | 65.94
2 | 040504009001 | 重型水篦子 | [项目特征] 1.水箅子材质:重型铸铁水篦子 2.规格:400*500*40 [工作内容] 1.水箅子安装 | 座 | 1 |  | 211.34
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
3 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1 |  | 7.66
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1 |  | 18.7
5 | 011707B07001 | 垃圾余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运输距离:综合考虑 3.其他:各楼层垃圾清理、下楼、上车等以现场实际情况为准，综合考虑 [工作内容] 1.垃圾清理、下楼、上车等 2.运输 3.弃渣（含渣场费） | m3 | 1 |  | 1.7
本页小计
合 计

## 【临时人工费用】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：临时人工费用 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
全费用综合单价最高限价
临时人工费用
1 | 01B001 | 建筑综合工 |  | 工日 | 1 |  | 219.42
2 | 01B002 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 1 |  | 218.19
3 | 01B003 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 1 |  | 216.96
4 | 01B004 | 装饰综合工 |  | 工日 | 1 |  | 237.43
5 | 01B005 | 木工综合工 |  | 工日 | 1 |  | 236.2
6 | 01B006 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 1 |  | 227.22
7 | 01B007 | 油漆综合工 |  | 工日 | 1 |  | 236.2
8 | 01B002 | φ600-1200mm井盖更换人工费 | [项目特征] 1.旧井盖拆除:综合考虑 2.新井盖安装:综合考虑 3.井盖甲供:由甲方采购运输至指定地点 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.二次及多次运输由中标人自行负责 3.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.构件运输、安装 5.砂浆制作、运输 6.接头灌缝、养护 | 座 | 1 |  | 269.87
本页小计
合 计