## 封-2 招标控制价
| 重庆市垫江第六中学校C类危房（教师宿舍三、四、五单元）危改整修工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 406372.84
(大写)： |  |  | 肆拾万陆仟叁佰柒拾贰元捌角肆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 12621.51
(大写)： |  |  |  | 壹万贰仟陆佰贰拾壹元伍角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 重庆市垫江第六中学校C类危房（教师宿舍三、四、五单元）危改整修工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆市垫江第六中学校C类危房（教师宿舍三、四、五单元）危改整修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 重庆市垫江第六中学校C类危房（教师宿舍三、四、五单元）危改整修工程 | 406372.84 |  | 12621.51 |  | 14726.79
合 计 |  | 406372.84 |  | 12621.51 |  | 14726.79
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【重庆市垫江第六中学校C
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市垫江第六中学校C类危房（教师宿舍三、四、五单元）危改整修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 房屋修缮工程 | 406372.84 |  | 12621.51 |  | 14726.79
合 计 |  | 406372.84 |  | 12621.51 |  | 14726.79
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【房屋修缮工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 284993.91
1.1 | A建筑工程 | 284993.91
2 | 措施项目费 | 69440.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12621.51
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 14726.79 |  | －
5 | 税金 | 37211.46 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 406,372.84
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【房屋修缮工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 46543.16
2 | 施工组织措施项目 | 22897.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12621.51
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 459.69
措施项目费合计=1+2 |  | 69440.68

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【房屋修缮工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:实心砖 2.拆除高度:详设计图 3.拆除工艺要求:人工分段拆除，且需考虑用切割机进行拆除 4.砌体表面的附着物种类:包括不限于抹灰、腻子、涂料、防水材料、室内照明配管等 5.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 618.23 |  | 101.83 | 62954.36
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除【楼板】 | [项目特征] 1.构件名称:楼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:根据设计说明，含地坪厚度共140mm 3.构件表面的附着物种类:包括不限于瓜米石地坪、屋面刚性层、防水材料、室内照明配管等 4.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 190.22 |  | 267.44 | 50872.44
本页小计 | [7 empty] | 113826.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除【柱、梁】 | [项目特征] 1.构件名称:柱、梁 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计图 3.构件表面的附着物种类:含抹灰及腻子涂料漆 4.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 14.58 |  | 582.91 | 8498.83
4 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除【现浇楼梯】 | [项目特征] 1.构件名称:楼梯 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计图 3.构件表面的附着物种类:瓜米石地坪 4.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 35.31 |  | 75.13 | 2652.84
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:详设计图 2.门窗洞口尺寸:详设计图 3.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 247.86 |  | 4.09 | 1013.75
本页小计 | [7 empty] | 12165.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:详设计图 2.门窗洞口尺寸:详设计图 3.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 204.3 |  | 17.05 | 3483.32
7 | 010901001001 | 瓦屋面拆除 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 5.包含全部钢构件 | m2 | 688.96 |  | 16.22 | 11174.93
8 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运【外运】 | [项目特征] 1.运输距离:10km内 2.渣场费:含渣场费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 832 |  | 104.22 | 86711.04
本页小计 | [7 empty] | 101369.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:楼梯栏杆 2.拆除构件的规格尺寸:详设计 3.场内运距:包含水平垂直运输综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 44.81 |  | 7.45 | 333.83
10 | 010901001003 | 瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:树脂瓦（含钢构件） 2.树脂瓦及钢构件利旧率:综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 667.05 |  | 74.09 | 49421.73
11 | 011503001001 | 楼梯栏杆安装【利旧】 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:详设计图 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 3.89 |  | 44.35 | 172.52
本页小计 | [7 empty] | 49928.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011203001001 | 砂浆修复 | [项目特征] 1.基层类型、部位:墙体构件 2.底层厚度、砂浆配合比:满足规范及设计要求 3.面层厚度、砂浆配合比:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 45.6 |  | 50.57 | 2305.99
13 | 030404017001 | 配电箱迁移 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:含相应的线路迁移 3.安装方式:明装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4 |  | 296.36 | 1185.44
14 | 030411003001 | 桥架迁移 | [项目特征] 1.规格:详设计 2.内容:含相应线路迁移 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 12 |  | 45.32 | 543.84
15 | 030409005001 | 避雷网 | [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 157.2 |  | 23.34 | 3669.05
本页小计 | [7 empty] | 7704.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
合 计 | [7 empty] | 284993.91

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【房屋修缮工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 46543.16
1 | 011707B01001 | 建筑物垂直封闭 | [项目特征] 1.垂直封闭部位:整栋楼 [工作内容] 1.封闭材料搭拆 2.材料运输 | m2 | 3162.96 |  | 3.6 | 11386.66
2 | 011701006001 | 满堂脚手架【回顶保护】 | [项目特征] 1.搭设高度:详设计 2.脚手架材质:钢管脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 467.88 |  | 75.14 | 35156.5
本页小计 | [7 empty] | 46543.16
合 计 | [7 empty] | 46543.16

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【房屋修缮工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 9816.32
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.54 | 12621.51
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.24 | 459.69
合 计 |  |  |  |  | 22897.52

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【房屋修缮工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【房屋修缮工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 14726.79
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 37211.46
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 33224.52
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3986.94
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 51938.25

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【房屋修缮工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 516.97 | 127 |  | 65655.01
2 | 架子综合工 | 工日 | 191.81 | 131 |  | 25127.35
3 | 抹灰综合工 | 工日 | 57.18 | 135 |  | 7719.62
4 | 金属制安综合工 | 工日 | 26.95 | 131 |  | 3530.79
5 | 维修综合工 | 工日 | 662.2 | 126 |  | 83437.11
6 | 电工综合工 | 工日 | 19.03 | 136 |  | 2588.26
| 小计 |  |  |  |  | 188058.14
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 1593.12 | 1 |  | 1593.12
2 | 钢材 | t | 3.14 | 3831.86 |  | 12046.6
3 | 圆钢φ12 | kg | 44.17 | 2.49 |  | 109.99
4 | 六角螺栓综合 | kg | 5.07 | 5.4 |  | 27.35
5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 12.58 | 4.19 |  | 52.69
6 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 28.82 | 5.98 |  | 172.33
7 | 水泥32.5R | kg | 77.26 | 0.34 |  | 26.27
8 | 玻璃钢脊瓦 | 块 | 72.51 | 11.11 |  | 805.57
9 | 树脂瓦1800×740×10 | 块 | 635.11 | 30 |  | 19053.36
10 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.79 | 16.92 |  | 13.3
11 | 清油 | kg | 0.16 | 16.51 |  | 2.6
12 | 铅油 | kg | 0.47 | 4.62 |  | 2.18
13 | 水 | m3 | 0.03 | 4.42 |  | 0.12
14 | 脚手架钢管 | kg | 543.62 | 2.59 |  | 1407.97
15 | 扣件 | 套 | 266.1 | 7.32 |  | 1947.87
16 | 安全网 | m2 | 3487.16 | 2.52 |  | 8787.65
17 | 干混商品抹灰砂浆 M10 | t | 1.72 | 271.84 |  | 467.32
| 小计 |  |  |  |  | 46516.29
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 3.05 | 1 |  | 3.05
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 117.67 | 1 |  | 117.67
3 | 柴油 | kg | 2018.86 | 8.62 |  | 17402.61
4 | 电 | kW·h | 962.82 | 0.7 |  | 673.97
5 | 机上人工 | 工日 | 68.96 | 140 |  | 9653.78
6 | 检修费 | 元 | 589.13 | 1 |  | 589.13
7 | 机械费调整 | 元 | 4.16 | 1 |  | 4.16
8 | 其他费用 | 元 | 1014.9 | 1 |  | 1014.9
9 | 维护费 | 元 | 2985.07 | 1 |  | 2985.07
10 | 折旧费 | 元 | 2894.11 | 1 |  | 2894.11
11 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 1.65 | 473.72 |  | 782.06
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
12 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 60.74 | 541.99 |  | 32918.3
13 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.17 | 260.2 |  | 43.9
14 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.29 | 21.15 |  | 6.21
15 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.37 | 629.6 |  | 231
16 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.37 | 1121.58 |  | 411.51
17 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.04 | 570.26 |  | 20.93
18 | 管子切断机管径(mm)250小 | 台班 | 0.44 | 43.03 |  | 18.94
19 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.26 | 289.46 |  | 74.33
20 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.26 | 262.42 |  | 67.39
21 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 3.05 | 58.56 |  | 178.59
22 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.61 | 85.07 |  | 137.32
23 | 自动埋弧焊机电流(A)500小 | 台班 | 3.41 | 104.82 |  | 357.64
24 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 1.43 | 17.13 |  | 24.51
25 | 相贯线切割机215中 | 台班 | 0.59 | 79.54 |  | 46.68
26 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.62 | 32.14 |  | 20.05
| 小计 |  |  |  |  | 35338.45
四 | 主材
1 | 避雷网 | m | 165.06 | 4.99 |  | 823.65
2 | 渣场费 | m3 | 832 | 20 |  | 16640
| 小计 |  |  |  |  | 17463.65
| 合计 |  |  |  |  | 287376.53
第 2 页 共 2 页