## 【表-04】单位工程招标控制价汇总表_双职楼整改工程
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：双职楼整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 | 110914.49
1.1 | 双职楼拆除工程 | 37636.48
1.2 | 双职楼整改工程 | 71802.66
1.3 | 一层墙体及基础修复 | 1475.35
2 | 措施项目 | 12399.52
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3967.07 | _
3 | 规费 | 3472.66 | _
4 | 税金 | 12551.88 | _
招标控制价合计=1+2+4+5 |  | 139338.55
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价；其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 【表-08】措施项目汇总表_双职楼整改工程
表-08
措施项目汇总表
工程名称：双职楼整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 5639.85
2 | 施工组织措施项目 | 6759.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3967.07
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 115.76
措施项目费合计=1+2 |  | 12399.52

## 【表-09】分部分项工程清单计价表（含工程内~改工程(2)
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：双职楼整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 双职楼拆除工程
1 | 011601001003 | 拆除原有砖混结构建筑物 | [项目特征] 1.名称:拆除原有砖混结构建筑物 2.结构类型:砖砌结构 3.拆除方式:人工拆除 4.拆除的内容:原有建筑物内所有砖砌体、屋面、屋面女儿墙、板、梁、柱、门窗、楼地面、墙面及天棚、不锈钢栏杆、护窗网等相应的附着物 5.拆除高度:详设计图及现场综合考虑 6.表面的附着物种类:综合考虑 7.场内运距:综合考虑 8.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 640.200 | 41.59 | 26625.92
2 | 011707B07004 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.名称:拆除建筑垃圾 2.转运:人工转运，综合考虑 3.运输距离:汽车外运运距包干计取 4.其他:详设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.运输 2.弃碴（含碴场费） | m3 | 307.300 | 35.83 | 11010.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37636.48
| A.2 | 双职楼整改工程
3 | 010901001003 | 3mm厚青灰色树脂瓦屋面 | [项目特征] 1.名称:3mm厚青灰色树脂瓦屋面 2.树脂瓦屋面做法:3mm厚树脂瓦（底面为白色、表面颜色青灰色）搭设长度≥60mm，含脊瓦、滴边、挡边等，铺装牢固、搭接顺直，无漏水现象），270X30实木封檐板、 3.钢屋架做法:热浸锌(简支檩)斜卷边Z形冷弯型钢 | m2 | 435.100 | 117.23 | 51006.77
本页小计 | [6 empty] | 88643.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：双职楼整改工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
XZ200X70X20X1.8、热浸锌(简支檩)斜卷边Z形冷弯型钢XZ200X70X20X1.6、WLT、WXL、WL、WCG、MJ-a、50x50x3角钢等具体详设计图 4.材质:Q355.B、热浸锌 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.树脂瓦安装 2.钢屋架制作、安装 3.材料运输
4 | 010606011003 | 200*150*2mm成品304不锈钢天沟 | [项目特征] 1.名称:成品304不锈钢天沟 2.天沟品种、规格:200*150*2mm成品304不锈钢天沟 3.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | m | 72.480 | 48.18 | 3492.09
5 | 010902004003 | φ110uPVC排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:φ110uPVC排水管 2.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 3.漏斗种类:配套排水漏斗综合考虑 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.漏斗安装 3.接缝、嵌缝 4.材料运输 | m | 84.000 | 30.98 | 2602.32
6 | 030409005003 | Φ12镀锌圆钢避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格：Φ12镀锌圆钢避雷网,高度150mm,支架间距1m,转角处0.5m 3.安装形式:屋面上明装 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] | m | 146.780 | 19.74 | 2897.44
本页小计 | [6 empty] | 8991.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：双职楼整改工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.材料运输
7 | 010503004003 | C25现浇圈梁及挑梁QL-1、TL1 | [项目特征] 1.部位:拆除后墙顶设置圈梁及挑梁QL-1、TL1 1.混凝土种类:商品混凝土或自拌混凝土结合现场综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.300 | 975.83 | 8099.39
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.部位:拆除后墙顶设置圈梁及挑梁QL-1、TL1 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.832 | 4452.70 | 3704.65
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 71802.66
| A.3 | 一层墙体及基础修复
9 | 010101004001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:满足设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.场内运输 | m3 | 0.690 | 93.79 | 64.72
10 | 011707B07005 | 余方弃置 | [项目特征] 1.名称:余方弃置 2.转运:人工转运，综合考虑 3.运输距离:汽车外运运距包干计取 | m3 | 0.690 | 32.46 | 22.40
本页小计 | [6 empty] | 11891.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：双职楼整改工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4.其他:满足设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.场内转运 3.渣场费
11 | 010501002001 | C30混凝土填满 | [项目特征] 1.部位:维修墙体底部 2.混凝土种类:商品或自拌混凝土综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.开挖沟槽满浇基槽 | m3 | 0.690 | 478.41 | 330.10
12 | 011201001001 | 50mm厚MU15水泥砂浆抹面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.加固墙面抹灰厚度、砂浆配合比:加固墙面均采用50mm厚MU15水泥砂浆抹面，分3次成合，表面抹面抹光 3.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 11.480 | 64.30 | 738.16
13 | 010515003001 | 加固钢筋网片 | [项目特征] 1.部位:加固墙面及基础 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.穿墙拉结钢筋:详设计图 4.钻孔:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.钢筋网制作、运输 2.钢筋网安装 3.焊接(绑扎) 4.钻孔 | t | 0.052 | 6153.29 | 319.97
本页小计 | [6 empty] | 1388.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：双职楼整改工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1475.35
本页小计
合 计 | [6 empty] | 110914.49

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表（含工~改工程(2)
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：双职楼整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011701002003 | 脚手架及安全防护 | [项目特征] 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:综合 4.其他:详设计图及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1.000 | 1500.50 | 1500.50
2 | 011703001003 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:满足设计图 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1.000 | 2673.75 | 2673.75
3 | 011707004003 | 二次搬运 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.二次转运运距:结合现场综合考虑 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用。 | 项 | 1.000 | 1465.60 | 1465.60
本页小计 | [6 empty] | 5639.85
合 计 | [6 empty] | 5639.85

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表_双职~改工程
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：双职楼整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 011707B16003 | 组织措施费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 5.55 | 2676.84
2 | 011707001003 | 安全文明施工费 | (税前造价×3.23%) | 3.23 | 3967.07 |  |  | 重庆费用定额2018_一般计税法:房屋建筑修缮工程
3 | 011707B15003 | 建设工程竣工档案编制费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 0.24 | 115.76
合计 |  |  |  |  | 6759.67
注： | 1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 【表-11】其他项目清单与计价汇总表_双职楼整改工程
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：双职楼整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【表-11-1】暂列金额明细表_双职楼整改工程
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：双职楼整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1
2
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 【表-12】规费、税金项目计价表_双职楼整改工程
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：双职楼整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 规费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 7.2 | 3472.66
2 | 税金 | 2.1+2.2+2.3 |  | 12551.88
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 11410.80
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 1141.08
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  | 16024.54