## 【表-04】单位工程招标控制价汇总表_附属工程
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：附属工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 | 235828.76
1.1 | 1#矮挡墙（L=86.15m） | 27684.32
1.2 | 砼挡墙（L=45.00m） | 41738.64
1.3 | 原挡墙贴花岗石（L=67.13m) | 14109.84
1.4 | 原有梯步贴花岗石（S=104.51m2) | 34692.38
1.5 | 新铺青石路面（S=120.00m2) | 17937.60
1.6 | 新铺花岗路面（S=278.00m2) | 64290.28
1.7 | 外墙真石漆修补及拆除（50.00m2） | 6812.50
1.8 | 场地回填平整改 | 28563.20
2 | 措施项目 | 20000.47
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7307.32 | _
3 | 规费 | 6189.29 | _
4 | 税金 | 27919.84 | _
招标控制价合计=1+2+4+5 |  | 309938.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价；其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 【表-08】措施项目汇总表_附属工程
表-08
措施项目汇总表
工程名称：附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 9546.98
2 | 施工组织措施项目 | 10453.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7307.32
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 147.48
措施项目费合计=1+2 |  | 20000.47

## 【表-09】分部分项工程清单计价表（含工程内~属工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 1#矮挡墙（L=86.15m）
1 | 010101004001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.场内运输 | m3 | 54.270 | 25.32 | 1374.12
2 | 010103001001 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:密实度大于93% 2.填方材料品种:土石方综合 3.填方来源、运距:自行考虑在综合单价内 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 39.620 | 13.31 | 527.34
3 | 011707B07006 | 余方弃置 | [项目特征] 1.名称:余方弃置 2.转运:结合现场综合考虑、人工转运 3.运输距离:汽车外运运距按包干 4.其他:满足设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.场内转运 3.渣场费 | m3 | 14.650 | 29.69 | 434.96
4 | 010404001001 | 100mm厚C25砼基础 | [项目特征] 1.名称:100mm厚C20混凝土基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:100mm厚 5.其他:满足设计图、详图及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、整平 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.450 | 650.15 | 2243.02
本页小计 | [6 empty] | 4579.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
3.材料运输
5 | 010401003001 | MU10烧结页岩实心砖,M10水泥砂浆砌筑 | [项目特征] 1.名称:MU10烧结页岩实心砖,M10水泥砂浆砌筑 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心标砖 3.墙体类型:综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.其他:满足设计图、详图及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 11.200 | 450.39 | 5044.37
6 | 011206001001 | 600*300*30芝麻灰花岗石压顶(倒角15)-矮墙压顶 | [项目特征] 1.名称:600*300*30芝麻灰花岗石压顶(倒角15)-矮墙压顶 2.粘接层:30mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻灰花岗石压顶(倒角15) 4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计图、详图及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 25.850 | 255.94 | 6616.05
7 | 011204001001 | 600*300*20芝麻灰花岗石-矮墙立面 | [项目特征] 1.名称:600*300*20芝麻灰花岗石-矮墙立面 2.粘接层:30mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻灰花岗石 | m2 | 54.270 | 210.88 | 11444.46
本页小计 | [6 empty] | 23104.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计图、详图及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27684.32
| A.2 | 砼挡墙（L=45.00m）
8 | 010101004002 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.场内运输 | m3 | 40.950 | 25.32 | 1036.85
9 | 010103001002 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:密实度大于93% 2.填方材料品种:土石方综合 3.填方来源、运距:自行考虑在综合单价内 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 25.690 | 13.31 | 341.93
10 | 011707B07007 | 余方弃置 | [项目特征] 1.名称:余方弃置 2.转运:结合现场综合考虑、人工转运 3.运输距离:汽车外运运距按包干 4.其他:满足设计施工图及规范要求 | m3 | 15.260 | 29.69 | 453.07
本页小计 | [6 empty] | 1831.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
[工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.场内转运 3.渣场费
11 | 010504004001 | C25混凝土挡墙 | [项目特征] 1.名称:C25混凝土挡墙 2.混凝土种类:商品或自拌混凝土综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 67.450 | 591.65 | 39906.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 41738.64
| A.3 | 原挡墙贴花岗石（L=67.13m)
12 | 011605001001 | 剔除原100*200*10釉面砖及粘接层-压顶 | [项目特征] 1.部位:剔除原100*200*10釉面砖及粘接层-压顶 2.拆除的基层类型:综合考虑 3.拆除材料种类及厚度:剔除原100*200*10釉面砖、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 20.140 | 6.77 | 136.35
13 | 011605001002 | 剔除原100*200*10釉面砖及粘接层-立面 | [项目特征] 1.部位:剔除原100*200*10釉面砖及粘接层-立面 2.拆除的基层类型:综合考虑 3.拆除材料种类及厚度:剔除原100*200*10釉面砖、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 36.920 | 6.77 | 249.95
本页小计 | [6 empty] | 40293.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输
14 | 011707B07008 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.名称:拆除建筑垃圾 2.转运:人工转运，综合考虑 3.运输距离:汽车外运运距包干计取 4.其他:详设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.运输 2.弃碴（含碴场费） | m3 | 2.000 | 37.33 | 74.66
15 | 011206001002 | 600*300*30芝麻灰花岗石压顶(倒角15)-原挡墙压顶 | [项目特征] 1.名称:600*300*30芝麻灰花岗石压顶(倒角15)-原挡墙压顶 2.粘接层:30mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻灰花岗石压顶(倒角15) 4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计图、详图及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 20.140 | 255.94 | 5154.63
16 | 011204001002 | 600*300*20芝麻灰花岗石-原挡墙立面 | [项目特征] 1.名称:600*300*20芝麻灰花岗石-原挡墙立面 2.粘接层:30mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻灰花岗石 4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:满足设计图、详图及规 | m2 | 40.280 | 210.88 | 8494.25
本页小计 | [6 empty] | 13723.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 14109.84
| A.4 | 原有梯步贴花岗石（S=104.51m2)
17 | 011107001001 | 600x300x50芝麻灰花岗石荔枝面-梯步 | [项目特征] 1.名称:600x300x50芝麻灰花岗石荔枝面-梯步 2.结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600x300x50芝麻灰花岗石荔枝面-踏面（R20）、600x100x20芝麻灰岗石荔枝面-踢面 4.勾缝材料种类:设计图及综合考虑 5.防滑槽:每步踏步设置3道通长防滑槽(每道尺寸为10mm宽*5mm) 6.其他:满足设计图、规范要求及做法详图 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.防滑槽 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 104.510 | 299.11 | 31259.99
18 | 011204001003 | 20mm厚芝麻灰烧面花岗石-梯步两端立面 | [项目特征] 1.名称:20mm厚芝麻灰烧面花岗石-梯步两端立面及斜面 2.结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗石 4.勾缝材料种类:设计图及综合考虑 | m2 | 13.300 | 186.68 | 2482.84
本页小计 | [6 empty] | 33742.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5.防护材料种类:设计图及综合考虑 6.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.抹结合层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.材料运输
19 | 041001004001 | 原有梯步表面凿毛 | [项目特征] 1.原梯步材质:结合现场综合考虑 2.表面处理:表面凿毛、清理、整平 3.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.表面凿毛、清理、整平 2.场内运输 | m2 | 117.810 | 8.06 | 949.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34692.38
| A.5 | 新铺青石路面（S=120.00m2)
20 | 011102001001 | 新铺300X600X30青石板 | [项目特征] 1.部位:演讲台处新铺青石路面 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300X600X50青石板 4.嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护层材料种类:综合考虑 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑 7.磨边要求:综合考虑 8.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 120.000 | 99.22 | 11906.40
21 | 010501001001 | 100mm厚C25混凝土垫层 | [项目特征] 1.部位:演讲台新铺青石路面 | m2 | 120.000 | 45.11 | 5413.20
本页小计 | [6 empty] | 18269.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.混凝土种类:商品混凝土或自拌混凝土综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
22 | 010101001001 | 碾压密实路基 | [项目特征] 1.土石类别:根据现场实际情况综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 4.其他:满足设计图及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.场地找平 3.夯实 | m2 | 120.000 | 5.15 | 618.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 17937.60
| A.6 | 新铺花岗路面（S=278.00m2)
23 | 011102001002 | 新铺300X600X30花岗石板 | [项目特征] 1.部位:新铺300X600X30花岗石板 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300X600X30花岗石板 4.嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护层材料种类:综合考虑 6.酸洗、打蜡要求:综合考虑 7.磨边要求:综合考虑 8.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 278.000 | 181.00 | 50318.00
24 | 010501001002 | 100mm厚C25混凝土垫层 | [项目特征] 1.部位:演讲台新铺青石路面 | m2 | 278.000 | 45.11 | 12540.58
本页小计 | [6 empty] | 63476.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.混凝土种类:商品混凝土或自拌混凝土综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
25 | 010101001002 | 碾压密实路基 | [项目特征] 1.土石类别:根据现场实际情况综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 4.其他:满足设计图及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.场地找平 3.夯实 | m2 | 278.000 | 5.15 | 1431.70
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 64290.28
| A.7 | 外墙真石漆修补及拆除（50.00m2）
26 | 011605002001 | 拆除原墙面真石漆及基层-外墙面 | [项目特征] 1.拆除部位:原损坏外墙真石漆 2.拆除的基层类型、饰面材料种类及厚度:原外墙真石漆及抹灰层拆除厚度30mm厚 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 50.000 | 6.47 | 323.50
27 | 011406001001 | 外墙天然真石漆 | [项目特征] 1.部位::原损坏外墙真石漆 2.腻子种类、遍数:耐水腻子两遍 3.真石漆品种、刷漆遍数:天然真石漆两遍(颜色业主自定)300X600分格,缝宽10mm，涂料罩光清漆一遍 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 | m2 | 50.000 | 128.66 | 6433.00
本页小计 | [6 empty] | 8188.20
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.真石漆 4.刷防护材料 5.分格缝 6.材料运输
28 | 011707B07009 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.名称:拆除建筑垃圾 2.转运:人工转运，综合考虑 3.运输距离:汽车外运运距包干计取 4.其他:详设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.运输 2.弃碴（含碴场费） | m3 | 1.500 | 37.33 | 56.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6812.50
| A.5 | 场地回填平整改
29 | 010103001003 | 建筑垃圾回填 | [项目特征] 1.部位:场地回填平整改范围 2.密实度要求:密实度必须达93%以上 3.填方材料品种:拆除的建筑垃圾回填 4.填方粒径要求:建筑垃圾回填必须分层夯实（0.30m为一层,拆除建筑垃圾均自行考虑破碎） 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.破碎 2.回填 3.分层压实 | m3 | 500.000 | 9.90 | 4950.00
30 | 050101009001 | 种植土回填 | [项目特征] 1.部位:场地回填平整改范围（绿化） 2.回填土质要求:达到种植土要求 3.取土运距:综合考虑 4.回填厚度:600mm厚 5.种植土回填工作内容:外购运进、摊铺、平整、清理杂物、杂质等 | m3 | 560.000 | 29.22 | 16363.20
本页小计 | [6 empty] | 21369.20
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.种植土外购 2.运进回填 3.找平、清理
31 | 050102002001 | 1#教学楼周边绿化带移栽 | [项目特征] 1.名称:1#教学楼周边绿化带移栽 2.乔、灌木种类:结合现场实际情况综合考虑 3.起挖方式:综合考虑 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 580.000 | 12.50 | 7250.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 28563.20
本页小计 | [6 empty] | 7250.00
合 计 | [6 empty] | 235828.76

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表（含工~属工程
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011701002005 | 脚手架及安全防护 | [项目特征] 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:综合 4.其他:详设计图及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1.000 | 3152.76 | 3152.76
2 | 011703001005 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:满足设计图 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1.000 | 3441.26 | 3441.26
3 | 011707004005 | 二次搬运 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.二次转运运距:结合现场综合考虑 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用。 | 项 | 1.000 | 2952.96 | 2952.96
本页小计 | [6 empty] | 9546.98
合 计 | [6 empty] | 9546.98

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表_附属工程
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：附属工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 041109B23001 | 组织措施费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 5.53 | 2998.69
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | (税前造价×2.66%) | 2.66 | 7307.32 |  |  | 重庆费用定额2018_一般计税法:
3 | 011707B15006 | 建设工程竣工档案编制费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 0.27 | 147.48
合计 |  |  |  |  | 10453.49
注： | 1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 【表-11】其他项目清单与计价汇总表_附属工程
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 20000.00 | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 20000.00
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【表-11-1】暂列金额明细表_附属工程
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1 | 场平后绿化栽植等费用 | 项 | 20000.00 | 场平后绿化栽植，按暂列金额20000.00元计取，在实际施工中，按实签证收方进入结算。在附属工程中计取。
2
3
合计 |  |  | 20000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 【表-12】规费、税金项目计价表_附属工程
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 规费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 11.46 | 6189.29
2 | 税金 | 2.1+2.2+2.3 |  | 27919.84
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 25381.67
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 2538.17
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  | 34109.13