## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 42563.83
1.1 | C电气设备安装工程 | 8928.88
1.2 | 给排水、采暖、燃气工程 | 33634.95
2 | 措施项目费 | 4130.54
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2110.77
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1725.94 |  | －
5 | 税金 | 4793.61 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 53,213.92
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 312.65
2 | 施工组织措施项目 | 3817.89
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2110.77
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 180.12
措施项目费合计=1+2 |  | 4130.54

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气设备安装工程
1 | 011613B03001 | 管线拆除 | [项目特征] 1.拆除管线种类:综合考虑 2.场内运距:由投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 2000 |  | 1.2 | 2400
2 | 011613001002 | 开关、插座拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.场内运距:由投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 30 |  | 6.29 | 188.7
3 | 030411001001 | 配管PC-DN20 | [项目特征] 1.名称:配管PC-DN20 2.敷设方式:综合考虑 3.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 62.27 |  | 11.17 | 695.56
本页小计 | [7 empty] | 3284.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001002 | 配管PC-DN25 | [项目特征] 1.名称:配管PC-DN25 2.敷设方式:综合考虑 3.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 37.21 |  | 13.82 | 514.24
5 | 030411004001 | 配线WDUZB-BYJ-B1-2.5 | [项目特征] 1.名称:WDUZB-BYJ-B1-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 192.81 |  | 6.45 | 1243.62
6 | 030411004002 | 配线WDUZB-BYJ-B1-4 | [项目特征] 1.名称:WDUZB-BYJ-B1-4 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 117.63 |  | 8.65 | 1017.5
7 | 030906003001 | 开槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:开槽及恢复 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开沟槽及恢复 | m | 26.2 |  | 15.57 | 407.93
本页小计 | [7 empty] | 3183.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412001001 | 600*600嵌入式有罩灯盘 | [项目特征] 1.名称:600*600嵌入式有罩灯盘 2.规格:600*600mm 3.功率:20W 2000LM 4500k 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 95.08 | 1140.96
9 | 030404035001 | 安全型暗装防水五孔插座带防护罩 | [项目特征] 1.名称:安全型暗装防水五孔插座带防护罩 2.规格:250V25A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 48.26 | 193.04
10 | 030404034002 | 防水一控一开关 | [项目特征] 1.名称:防水一控一开关 2.规格型号:10A 220V 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 26.79 | 133.95
11 | 030404034003 | 防水一控二开关 | [项目特征] 1.名称:防水一控二开关 2.规格型号:10A 220V 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 29.43 | 147.15
本页小计 | [7 empty] | 1615.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404034004 | 防水一控三开关 | [项目特征] 1.名称:防水一控三开关 2.规格型号:10A 220V 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 41.27 | 288.89
13 | 030412001002 | 排气扇 | [项目特征] 1.名称:排气扇 2.规格:30W 3.类型:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 92.89 | 557.34
给排水、采暖、燃气工程
1 | 011612001001 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:包含附着物拆除（阀门、水表等） 3.场内运距:由投标人根据现场情况综合考虑 4.其他:拆除管道后必须立即可靠封堵 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 300 |  | 6.28 | 1884
本页小计 | [7 empty] | 2730.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011612002001 | 成品洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:综合考虑 2.其他:包含其他附件拆除 3.场内运距:由投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 6 |  | 26.26 | 157.56
3 | 011612002002 | 成品拖把池拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:综合考虑 2.其他:包含其他附件拆除 3.场内运距:由投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 18.86 | 37.72
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.场内运距:由投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 11.28 |  | 63.07 | 711.43
本页小计 | [7 empty] | 906.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010103001001 | 沟槽回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 9.32 |  | 39.93 | 372.15
6 | 031001006001 | 塑料管PVC-U DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12 |  | 28.98 | 347.76
本页小计 | [7 empty] | 719.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006002 | 塑料管PVC-U DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 55.72 |  | 52.31 | 2914.71
8 | 031001006003 | 塑料管PVC-U DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 3 |  | 69.39 | 208.17
本页小计 | [7 empty] | 3122.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006007 | 通气管PVC-U DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U DN100 3.连接形式:粘接 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12.63 |  | 52.31 | 660.68
10 | 010404001001 | 砂垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:机制砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 1.92 |  | 193.09 | 370.73
本页小计 | [7 empty] | 1031.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001007002 | PSP钢塑复合压力管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PSP钢塑复合压力管DN50 3.连接形式:综合考虑 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 27.06 |  | 68.27 | 1847.39
12 | 031001006006 | 塑料管(PP-R-50) | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PP-R塑料给水管DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30.88 |  | 41.68 | 1287.08
本页小计 | [7 empty] | 3134.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001006008 | 塑料管(PP-R-40) | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PP-R塑料给水管DN40 1.25Mpa 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.5 |  | 31.48 | 141.66
14 | 031001006005 | 塑料管(PP-R-15) | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PP-R塑料给水管DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 21.07 |  | 18.25 | 384.53
本页小计 | [7 empty] | 526.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031004006001 | 蹲式大便器（脚踏阀） | [项目特征] 1.材质:蹲式大便器（脚踏阀） 2.附件名称、数量:包含所有附件安装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 20 |  | 465.03 | 9300.6
16 | 031004007001 | 成品小便槽 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.附件名称、数量:包含所有附件安装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 4500 | 4500
17 | 031004007002 | 挂式小便器（配感应器） | [项目特征] 1.名称:挂式小便器（配感应器） 2.附件名称、数量:包含所有附件安装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 569.36 | 3416.16
18 | 031004003001 | 洗脸盆（配304不锈钢水龙头） | [项目特征] 1.名称:洗脸盆（配304不锈钢水龙头） 2.附件名称、数量:包含所有附件安装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 487.87 | 2927.22
本页小计 | [7 empty] | 20143.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031004014001 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格型号:DN50 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |  | 43.01 | 301.07
20 | 031004014002 | 清扫口 | [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  | 13.99 | 69.95
21 | 031003002001 | 截止阀DN50 | [项目特征] 1.类型:截止阀DN50 2.材质:304不锈钢 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6 |  | 98 | 588
22 | 031003002002 | 减压稳定阀DN50 | [项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:304不锈钢 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 237.85 | 951.4
23 | 031003006001 | 自动排气阀DN25 | [项目特征] 1.规格、压力等级:自动排气阀DN25 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 2 |  | 62.04 | 124.08
本页小计 | [7 empty] | 2034.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011615001001 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.打洞部位材质:综合考虑 2.洞尺寸:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 |  | 20.75 | 41.5
25 | 031002003001 | 钢套管 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:详设计 3.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 44.7 | 89.4
本页小计 | [7 empty] | 130.9
合 计 | [7 empty] | 42563.83

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 312.65
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 312.65 | 312.65
本页小计 | [7 empty] | 312.65
合 计 | [7 empty] | 312.65

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1527
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2110.77
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 180.12
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 3817.89

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1725.94
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4793.61
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4357.83
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 435.78
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6519.55

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 0.57 | 127 |  | 72.28
2 | 土石方综合工 | 工日 | 8.49 | 111 |  | 942.93
3 | 管工综合工 | 工日 | 31.56 | 136 |  | 4292.34
4 | 管工综合工 | 工日 | 0.2 | 136 |  | 26.66
5 | 维修综合工 | 工日 | 20.61 | 126 |  | 2596.61
6 | 维修综合工 | 工日 | 12.9 | 126 |  | 1625.4
7 | 安装综合工 | 工日 | 1.18 | 136 |  | 160.4
8 | 电工综合工 | 工日 | 7.75 | 136 |  | 1053.96
9 | 电工综合工 | 工日 | 0.84 | 136 |  | 114.91
10 | 人工费调整 | 元 | 90.85 | 1 |  | 90.85
| 小计 |  |  |  |  | 10976.34
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.7 | 3.08 |  | 2.14
2 | 圆钢φ10~14 | kg | 0.32 | 2.44 |  | 0.77
3 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 1.27 | 3.61 |  | 4.6
4 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.42 | 3.21 |  | 1.35
5 | 橡胶板1~3 | kg | 0.08 | 5.81 |  | 0.45
6 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 0.52 | 13.25 |  | 6.89
7 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 120.51 | 0.29 |  | 34.95
8 | 油麻 | kg | 1.91 | 8 |  | 15.31
9 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 74.88 | 0.07 |  | 5.24
10 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 74.16 | 1.32 |  | 97.89
11 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10个 | 3.54 | 1.6 |  | 5.66
12 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10套 | 0.83 | 1.65 |  | 1.37
13 | 精制六角螺栓 | kg | 0.96 | 6.79 |  | 6.52
14 | 精制六角带帽螺栓带垫 M16×65~80 | 套 | 24.72 | 1.79 |  | 44.25
15 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 79.2 | 0.07 |  | 5.54
16 | 大便器存水弯DN100 | 个 | 20.2 | 5.18 |  | 104.64
17 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.51 | 8.72 |  | 4.48
18 | 砂纸 | 张 | 0.02 | 0.26 |  | 0.01
19 | 铁砂布 | 张 | 2.43 | 0.83 |  | 2.02
20 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 1.28 | 4.19 |  | 5.37
21 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.5 | 6.07 |  | 3.06
22 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.79 | 10.43 |  | 8.26
23 | 合金钢钻头 | 个 | 0.28 | 17.09 |  | 4.79
24 | 钢锯条 | 条 | 19.54 | 0.43 |  | 8.4
25 | 锯条 | 条 | 0.13 | 0.43 |  | 0.06
26 | 钢丝刷子 | 把 | 0.01 | 2.97 |  | 0.04
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
27 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 1.15 | 144.44 |  | 166.51
28 | 水泥32.5R | kg | 44.85 | 0.34 |  | 15.25
29 | 水泥42.5 | kg | 0.66 | 0.35 |  | 0.23
30 | 砂子 | kg | 1.99 | 0.17 |  | 0.34
31 | 砂子 | m3 | 0.18 | 256.5 |  | 46.17
32 | 特细砂 | t | 0.14 | 171 |  | 23.91
33 | 机制中砂 | t | 3.1 | 87 |  | 269.53
34 | 石灰膏 | m3 | 0.37 | 165.05 |  | 61.07
35 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.32 | 461.82 |  | 147.78
36 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.05 | 10.85 |  | 0.56
37 | 密封油膏 | kg | 0.4 | 3.28 |  | 1.33
38 | 机油综合 | kg | 0.02 | 4.7 |  | 0.11
39 | 丙酮 | kg | 2.43 | 5.13 |  | 12.47
40 | 漂白粉综合 | kg | 0.06 | 3.68 |  | 0.22
41 | 氧气 | m3 | 1.13 | 3.26 |  | 3.68
42 | 乙炔气 | kg | 0.38 | 12.01 |  | 4.52
43 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 11.32 | 23.08 |  | 261.27
44 | 胶粘剂 | kg | 1.83 | 12.82 |  | 23.47
45 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.81 | 2.71 |  | 2.21
46 | 焊接钢管DN20 | m | 0.13 | 2.85 |  | 0.37
47 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.08 | 4.63 |  | 0.37
48 | 输水软管φ25 | m | 0.16 | 5.13 |  | 0.82
49 | 橡胶软管DN20 | m | 0.06 | 2.13 |  | 0.13
50 | 冲洗管DN32 | 根 | 20.2 | 11.11 |  | 224.42
51 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 2.02 | 1.28 |  | 2.59
52 | 黑玛钢六角内接头DN25 | 个 | 2.02 | 3.41 |  | 6.89
53 | 黑玛钢六角内接头DN65 | 个 | 3.23 | 8.55 |  | 27.63
54 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 4.04 | 5.13 |  | 20.73
55 | 黑玛钢管箍DN25 | 个 | 2.02 | 1.03 |  | 2.08
56 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 6.06 | 1.71 |  | 10.36
57 | 塑料给水管DN20管件 | 个 | 32.03 | 0.6 |  | 19.22
58 | 塑料给水管DN40管件 | 个 | 3.99 | 2.91 |  | 11.62
59 | 塑料给水管DN50管件 | 个 | 22.91 | 5.3 |  | 121.44
60 | 接头DN100 | 个 | 20.2 | 8.55 |  | 172.71
61 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.16 | 27.43 |  | 4.39
62 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.04 | 12.21 |  | 0.48
63 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 21 | 0.85 |  | 17.85
64 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.18 | 21.37 |  | 3.83
65 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.18 | 5.3 |  | 0.97
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
66 | 电线6mm2 | m | 1.22 | 2.74 |  | 3.34
67 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 19.24 | 2.23 |  | 42.91
68 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 7.79 | 2.23 |  | 17.36
69 | 套接管 | m | 1.07 | 1.89 |  | 2.02
70 | 塑料接线柱双线 | 个 | 18.54 | 2.14 |  | 39.68
71 | 铜接线端子20A | 个 | 18.27 | 0.21 |  | 3.84
72 | 水 | m3 | 3.41 | 4.42 |  | 15.06
73 | 水 | m3 | 0.14 | 4.42 |  | 0.63
74 | 电 | kW·h | 9.37 | 0.7 |  | 6.56
75 | 电 | kW·h | 2.17 | 0.7 |  | 1.52
76 | 防污器DN32 | 个 | 20.2 | 45.3 |  | 915.06
77 | 材料费调整 | 元 | 168.73 | 1 |  | 168.73
| 小计 |  |  |  |  | 3280.3
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 14.79 | 1 |  | 14.79
2 | 柴油 | kg | 0.61 | 8.62 |  | 5.22
3 | 电 | kW·h | 42.76 | 0.7 |  | 29.93
4 | 电 | kW·h | 0.13 | 0.7 |  | 0.09
5 | 机上人工 | 工日 | 0.05 | 131 |  | 6.05
6 | 检修费 | 元 | 2.04 | 1 |  | 2.04
7 | 其他费用 | 元 | 0.27 | 1 |  | 0.27
8 | 维护费 | 元 | 6.9 | 1 |  | 6.9
9 | 折旧费 | 元 | 9.48 | 1 |  | 9.48
10 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 0.69 | 27.58 |  | 19.07
11 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0.02 | 467.23 |  | 11.21
12 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.01 | 512.1 |  | 4.92
13 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.01 | 25.81 |  | 0.31
14 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.94 | 21.58 |  | 20.39
15 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.01 | 21.58 |  | 0.22
16 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.01 | 33.93 |  | 0.29
17 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.17 | 17.75 |  | 3.1
18 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.2 | 75.6 |  | 15.29
| 小计 |  |  |  |  | 74.77
四 | 主材
1 | 304不锈钢水龙头DN15 | 个 | 6.06 | 15 |  | 90.9
2 | 304不锈钢地漏DN50 | 个 | 7.07 | 22.34 |  | 157.94
3 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 6 | 39.98 |  | 239.88
4 | 焊接钢管综合 | m | 0.64 | 28.67 |  | 18.23
5 | PP-RDN40 | m | 4.57 | 9.46 |  | 43.25
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
6 | PP-RDN50 | m | 31.37 | 15.13 |  | 474.69
7 | PP-RDN15 | m | 21.41 | 3 |  | 64.22
8 | PVC-UDN50 | m | 12.14 | 4.51 |  | 54.77
9 | PVC-UDN100 | m | 64.93 | 14.98 |  | 972.69
10 | PVC-UDN150 | m | 2.85 | 27.02 |  | 77.01
11 | PSP钢塑复合压力管DN50 | m | 27.11 | 31.69 |  | 859.25
12 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 个 | 89.08 | 10.67 |  | 950.46
13 | PCDN20 | m | 66.01 | 2.5 |  | 165.02
14 | PCDN25 | m | 39.44 | 3 |  | 118.33
15 | 减压稳定阀DN50 | 个 | 4.04 | 180 |  | 727.2
16 | 截止阀DN50 | 个 | 6 | 51.5 |  | 309
17 | 洗脸盆 | 个 | 6.06 | 320 |  | 1939.2
18 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 20.2 | 300 |  | 6060
19 | 挂式小便器 | 个 | 6.06 | 450 |  | 2727
20 | 小便器排水附件 | 套 | 6.06 | 31.1 |  | 188.47
21 | 洗脸盆托架 | 副 | 6.06 | 41.98 |  | 254.4
22 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 | 35.4 |  | 70.8
23 | 地面扫除口DN50 | 个 | 5.05 | 4.54 |  | 22.93
24 | 600*600嵌入式有罩灯盘600*600mm | 套 | 12.12 | 65 |  | 787.8
25 | 排气扇30W | 套 | 6.06 | 62.83 |  | 380.75
26 | 单联开关10A 220V | 套 | 5.1 | 14.14 |  | 72.11
27 | 双联开关10A 220V | 套 | 5.1 | 16.73 |  | 85.32
28 | 三联开关 | 套 | 7.14 | 28.34 |  | 202.35
29 | 安全型暗装防水五孔插座带防护罩250V25A | 套 | 4.08 | 35 |  | 142.8
30 | WDUZB-BYJ-B1-2.5 | m | 223.66 | 4.56 |  | 1019.89
31 | WDUZB-BYJ-B1-4 | m | 129.39 | 7.1 |  | 918.69
32 | 冲水连接管(含防污器)DN32 | 套 | 6.06 | 28.43 |  | 172.29
33 | 成品小便槽 | 组 | 1 | 4500 |  | 4500
| 小计 |  |  |  |  | 24867.64
| 合计 |  |  |  |  | 39199.05
第 4 页 共 4 页