## 【表-04】单位工程招标控制价汇总表_旧宿舍~造工程
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 | 141328.99
1.1 | 旧宿舍楼拆除工程 | 31416.68
1.2 | 旧宿舍楼整改工程 | 109912.31
2 | 措施项目 | 16732.42
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5066.09 | _
3 | 规费 | 3849.64 | _
4 | 税金 | 16029.19 | _
招标控制价合计=1+2+4+5 |  | 177940.24
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价；其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 【表-08】措施项目汇总表_旧宿舍楼改造工程
表-08
措施项目汇总表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 8570.58
2 | 施工组织措施项目 | 8161.84
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5066.09
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 128.32
措施项目费合计=1+2 |  | 16732.42

## 【表-09】分部分项工程清单计价表（含工程内~造工程(1)
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 旧宿舍楼拆除工程
1 | 011601001002 | 拆除原有砖混结构建筑物 | [项目特征] 1.名称:拆除原有砖混结构建筑物 2.结构类型:砖混结构 3.拆除方式:人工拆除 4.拆除的内容:：原有建筑物内所有砖砌体、屋面、屋面女儿墙、板、梁、柱、门窗、楼地面、墙面及天棚、不锈钢栏杆、护窗网、储水池等相应的附着物 5.拆除高度:详设计图及现场综合考虑 6.表面的附着物种类:综合考虑 7.场内运距:综合考虑 8.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 447.490 | 41.59 | 18611.11
2 | 011611003002 | 拆除原有树脂瓦屋面 | [项目特征] 1.名称:拆除原有树脂瓦屋面 2.结构类型:屋面彩钢棚、钢梁、钢柱、钢檩条、钢支撑、边沟等 3.拆除高度:详设计图 4.拆除方式:人工拆除 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 651.760 | 7.24 | 4718.74
3 | 011707B07003 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.名称:拆除建筑垃圾 2.转运:人工转运，综合考虑 3.运输距离:汽车外运运距包干计取 4.其他:详设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] | m3 | 225.700 | 35.83 | 8086.83
本页小计 | [6 empty] | 31416.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1.运输 2.弃碴（含碴场费）
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 31416.68
| A.2 | 旧宿舍楼整改工程
4 | 010603002002 | 100X100X2.0镀锌方管GZ1 | [项目特征] 1.柱类型:镀锌方管GZ1（共61根） 2.钢材品种、规格:Q235B、100X100X2.0镀锌方管 3.焊接要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.焊接 | t | 0.254 | 7692.61 | 1953.92
5 | 010604001005 | 40X80X2.0镀锌矩管GL-1 | [项目特征] 1.梁类型:镀锌矩管GL-1 2.钢材品种、规格:Q235B、40X80X2.0镀锌矩管 3.焊接要求:梁柱连接均采用满焊连接,焊缝厚度6.0mm 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.焊接 | t | 1.018 | 7439.52 | 7573.43
6 | 010604001006 | 100X150X2.0镀锌矩管GL-2 | [项目特征] 1.梁类型:镀锌矩管GL-2 2.钢材品种、规格:Q235B、100X150X2.0镀锌矩管 3.焊接要求:梁柱连接均采用满焊连接,焊缝厚度6.0mm 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 | t | 1.595 | 7439.52 | 11866.03
本页小计 | [6 empty] | 21393.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4.安装 5.焊接
7 | 010604001007 | 40*80*1.5镀锌矩管 檩条 | [项目特征] 1.檩条类型:镀锌矩管 檩条 2.钢材品种、规格:Q235B、40*80*1.5镀锌矩管、钢檩净间距≤750mm 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.焊接 | t | 2.399 | 7439.52 | 17847.41
8 | 010516001002 | 化学锚栓M16*150 | [项目特征] 1.螺栓种类:化学锚栓(含调节螺母、螺母） 2.规格:M16*150-Q235B 3.尺寸:详设计图大样 4.其他:满足设计、规范要求 [工作内容] 1.螺栓制作、运输 2.螺栓安装 | t | 0.070 | 7937.84 | 555.65
9 | 010516002002 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:综合考虑 2.规格及尺寸:-200*200*10钢板、50*100*6肋板-Q235B 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 0.221 | 6801.63 | 1503.16
10 | 011101006002 | 20mm厚M15水泥砂浆抄平层 | [项目特征] 1.部位:屋顶树脂瓦支座找平层 2.找平层厚度:20mm 3.砂浆种类及配合比:M15水泥砂浆 4.其他:满足设计、规范要求 [工作内容] | m2 | 5.490 | 20.40 | 112.00
本页小计 | [6 empty] | 20018.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输
11 | 010501003002 | 200mm厚C20柱脚砼 | [项目特征] 1.部位:屋顶树脂瓦支座C20柱脚砼 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.模板:综合考虑 5.其他:详设计图、规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.100 | 1162.16 | 1278.38
12 | 010401003002 | M5.0水泥砂浆砌筑砖墙（砖利旧） | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙采用拆出旧砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4.其他:满足设计、规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 14.190 | 268.23 | 3806.18
13 | 010901001002 | 3mm厚树脂瓦屋面 | [项目特征] 1.名称:树脂瓦屋面 2.树脂瓦屋面做法:3mm厚树脂瓦（底面为白色、表面颜色综合考虑、表面颜色以建设单位要求为准）搭设长度≥60mm，含脊瓦、滴边、挡边等，铺装牢固、搭接顺直，无漏水现象 3.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.树脂瓦安装 2.材料运输 | m2 | 614.670 | 66.96 | 41158.30
14 | 010606011002 | 200*150*2mm成品304不锈钢天沟 | [项目特征] 1.名称:200*150*2mm成品304不锈钢天沟 2.天沟品种、规格:200*150* | m | 96.480 | 48.18 | 4648.41
本页小计 | [6 empty] | 50891.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2mm成品304不锈钢天沟 3.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装
15 | 010902004002 | φ110uPVC排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:φ110uPVC排水管 2.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 3.漏斗种类:配套排水漏斗综合考虑 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.漏斗安装 3.接缝、嵌缝 4.材料运输 | m | 108.000 | 30.98 | 3345.84
16 | 030409005002 | Φ12热镀锌圆钢避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格：Φ12热镀锌圆钢避雷网,高度150mm,支架间距1m,转角处0.5m 3.安装形式:屋面上明装 4.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.材料运输 | m | 171.380 | 19.83 | 3398.47
17 | 010802001003 | 不锈钢楼梯封门 | [项目特征] 1.名称:不锈钢楼梯封门 2.部位:旧宿舍楼四层上屋面楼梯间封门 3.门框或扇材质、规格:φ60mm不锈钢主杆件壁厚3.0mm、φ50mm不锈钢主杆件壁厚2.5mm、φ32mm不锈钢主杆件壁厚1.5mm 4.封门高度:2.60m 5.五金、门锁材质、规格:综合考虑 6.其他:满足设计图、大样图做 | m2 | 8.420 | 329.74 | 2776.41
本页小计 | [6 empty] | 9520.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
法要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.不锈钢主杆件制作 2.不锈钢主杆件安装 3.封门运输、拼装 4.五金、门锁安装
18 | 010802001004 | 不锈钢楼梯封侧面 | [项目特征] 1.名称:不锈钢楼梯封门侧面 2.部位:旧宿舍楼四层上屋面楼梯间封门侧面 3.封门侧面材质、规格:φ60mm不锈钢主杆件壁厚3.0mm、φ50mm不锈钢主杆件壁厚2.5mm、φ32mm不锈钢主杆件壁厚1.5mm 4.封门侧面高度:详不锈钢楼梯封门侧立面做法大样图 5.其他:满足设计图、大样图做法要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.不锈钢主杆件制作 2.不锈钢主杆件运输 3.不锈钢主杆件拼装 | m2 | 10.440 | 282.40 | 2948.26
19 | 011605002002 | 拆除原墙面真石漆及基层-外墙面 | [项目特征] 1.拆除部位:原损坏外墙真石漆 2.拆除的基层类型、饰面材料种类及厚度:原外墙真石漆及抹灰层拆除厚度30mm厚 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 20.000 | 6.20 | 124.00
20 | 011707B07004 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.名称:拆除建筑垃圾 2.转运:人工转运，综合考虑 3.运输距离:汽车外运运距包干计取 4.其他:详设计图及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.运输 2.弃碴（含碴场费） | m3 | 0.600 | 35.83 | 21.50
本页小计 | [6 empty] | 3093.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
21 | 011406001002 | 外墙天然真石漆 | [项目特征] 1.部位::原损坏外墙真石漆 2.腻子种类、遍数:耐水腻子两遍 3.真石漆品种、刷漆遍数:天然真石漆两遍(颜色业主自定)300X600分格,缝宽10mm，涂料罩光清漆一遍 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.真石漆 4.刷防护材料 5.分格缝 6.材料运输 | m2 | 20.000 | 126.55 | 2531.00
22 | 011203001001 | 挑梁修复 | [项目特征] 1.名称:挑梁修复 2.基层处理:均剔除原表面抹灰、清理、打磨、表面吹洗干净后 3.增补钢筋:均按增设一根Φ18，长度1.20m长 4.环氧树脂砂浆面层厚度:高强度环氧树脂砂浆修补表面厚度15mm厚 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.基层清理 2.清除抹灰、打磨 3.增设钢筋 4.环氧树脂砂浆 | 处 | 3.000 | 821.32 | 2463.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 109912.31
本页小计 | [6 empty] | 4994.96
合 计 | [6 empty] | 141328.99

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表（含工~造工程(1)
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011701002002 | 脚手架及安全防护 | [项目特征] 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:综合 4.其他:详设计图及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1.000 | 3532.96 | 3532.96
2 | 011703001002 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:满足设计图 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1.000 | 2277.00 | 2277.00
3 | 011707004002 | 二次搬运 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.二次转运运距:结合现场综合考虑 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用。 | 项 | 1.000 | 2760.62 | 2760.62
本页小计 | [6 empty] | 8570.58
合 计 | [6 empty] | 8570.58

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表_旧宿~造工程
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 011707B16002 | 组织措施费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 5.55 | 2967.43
2 | 011707001002 | 安全文明施工费 | (税前造价×3.23%) | 3.23 | 5066.09 |  |  | 重庆费用定额2018_一般计税法:房屋建筑修缮工程
3 | 011707B15002 | 建设工程竣工档案编制费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 0.24 | 128.32
合计 |  |  |  |  | 8161.84
注： | 1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 【表-11】其他项目清单与计价汇总表_旧宿舍~造工程
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【表-12】规费、税金项目计价表_旧宿舍楼改造工程
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：旧宿舍楼改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 规费 | 定额人工费+定额施工机具使用费 | 7.2 | 3849.64
2 | 税金 | 2.1+2.2+2.3 |  | 16029.19
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 14571.99
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 1457.20
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  | 19878.83