## 封-2 招标控制价
封-2 | 土建工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 239,113.04
|  | (大写): | 贰拾叁万玖仟壹佰壹拾叁元零肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 8086.2
(大写): |  |  |  | 捌仟零捌拾陆元贰角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 172556.61
1.1 | 拆除工程 | 55193.34
1.2 | 装饰工程 | 73348.88
1.3 | 屋面 | 44014.39
2 | 措施项目费 | 34124.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8086.2
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 10891.86 |  | －
5 | 税金 | 21539.76 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 239,113.04
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 19109.84
2 | 施工组织措施项目 | 15014.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8086.2
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 438.48
措施项目费合计=1+2 |  | 34124.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 010101001001 | 场地清理 | [项目特征] 1.杂物数量、清理范围:综合考虑、以业主要求为准 2.杂物类型:杂物、垃圾、浮灰、污迹 3.清理要求:清理场地内原有杂物垃圾污迹等，物品按可回收不可回收分类清运。 4.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.杂物清理 2.分类归集 3.搬运 4.指定区域堆放 5.现场保洁 6.成品保护 | m2 | 631.19 |  | 2.02 | 1275
2 | 011608001001 | 墙面涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 424.78 |  | 1.2 | 509.74
3 | 011608001002 | 天棚涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚涂料铲除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 397.93 |  | 1.56 | 620.77
本页小计 | [7 empty] | 2405.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011613001005 | 空调拆除 | [项目特征] 1.拆除要求:保护性拆除，包含但不限于：空调室内机、室外机、金属支架、外机底座、连接铜管及保温层、连接电线、冷凝水排水管、穿墙套管、遥控器的拆除；拆除过程中需采取专用保护措施，严禁野蛮施工，确保所有利旧材料完好无损可重复利用；拆除后的材料按可利旧 / 建筑垃圾分类堆放至指定地点；清理拆除产生的所有建筑垃圾，工完场清。 2.拆除数量:暂估，实际数量以业主要求为准 3.型号、规格:与原有一致 4.附件材质:与原有一致 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.成品保护 5.场内运输 | 套 | 1 |  | 150 | 150
本页小计 | [7 empty] | 150
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011613001008 | 教学一体机拆除 | [项目特征] 1.名称:教学一体机 2.拆除数量:暂估，实际数量以业主要求为准 3.拆除要求:保护性拆除，包含但不限于：一体机本体、壁挂支架、固定螺栓、电源线、网线、HDMI 线、USB 连接线、触摸笔、遥控器的拆除；拆除过程中需采取屏幕保护措施，严禁划伤屏幕及损坏机身接口，确保所有利旧材料完好无损可重复利用；拆除后的材料按可利旧 / 建筑垃圾分类堆放至指定地点；清理拆除产生的所有建筑垃圾，工完场清。 4.放置要求:规范放置指定位置 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 100 | 200
本页小计 | [7 empty] | 200
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011613001014 | 监控摄像机拆除 | [项目特征] 1.名称:监控摄像头 2.拆除要求:保护性拆除，包含但不限于：摄像机本体、镜头、防护罩、吊装 / 壁挂支架、电源适配器、网线、视频线、BNC接头、所有固定螺丝的拆除；拆除过程中严禁划伤镜头玻璃，避免磕碰机身及接口，确保所有利旧部件完好无损可重复利用；拆除后的材料按可利旧 / 建筑垃圾分类堆放至指定地点；清理拆除产生的所有建筑垃圾，工完场清。 3.放置要求:规范放置指定位置 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 8 |  | 30 | 240
7 | 011602002001 | 整层拆除 | [项目特征] 1.构件名称:1#楼屋面及第四层拆除，含墙体门窗板面梯板等，详设计 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 400.73 |  | 113.28 | 45394.69
本页小计 | [7 empty] | 45634.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011611003001 | 瓦屋面及支撑拆除 | [项目特征] 1.构件名称:树脂瓦屋面及支撑结构 2.拆除构件的规格尺寸:详设计 3.拆除要求:保护性拆除，施工过程采取防护措施，保证可利旧的树脂瓦板材、支撑构件完整、无变形，严禁破坏性拆除，拆除构件需利旧复用 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 478.53 |  | 8 | 3828.24
9 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:建渣、废料 2.数量:暂定，以实际发生为准 3.运距:综合考虑、含渣场费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 234.99 |  | 10 | 2349.9
10 | 01B006 | 桌椅搬运 | [项目特征] 1.名称:学生桌凳、办公桌椅 2.搬运数量:暂估，实际数量以现场业主要求为准 3.运距:综合考虑 4.放置要求:指定位置规范放置 5.验收标准:满足规范、使用功能及业主要求。 [工作内容] 1.保护性措施 2.搬运、放置 3.清理 4.场内运输 | 套 | 40 |  | 10 | 400
本页小计 | [7 empty] | 6578.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 01B007 | 饮水机搬运 | [项目特征] 1.名称:饮水机 2.搬运数量:暂估，实际数量以现场业主要求为准 3.运距:综合考虑 4.放置要求:指定位置规范放置 5.验收标准:满足规范、使用功能及业主要求。 [工作内容] 1.保护性措施 2.搬运、放置 3.清理 4.场内运输 | 套 | 5 |  | 5 | 25
12 | 01B008 | 文件柜搬运 | [项目特征] 1.名称:文件柜 2.搬运数量:暂估，实际数量以现场业主要求为准 3.运距:综合考虑 4.放置要求:指定位置规范放置 5.验收标准:满足规范、使用功能及业主要求。 [工作内容] 1.保护性措施 2.搬运、放置 3.清理 4.场内运输 | 套 | 20 |  | 10 | 200
装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 225
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011406001001 | 内墙无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:原墙面砂浆 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:2遍，无机涂料 4.部位:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷乳胶漆 | m2 | 433.33 |  | 21.85 | 9468.26
2 | 011406001002 | 天棚无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:原墙面砂浆 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:2遍，无机涂料 4.部位:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷乳胶漆 | m2 | 397.93 |  | 27.26 | 10847.57
3 | 011406001006 | 外墙真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:原抹灰层 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.防护材料种类:详设计 5.油漆品种、刷漆遍数:天然真石漆两遍（颜色业主自定） 6.部位:详设计 [工作内容] 1.剔除原墙脱落、松动的水泥砂浆并用水泥砂浆填补，并将清理干净 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 424.78 |  | 80.99 | 34402.93
本页小计 | [7 empty] | 54718.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | [项目特征] 1.界面剂材料种类:水泥基自流坪界面剂 2.中层漆材料种类、厚度:详设计 3.面漆材料种类、厚度:详设计 4.面层材料种类:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 257.18 |  | 72.44 | 18630.12
屋面
1 | 010602003001 | 钢桁架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:详设计 2.部位:2#楼屋面 3.安装高度:满足设计、规范及业主要求 4.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1.649 |  | 8244.42 | 13595.05
本页小计 | [7 empty] | 32225.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010901002001 | 纳米瓦屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:详设计 2.金属檩条材料品种、规格:详设计 3.安设部位:2#楼屋面 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 245.24 |  | 61.15 | 14996.43
3 | 010606011002 | 镀锌雨水槽 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌雨水槽100*150*1.2 2.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m | 29.74 |  | 15.41 | 458.29
本页小计 | [7 empty] | 15454.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006001 | PVC 雨水管 DN110 | [项目特征] 1.安装部位:详设计 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC 雨水管 DN110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:综合考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 16.5 |  | 44.18 | 728.97
5 | 031004014001 | 雨水斗 DN110 | [项目特征] 1.名称:雨水斗 2.型号、规格:DN110 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 41.08 | 82.16
本页小计 | [7 empty] | 811.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010602003002 | 钢桁架（材料利旧） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:详设计 2.部位:2#楼屋面 3.安装高度:满足设计、规范及业主要求 4.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 3.218 |  | 1175.2 | 3781.79
7 | 010901002002 | 树脂瓦屋面（材料利旧） | [项目特征] 1.型材品种、规格:详设计 2.金属檩条材料品种、规格:详设计 3.安设部位:2#楼屋面 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 478.53 |  | 13.81 | 6608.5
8 | 010606011001 | 不锈钢天沟 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:成品304不锈钢 200*150*2 2.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m | 47.04 |  | 80 | 3763.2
本页小计 | [7 empty] | 14153.49
合 计 | [7 empty] | 172556.61

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 19109.84
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:框架结构 2.费用包含范围:已含拆除、装饰、安装所有本项目所需要的脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 235.46 |  | 5.02 | 1182.01
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:教学楼、框架结构 2.运输方式:结合现场实际情况综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数:1#4层、2#2层 4.费用包含范围:已含拆除、装饰、安装等所有本项目所需要的材料、弃渣等全部内容的垂直运输 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输人工和机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 636.19 |  | 28.18 | 17927.83
本页小计 | [7 empty] | 19109.84
合 计 | [7 empty] | 19109.84

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 6490.29
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 8086.2
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术 | 0.42 | 438.48
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 15014.97

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 10891.86
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 21539.76
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 19581.6
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1958.16
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 32431.62