## 封-2 招标控制价
| 阀门二期产业园（配套附属）工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 152912.72
(大写)： |  |  | 壹拾伍万贰仟玖佰壹拾贰元柒角贰分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 2443.21
(大写)： |  |  |  | 贰仟肆佰肆拾叁元贰角壹分
招 标 人： |  | 垫江县丹香建设有限公司 |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：阀门二期产业园（配套附属）工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 农业泵阀门卫室 | 74389.46 |  | 2275.25 |  | 1850.05
2 | 绿篱工程 | 78523.26 |  | 167.96 |  | 172.6
合 计 |  | 152912.72 |  | 2443.21 |  | 2022.65
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【农业泵阀门卫室】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：农业泵阀门卫室 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 土建工程 | 46996.13 |  | 1589.29 |  | 1200.61
2 | 电气工程 | 25889.15 |  | 605.62 |  | 566.88
3 | 绿化工程 | 1504.18 |  | 80.34 |  | 82.56
合 计 |  | 74389.46 |  | 2275.25 |  | 1850.05
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【绿篱工程】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：绿篱工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 绿篱围墙工程 | 78523.26 |  | 167.96 |  | 172.6
合 计 |  | 78523.26 |  | 167.96 |  | 172.6
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土建工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 37704.6
1.1 | A.1土石方工程 | 463.73
1.2 | A.4砌筑工程 | 3155.13
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 19454.72
1.4 | A.6金属结构工程 | 41.18
1.5 | A.8门窗工程 | 2095.9
1.6 | A.9屋面及防水工程 | 6234.79
1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 1810.87
1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2031.76
1.9 | A.13天棚工程 | 36.41
1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 1948.01
1.11 | D.2道路工程 | 432.1
2 | 措施项目费 | 3857.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1589.29
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1200.61 |  | －
5 | 税金 | 4233.5 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 46,996.13
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【土建工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1496.59
2 | 施工组织措施项目 | 2360.83
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1589.29
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 48.52
措施项目费合计=1+2 |  | 3857.42

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.弃土石运距:综合考虑，不再单独计费 3.取土石运距:综合考虑，不再单独计费 4.其他:包含各类机械单次或多次进出场及安拆费，不再单独计费 [工作内容] 1.土石方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 48.56 |  | 1.5 | 72.84
2 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:满足设计要求 4.场内运距:集中合理堆放，统一弃置 5.其他:包含各类机械单次或多次进出场及安拆费，不再单独计费 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 15.79 |  | 4.82 | 76.11
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:满足设计要求 4.场内运距:集中合理堆放，统一弃置 5.其他:包含各类机械单次或多次进出场及安拆费，不再单独计费 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 17.6 |  | 5.29 | 93.1
本页小计 | [7 empty] | 242.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用现场开挖土石方，不足的由施工单位自行解决，运距综合考虑，不再单独计费 5.其他:包含各类机械单次或多次进出场及安拆费，不再单独计费 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 21.34 |  | 5 | 106.7
5 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:现场一切土石方、建筑垃圾等一切弃置物 2.运距:综合考虑 3.其他:渣场费、密闭运输等一切措施均包含在综合单价中，不再单独计费 4.其他:包含各类机械单次或多次进出场及安拆费，不再单独计费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 12.04 |  | 9.55 | 114.98
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:室内地坪以下一线砖处铺20厚1:2水泥砂浆防潮层（水泥砂浆掺5%防水剂） [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 0.97 |  | 405.32 | 393.16
本页小计 | [7 empty] | 614.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010401005001 | 空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩空心砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 7.66 |  | 358.87 | 2748.94
3 | 010403008001 | 砖砌台阶 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:满足设计及规范要求 2.砖种类、规格:烧结页岩实心砖 3.厚度、高度:详设计 4.面层（包含台阶面层及门槛石）:15mm厚黑色人造石 5.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 [工作内容] 1.铺设垫层 2.砂浆制作、运输 3.砌筑 4.面层铺装 5.勾缝 6.材料运输 | m3 | 0.04 |  | 325.82 | 13.03
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 基础垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.99 |  | 324.45 | 645.66
本页小计 | [7 empty] | 3407.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501001002 | 地面垫层 | [项目特征] 1.基层处理:素土夯实（压实系数≥0.94）或基岩平整 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.做法:100厚C20砼垫层配Φ6.5@200单层双向钢筋，表面收光 5.其他:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.钢筋制作、运输、安装、焊接(绑扎) | m3 | 4.69 |  | 340.2 | 1595.54
3 | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.92 |  | 352.39 | 1381.37
4 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.01 |  | 355.24 | 1069.27
本页小计 | [7 empty] | 4046.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.37 |  | 345.1 | 472.79
6 | 010503001001 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.51 |  | 344.34 | 864.29
7 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.18 |  | 344.74 | 62.05
本页小计 | [7 empty] | 1399.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010505001001 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.33 |  | 350.03 | 2565.72
9 | 010505008001 | 雨篷板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在综合单价中，不再单独计费 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.34 |  | 422.85 | 143.77
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 2.308 |  | 4616.23 | 10654.26
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙内外墙面钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:Φ0.8厚9×25mm 2.加固方式:提前洒水润湿，填充墙与砼梁、墙、柱等界面铺钉300mm宽镀锌钢丝网 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 8.22 |  | 5.01 | 41.18
| A.8 | 门窗工程
本页小计 | [7 empty] | 13404.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010802001001 | 铝合金玻璃门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计，综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:详设计，综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金框，型材厚度不小于2mm、钢化玻璃门扇 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃不小于5mm厚 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  | 614.59 | 614.59
2 | 010807001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详设计，综合考虑 2.框、扇材质:铝合金框，型材厚度不小于1.5mm、钢化玻璃扇 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃不小于5mm厚 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 3 |  | 493.77 | 1481.31
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902002001 | 屋面聚氨酯涂膜防水 | [项目特征] 1.基层处理:现浇钢筋砼板原浆收光清理干净，阴阳角用1：2水泥石屑抹R≥50圆弧 2.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5厚 4.其他:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 36.56 |  | 17.79 | 650.4
本页小计 | [7 empty] | 2746.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010902002002 | 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,分三遍涂刷，泛水高度从结构面算起500mm,且不小于完成面以上300mm 3.其他:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 36.56 |  | 21.11 | 771.78
3 | 010902001001 | 屋面聚脂胎改性沥青自粘卷材防水层 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚聚脂胎改性沥青自粘卷材防水层(I型，表面PE膜)，泛水高度从结构面算起500mm,且不小于完成面以上300mm 2.保护层兼找平层:20厚M15预拌砂浆找平，纵横设间距≤6米的缝，缝宽20内嵌密封膏，转角做R≥50的圆弧 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 36.56 |  | 19.81 | 724.25
4 | 010902002003 | 雨棚屋面涂膜防水 | [项目特征] 1.基层处理:现浇钢筋砼楼板，表面清理干净 2.防水层:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料II型满刷沿墙面上翻300，且沿外口下翻至滴水线 3.保护层:M15水泥砂浆保护层最薄处20厚，2%找坡，表面压实赶光 4.面层:外墙防水涂料一底两涂（雨棚侧边有面砖收口时取消本条），侧边增加滴水线 5.其他:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 4.42 |  | 17.79 | 78.63
本页小计 | [7 empty] | 1574.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010903003002 | 外墙面15mm厚M15聚合物防水砂浆打底及找平 | [项目特征] 1.防水层做法:外墙面15mm厚M15聚合物防水砂浆打底及找平二遍成活(砼面基层拉毛或刮水泥浆软糙) 2.砂浆厚度、配合比:15mm厚M15聚合物防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 83.02 |  | 20.11 | 1669.53
6 | 010903002001 | 外墙面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、工艺需符合相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 83.02 |  | 15.8 | 1311.72
7 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | [项目特征] 1.防水层做法:地面以下的墙柱表面双面抹上20厚1:2水泥砂浆防潮层(水泥砂浆惨5%防水剂) 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆(水泥砂浆惨5%防水剂) [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 10.44 |  | 20.47 | 213.71
8 | 010904002001 | 地面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分三遍涂刷 3.反边高度:泛水高度为结构面上250mm 4.保护层:20厚DS M20砂浆保护层 5.其他:详设计 [工作内容] 1.刷基层处理剂 2.铺布、喷涂防水层 3.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 49.5 |  | 16.46 | 814.77
本页小计 | [7 empty] | 4009.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 600×600×10仿水磨石防滑砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:符合设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:600×600×10仿水磨石防滑砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 44.77 |  | 37.39 | 1673.95
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚100mm高防静电金属踢脚板(水泥钉与墙体钉牢，自攻螺丝与金属架固定) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 15.72 |  | 8.71 | 136.92
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 外墙面3mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:3mm厚抗裂砂浆，随即抹贴耐碱玻纤网格布(容重160g/m2)，表面平整度允许偏差3mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 83.02 |  | 14.44 | 1198.81
本页小计 | [7 empty] | 3009.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201001002 | 内墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:基层清理干净。(外墙内侧砌块满铺耐碱玻纤网，耐碱玻纤网孔径6mm*6mm，单位面积质量为160g/m2） 3.工艺要求:提前一天洒水润湿渗入墙体8mm左右 4.装饰面材料种类:15mm厚抹灰石膏(钢筋砼结构基层做0.5厚乳液型界面剂) 5.其他:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 45 |  | 18.51 | 832.95
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001001 | 雨棚天棚面 | [项目特征] 1.基层处理:现浇钢筋砼板底打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净 2.做法:N型耐水腻子两道，下返墙面30mm 3.其他:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 3.4 |  | 10.71 | 36.41
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计 | [7 empty] | 869.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011407001001 | 外墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:详设计，综合考虑 3.腻子种类:N型耐水腻子 4.刮腻子要求:两道 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，颜色需经建设单位确认，工艺需符合相关规范 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 83.02 |  | 17.98 | 1492.7
2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.基层处理做法:结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净 3.喷刷涂料部位:综合考虑 4.腻子种类:综合考虑 5.刮腻子要求:符合设计及规范要求 6.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 26.83 |  | 16.97 | 455.31
| D.2 | 道路工程
1 | 040205019001 | 橡胶减速带 | [项目特征] 1.材料品种:橡胶减速带 2.规格、型号:综合考虑 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 11.2 |  | 38.58 | 432.1
本页小计 | [7 empty] | 2380.11
合 计 | [7 empty] | 37704.6

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【土建工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1496.59
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:详设计，综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 30.4 |  | 20.83 | 633.23
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详设计，综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 30.4 |  | 28.4 | 863.36
本页小计 | [7 empty] | 1496.59
合 计 | [7 empty] | 1496.59

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【土建工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 723.02
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 1589.29
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.42 | 48.52
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 2360.83

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【土建工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【土建工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 1200.61
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4233.5
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3848.64
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 384.86
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5434.11

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 21625.1
2 | 措施项目费 | 1365.03
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 605.62
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 566.88 |  | －
5 | 税金 | 2332.14 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 25,889.15
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 182.13
2 | 施工组织措施项目 | 1182.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 605.62
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 61.1
措施项目费合计=1+2 |  | 1365.03

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412005001 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.型号:综合考虑 3.规格:220V 1×28W 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 42.1 | 42.1
2 | 030412002001 | 防水防尘灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:综合考虑 3.规格:220V 1×5W 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 51.31 | 102.62
3 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.材质:综合考虑 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 19.37 | 38.74
4 | 030404035002 | 带保护接点暗装插座IP54 | [项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座IP54 2.材质:综合考虑 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 35.49 | 35.49
5 | 030404034001 | 单控开关 | [项目特征] 1.名称:照明开关 2.材质:综合考虑 3.规格:B5系列 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 14.72 | 14.72
本页小计 | [7 empty] | 233.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404034002 | 双控开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 15.33 | 30.66
7 | 030404035003 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:综合考虑 3.规格:250V 20A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 25.11 | 25.11
8 | 030502012001 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.类别:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:综合考虑 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 |  | 11.27 | 11.27
9 | 030502012002 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 2.类别:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:综合考虑 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 |  | 16.97 | 16.97
10 | 030404017001 | ALMW 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALMW 照明配电箱 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.配电箱配置:详设计 5.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 276.49 | 276.49
本页小计 | [7 empty] | 360.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411001001 | 配管 PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:16 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢复 4.接地 | m | 20.75 |  | 4.29 | 89.02
12 | 030411001002 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢复 4.接地 | m | 38.84 |  | 5.36 | 208.18
13 | 030411001003 | 配管 PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢复 4.接地 | m | 123.58 |  | 8.18 | 1010.88
本页小计 | [7 empty] | 1308.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411001004 | 配管 JDG16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:16 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢复 4.接地 | m | 128.25 |  | 5.01 | 642.53
15 | 030411001005 | 配管 PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范要求 6.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢复 4.接地 | m | 101.8 |  | 10.19 | 1037.34
16 | 030411004001 | WDZB-BV10 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB-BV10 4.规格:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 380.65 |  | 2.3 | 875.5
本页小计 | [7 empty] | 2555.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411004002 | WDZB-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB-BYJ2.5 4.规格:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 68.85 |  | 3.32 | 228.58
18 | 030411004003 | WDZB-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB-BYJ4 4.规格:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 73.87 |  | 3.32 | 245.25
19 | 030411004004 | WDZB-KVV-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB-KVV-2*1.5 4.规格:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 139.46 |  | 2.21 | 308.21
本页小计 | [7 empty] | 782.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.规格:综合考虑 4.材质:综合考虑 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):综合考虑 7.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 108.95 |  | 49.78 | 5423.53
21 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:综合考虑 3.规格:WDZB-YJY-5*10 4.材质、类型:综合考虑 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 |  | 57.34 | 57.34
22 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:综合考虑 5.混凝土块尺寸:详设计 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 23.27 |  | 16.51 | 384.19
本页小计 | [7 empty] | 5865.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用结构柱内主筋中16作为防雷引下线 3.规格:利用结构柱内主筋中16作为防雷引下线 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格:综合考虑 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 9.77 |  | 11.39 | 111.28
24 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:50*4 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 23.27 |  | 14.98 | 348.58
25 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:综合考虑 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 2 |  | 29.03 | 58.06
26 | 030409008001 | 暗装接地电阻检测点 | [项目特征] 1.名称:暗装接地电阻检测点 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:100×120×8 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1 |  | 27.62 | 27.62
本页小计 | [7 empty] | 545.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030409008002 | 道闸等电位联结板 | [项目特征] 1.名称:道闸等电位联结板 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1 |  | 7.3 | 7.3
28 | 030409008003 | 总等电位连接板 | [项目特征] 1.名称:总等电位连接板 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1 |  | 7.3 | 7.3
29 | 030411006001 | 开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 20 |  | 2.99 | 59.8
30 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4 |  | 2.99 | 11.96
本页小计 | [7 empty] | 86.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 040205022001 | 人行通道门禁道闸 | [项目特征] 1.类型:人行通道门禁道闸 2.规格、型号:综合考虑 3.基础、垫层：材料品种、厚度:根据所采购的道闸形式，按生产厂家二次深化设计实施，包含基础、墙体等一切土建建设，综合考虑包含在综合单价中，不再单独计费 4.其他:成品套装包含主机及一切配件，采购样式及形式需取得建设单位同意 [工作内容] 1.土建部分二次深化设计及施工 2.基础、垫层铺筑 3.穿线、接线、配件安装等至正常运行的安装 4.调试 | 套 | 1 |  | 1632 | 1632
32 | 040205022002 | 车行通道栏杆式道闸（双开式） | [项目特征] 1.类型:车行通道栏杆式道闸（双开式） 2.规格、型号:综合考虑 3.基础、垫层：材料品种、厚度:根据所采购的道闸形式，按生产厂家二次深化设计实施，包含基础、墙体等一切土建建设，综合考虑包含在综合单价中，不再单独计费 4.其他:1.成品套装包含主机及一切配件，采购样式及形式需取得建设单位同意 2.双开模式包含道路两侧的主机、栏杆及一切配件 [工作内容] 1.土建部分二次深化设计及施工 2.基础、垫层铺筑 3.穿线、接线、配件安装等至正常运行的安装 4.调试 | 套 | 1 |  | 5028.24 | 5028.24
本页小计 | [7 empty] | 6660.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 040205022003 | 车行通道伸缩道闸 | [项目特征] 1.类型:车行通道伸缩道闸 2.规格、型号:综合考虑 3.基础、垫层：材料品种、厚度:根据所采购的道闸形式，按生产厂家二次深化设计实施，包含基础、墙体等一切土建建设，综合考虑包含在综合单价中，不再单独计费 4.其他:成品套装包含主机及一切配件，采购样式及形式需取得建设单位同意 [工作内容] 1.土建部分二次深化设计及施工 2.基础、垫层铺筑 3.穿线、接线、配件安装等至正常运行的安装 4.调试 | 套 | 1 |  | 3228.24 | 3228.24
本页小计 | [7 empty] | 3228.24
合 计 | [7 empty] | 21625.1

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【电气工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 182.13
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 182.13 | 182.13
本页小计 | [7 empty] | 182.13
合 计 | [7 empty] | 182.13

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【电气工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 516.18
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 605.62
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 61.1
合 计 |  |  |  |  | 1182.9
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【电气工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 566.88
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2332.14
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2120.13
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 212.01
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2899.02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【绿化工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1176.08
1.1 | E.1绿化工程 | 1176.08
2 | 措施项目费 | 110.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 80.34
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 82.56 |  | －
5 | 税金 | 135.5 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,504.18
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【绿化工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 110.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 80.34
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 0.91
措施项目费合计=1+2 |  | 110.04

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【绿化工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| E.1 | 绿化工程
1 | 050101003001 | 挖灌木球 | [项目特征] 1.丛高或蓬径:以现场灌木球实际尺寸为准，综合考虑 2.利用率:100% [工作内容] 1.起挖 2.地面填平 3.废弃物运输 4.场地清理 | 株 | 3 |  | 6.92 | 20.76
2 | 050101006001 | 清除草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:综合考虑 2.利用率:100% [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 48.56 |  | 1.71 | 83.04
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | [项目特征] 1.种类:现场起挖的灌木球 2.根盘直径:综合考虑 3.冠丛高:以现场灌木球实际尺寸为准，综合考虑 4.蓬径:以现场灌木球实际尺寸为准，综合考虑 5.起挖方式:综合考虑 6.运输:拆除区域至建设单位指定的区域 7.养护期:一年 8.成活率:100% [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 3 |  | 39.52 | 118.56
本页小计 | [7 empty] | 222.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 050102012001 | 移植铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:现场拆除的草坪 2.铺种方式:综合考虑 3.运输:拆除区域至建设单位指定的区域 4.养护期:一年 5.成活率:100% [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 48.56 |  | 19.64 | 953.72
本页小计 | [7 empty] | 953.72
合 计 | [7 empty] | 1176.08

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【绿化工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【绿化工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 050405B14001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 2.86 | 28.79
2 | 050405001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 7.98 | 80.34
3 | 050405B13001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.09 | 0.91
合 计 |  |  |  |  | 110.04
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【绿化工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【绿化工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 8.2 |  | 82.56
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 135.5
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 123.18
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 12.32
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 218.06

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【绿篱围墙工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿篱围墙工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 71047.08
1.1 | E园林绿化工程 | 71047.08
2 | 措施项目费 | 230.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 167.96
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 172.6 |  | －
5 | 税金 | 7073.53 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 78,523.26
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【绿篱围墙工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：绿篱围墙工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 230.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 167.96
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1.89
措施项目费合计=1+2 |  | 230.05

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【绿篱围墙工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿篱围墙工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| E | 园林绿化工程
1 | 050102002001 | 栽植红叶石楠 | [项目特征] 1.种类:红叶石楠 2.冠幅:35-40cm 3.高度:100-110cm 4.密度:36株/m2 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:一年 7.6.存活率:100% 7.技术措施:按设计及规范要求 8.二次般运:包含因施工场地材料、成品、半成品必须发生的水平运输、垂直运输及二次或多次搬运费用 9.其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 141 |  | 335.19 | 47261.79
2 | 050102002002 | 栽植珊瑚树 | [项目特征] 1.种类:珊瑚树 2.冠幅:30-35cm 3.高度:100-110cm 4.起挖方式:综合考虑 5.密度:25株/m2 6.养护期:一年 7.6.存活率:100% 7.技术措施:按设计及规范要求 8.二次般运:包含因施工场地材料、成品、半成品必须发生的水平运输、垂直运输及二次或多次搬运费用 9.其他:包含栽植场地整形，满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准: [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 141 |  | 168.69 | 23785.29
本页小计 | [7 empty] | 71047.08
合 计 | [7 empty] | 71047.08

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【绿篱围墙工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：绿篱围墙工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【绿篱围墙工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：绿篱围墙工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 050405B14001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 2.86 | 60.2
2 | 050405001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 7.98 | 167.96
3 | 050405B13001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.09 | 1.89
合 计 |  |  |  |  | 230.05
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【绿篱围墙工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：绿篱围墙工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【绿篱围墙工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：绿篱围墙工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 8.2 |  | 172.6
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7073.53
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6430.48
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 643.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 7246.13