## 封-2 招标控制价
封-2 | C级危房改造工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 104,328.32
|  | (大写): | 壹拾万肆仟叁佰贰拾捌元叁角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3068.19
(大写): |  |  |  | 叁仟零陆拾捌元壹角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C级危房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 76409.47
1.1 | 改造工程 | 76409.47
2 | 措施项目费 | 11647.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3068.19
3 | 其他项目费 | 2725.95
4 | 规费 | 4147.46 |  | －
5 | 税金 | 9398.09 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 104,328.32
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：C级危房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 5243.91
2 | 施工组织措施项目 | 6403.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3068.19
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 138.25
措施项目费合计=1+2 |  | 11647.35

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
改造工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.拆除砌体材质:砖砌体（含门窗） 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 86.61 |  | 45.68 | 3956.34
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土梁、柱拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:钢筋混凝土梁、柱 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 25.03 |  | 526.76 | 13184.8
3 | 011602002002 | 预制钢筋混凝土板拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:预制钢筋混凝土板 2.构件表面的附着物种类:含屋面板防水拆除 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 65.43 |  | 211.29 | 13824.7
本页小计 | [7 empty] | 30965.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011602001001 | 钢筋混凝土楼梯拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:钢筋混凝土楼梯 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 18.67 |  | 60.68 | 1132.9
5 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:树脂瓦屋面拆除（保护性拆除） 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 356.66 |  | 6.9 | 2460.95
6 | 011607001002 | 钢屋架拆除 | [项目特征] 1.拆除构建名称:钢屋架拆除（保护性拆除） 2.拆除内容:檐条40*80*2mm矩管@600、桁架上下弦φ48*2mm钢管、腹杆φ25*2钢管等 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 356.66 |  | 5.15 | 1836.8
本页小计 | [7 empty] | 5430.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011611002001 | 屋面钢柱拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:屋面钢立柱 2.拆除构件的规格尺寸:详设计 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 0.071 |  | 156 | 11.08
8 | 011614001001 | 广告字拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:原有广告字拆除（保护性拆除） 2.字体规格:金属字 1.2*1.2*0.05m 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 10 |  | 3.74 | 37.4
9 | 011612001001 | 室内消火栓 DN100 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质: DN100镀锌钢管（保护性拆除） 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 45.63 |  | 25.01 | 1141.21
本页小计 | [7 empty] | 1189.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011612002001 | 室内试验消火栓 拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:室内试验消火栓 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 3 |  | 65.38 | 196.14
11 | 011613B03001 | 室内喷淋 DN100 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN100 镀锌钢管拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 8.39 |  | 11.32 | 94.97
12 | 011613B03002 | 室内喷淋 DN80 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN80 镀锌钢管拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 21.87 |  | 11.1 | 242.76
本页小计 | [7 empty] | 533.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011613B03003 | 室内喷淋 DN65 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN65 镀锌钢管拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5.64 |  | 9.55 | 53.86
14 | 011613B03004 | 室内喷淋 DN50 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN50 镀锌钢管拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 2.9 |  | 16.38 | 47.5
15 | 011613B03005 | 室内喷淋 DN40 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN40 镀锌钢管拆除 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 30.86 |  | 15.58 | 480.8
本页小计 | [7 empty] | 582.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011613B03006 | 室内喷淋 DN25 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN25 镀锌钢管 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 29.21 |  | 10.05 | 293.56
17 | 011613001001 | 消防联动控制设备 拆除 | [项目特征] 1.拆除设备名称:消防联动控制设备 2.拆除设备高度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 21 |  | 7.23 | 151.83
18 | 010103002001 | 余方弃置-建筑垃圾（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等弃料综合考虑 2.运距:起运1km 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 181.73 |  | 60.26 | 10951.05
本页小计 | [7 empty] | 11396.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 010103002002 | 余方弃置-建筑垃圾（增运14km) | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等弃料综合考虑 2.运距:增运14km 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 181.73 |  | 36.21 | 6580.44
20 | 010901001001 | 3.5mm 厚树脂瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:3.5mm 厚树脂瓦屋面（利旧） 2.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.运输、安装、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 356.66 |  | 13.81 | 4925.47
21 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.构件名称:钢屋架（利旧） 2.檐条规格:40*80*2mm矩管@600 3.桁架上下弦规格:φ48*2mm钢管 4.腹杆规格:φ25*2mm钢管 5.焊接要求:满足设计及规范要求 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.除锈要求:满足设计及规范要求 8.防火要求:满足设计及规范要求 9.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 10.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.拼装 3.安装 4.探伤 5.油漆 | t | 3.05 |  | 1407.69 | 4293.45
本页小计 | [7 empty] | 15799.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 010603001001 | 实腹钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌矩管，纵向间距@3000 2.锚板、品种规格:200*200*5厚镀锌钢板；L50*3镀锌角钢与立柱焊接 3.螺栓种类:4*M12*120化学锚栓、2*M8*110化学锚栓 4.焊接要求:满足设计及规范要求 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.除锈要求:满足设计及规范要求 7.防火要求:满足设计及规范要求 8.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 9.运输距离:综合考虑 10.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.35 |  | 7462.24 | 2611.78
本页小计 | [7 empty] | 2611.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 010507007001 | 零星构件 细石砼C25 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品细石砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合（电泵泵送、柴油泵泵送、车载泵泵送、臂架泵泵送等），商品砼超高措施费由投标人自行考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.24 |  | 1700.83 | 408.2
24 | 011508004001 | 广告字 | [项目特征] 1.基层类型:广告字（利旧） 2.字体规格:金属字 1.2*1.2*0.05m 3.固定方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.字运输、安装 2.刷油漆 | 个 | 10 |  | 92.69 | 926.9
25 | 011203001001 | 30mm厚1:2水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.基层类型、部位:女儿墙顶 2.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2水泥砂浆 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 | 22.32 |  | 52.45 | 1170.68
本页小计 | [7 empty] | 2505.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030901002001 | 室内消火栓 DN100 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:室内消火栓 DN100 镀锌钢管（利旧） 3.连接形式:满足设计、施工及规范要求 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、施工及规范要求 5.其他:包括试压装置等附属设施安装 6.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 35.34 |  | 34.78 | 1229.13
27 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 2.调试内容:消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统 3.点数:综合考虑 4.线制:综合考虑 5.计算规则:以项包干计算 6.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 项 | 1 |  | 1867.24 | 1867.24
28 | 030905001001 | 火灾自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.点数:综合考虑 3.线制:综合考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 2297.53 | 2297.53
本页小计 | [7 empty] | 5393.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
合 计 | [7 empty] | 76409.47

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 5243.91
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 346.59 |  | 15.13 | 5243.91
本页小计 | [7 empty] | 5243.91
合 计 | [7 empty] | 5243.91

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 3197
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 3068.19
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：C级危房改造工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.24 | 138.25
合 计 |  |  |  |  | 6403.44

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：C级危房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 2725.95 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 2725.95
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：C级危房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 弃渣费 | m3 | 2725.95
合 计 |  |  | 2725.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：C级危房改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：C级危房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 4147.46
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 9398.09
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8543.72
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 854.37
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 13545.55

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：C级危房改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 42.0639 | 115 | 127 |  | 12 | 504.77
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 5.16 | 125 | 136 |  | 11 | 56.76
3 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 1.0159 | 120 | 131 |  | 11 | 11.17
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.2501 | 115 | 126 |  | 11 | 2.75
5 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 25.0169 | 120 | 131 |  | 11 | 275.19
6 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 43.3948 | 125 | 135 |  | 10 | 433.95
7 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 18.5971 | 125 | 136 |  | 11 | 204.57
8 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 17.5511 | 120 | 131 |  | 11 | 193.06
9 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 243.0676 | 115 | 126 |  | 11 | 2673.74
10 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 18.1335 | 135 | 146 |  | 11 | 199.47
11 | 010000120@1 | 100*50*3镀锌矩管 |  | t | 0.378 | 2957.26 | 3930 |  | 972.74 | 367.7
12 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 1.5585 | 3.08 | 3.21 |  | 0.13 | 0.2
13 | 031350820 | 低合金钢焊条E43系列 |  | kg | 9.5924 | 5.98 | 7.88 |  | 1.9 | 18.23
14 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 26.3536 | 3.68 | 3.62 |  | -0.06 | -1.58
15 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 392.9421 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 11.79
16 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0761 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 15.45
17 | 130102100 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 3.604 | 24.36 | 23.74 |  | -0.62 | -2.23
18 | 341100100 | 水 |  | m3 | 3.697 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -2
19 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 2.12 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.47
20 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 7.625 | 19.66 | 19.14 |  | -0.52 | -3.97
21 | 840201140@1 | 细石砼C25 |  | m3 | 0.2436 | 266.99 | 414 |  | 147.01 | 35.81
22 | CY | 柴油 |  | kg | 604.0984 | 5.64 | 8.62 |  | 2.98 | 1800.21
23 | DIAN | 电 |  | kW·h | 160.5601 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -35.32
24 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 20.6444 | 120 | 131 |  | 11 | 227.09
| 合 计 | [8 empty] | 6986.34

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:C级危房改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计