## 【表-04】单位工程招标控制价汇总表_安装改造
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 | 23636.06
1.1 | 冷热给水改造 | 17649.82
1.2 | 排水改造 | 5986.24
2 | 措施项目 | 3856.28
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1026.09 | _
3 | 其他项目
4 | 规费 | 669.13 | _
5 | 税金 | 2787.98 | _
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 30949.45
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价；其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 【表-08】措施项目汇总表_安装改造
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2454.64
2 | 施工组织措施项目 | 1401.64
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1026.09
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 76.88
措施项目费合计=1+2 |  | 3856.28

## 【表-09】分部分项工程清单计价表（含工程内~装改造
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 冷热给水改造
1 | 031003006001 | DN25可调式减压阀组-冷水 | [项目特征] 1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.附件配置:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.组装 2.调试 | 组 | 28.000 | 201.20 | 5633.60
2 | 031001007001 | PPR管给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:冷水给水管 2.材质、规格:PPR管给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 75.740 | 21.89 | 1657.95
3 | 031001007002 | PPR管给水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:冷水给水管 2.材质、规格:PPR管给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 115.260 | 19.57 | 2255.64
4 | 031003006002 | DN20可调式减压阀组-热水 | [项目特征] 1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN20 3.连接形式:综合考虑 | 组 | 28.000 | 175.34 | 4909.52
本页小计 | [6 empty] | 14456.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4.附件配置:综合考虑 5.其他:满足设计图、规范要求 [工作内容] 1.组装 2.调试
5 | 031001007003 | 不锈钢热水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:热水系统 2.材质、规格:不锈钢热水管DN20 3.连接形式:双卡压或沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计图及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 73.540 | 43.42 | 3193.11
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 17649.82
| A.3 | 排水改造
6 | 031001006002 | UPVC加厚承压型排水管DN100 | [项目特征] 1.名称:UPVC加厚承压型DN100 2.安装部位:污水排水系统 3.材质、规格:UPVC加厚承压型DN100 4.连接形式:承插粘接、橡胶密封圈连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:综合考虑 8.其他:其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 53.760 | 48.40 | 2601.98
本页小计 | [6 empty] | 5795.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
7 | 031001006003 | UPVC加厚承压型排水管DN50 | [项目特征] 1.名称:UPVC加厚承压型排水管DN50 2.安装部位:污水排水系统 3.材质、规格:UPVC加厚承压型DN50 4.连接形式:承插粘接、橡胶密封圈连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:综合考虑 8.其他:其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 80.080 | 25.74 | 2061.26
8 | 031004014003 | 加厚型不锈钢有水封密闭型地漏DN75 | [项目特征] 1.名称:加厚型不锈钢有水封密闭型地漏DN75 2.型号、规格:DN75 3.材质:不锈钢（自带水封） 4.其他:满足设计图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.安装 | 个 | 28.000 | 47.25 | 1323.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5986.24
本页小计 | [6 empty] | 3384.26
合 计 | [6 empty] | 23636.06

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表（含工~装改造
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011701003003 | 脚手架及安全防护 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1.000 | 812.52 | 812.52
2 | 011703001004 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:满足设计图 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1.000 | 800.02 | 800.02
3 | 011707004004 | 二次搬运 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.二次转运运距:结合现场综合考虑 3.其他:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用。 | 项 | 1.000 | 842.10 | 842.10
本页小计 | [6 empty] | 2454.64
合 计 | [6 empty] | 2454.64

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表_安装改造
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 011707B16003 | 组织措施费 | 定额人工费 | 3.79 | 298.67
2 | 011707001003 | 安全文明施工费 | (人工费×11.538%) | 11.538 | 1026.09 |  |  | 渝建管〔2024〕38号:房屋安装修缮工程
3 | 011707B15004 | 建设工程竣工档案编制费 | 定额人工费 | 1.01 | 76.88
合计 |  |  |  |  | 1401.64
注： | 1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 【表-11】其他项目清单与计价汇总表_安装改造
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【表-11-1】暂列金额明细表_安装改造
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：安装改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1
2
3
4
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 【表-12】规费、税金项目计价表_安装改造
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 规费 | 定额人工费 | 8.2 | 669.13
2 | 税金 |  |  | 2787.98
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 2534.53
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 253.45
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  | 3457.11