关于垫江县杠家小学校教师周转房屋面树脂瓦、外墙装饰工程预算编制相关疑问

编号：CQYF（预算编制）-工作联系单001

| 项目名称 | 垫江县杠家小学校教师周转房屋面树脂瓦、外墙装饰工程 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 垫江县杠家小学校 |
| 设计单位 |  |
| 一、共性问题 1、请明确本项目建筑垃圾是否考虑外运，若需，请明确外运运距及渣场费金额。 回复：1KM内 - 请提供本项目批复文件或明确本项目总投资。 回复：不超过20W 二、装修工程 （一）拆除部分 1、请明确清理屋面原有杂物及违建厚度按多少考虑 回复：该条通用说明，屋面杂物或违建指业主堆放杂物等屋面垃圾等，可按屋面面积百分比暂估，暂估20%。 2、请明确拆除防水厚度及材质。 回复：暂估4厚SBS卷材防水 （二）新建部分 1、请明确屋面聚氨酯防水涂料具体规格 回复：II型聚氨酯防水涂料，1.5mm厚 2、请明确防水卷材具体规格； 回复：防水卷材规格I型 3、设计说明提及“若原设计有保温层，则本次设计应按原设计保温层材料及厚度恢复。”请明确是否实施保温层，若需，请明确材质及厚度。 回复：原设计资料确实，无法确定是否有保温层，需拆除原屋面构造层时才可知，此处暂估50厚聚苯板计费。 4、外墙挂网是全部满挂还是只在连接处挂网、 回复：满挂钢丝网 5、请明确JS涂料具体规格类型； 回复：1.5厚JS(I型）涂膜 6、抗裂砂浆设计要求5-7mm，本次预算按多厚考虑； 回复：5厚 |  |