## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 35 页 共 132 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A土石方工程
1.2 | C砌筑工程
1.3 | D混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | F钢筋工程
1.5 | G钢结构工程
1.6 | H门窗工程
1.7 | I屋面工程
1.8 | J防水工程
1.9 | K楼地面装饰工程
1.10 | L墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | N油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | P其他工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 36 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 567.89
2 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 2.开挖方式:根据现场情况和周边建构筑物由投标人综合考虑人工、机械。(不含爆破方式） 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:场内运距、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 217.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 2.开挖方式:根据现场情况和周边建构筑物由投标人综合考虑人工、机械施工(不含爆破） 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:场内运距、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 137.78
4 | 010103001002 | 沟槽（坑）土石方回填 | [项目特征] 1.回填方式:综合考虑 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:满足设计及规范要求 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:场地内余土用于回填。 6.计量规则:回填方按设计图示尺寸以回填天然密实体积计算(不考虑松散系数) 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.破碎、解小 2.运输 3.回填 4.压实 | m3 | 304
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、起运运距10公里以内。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 51.08
6 | 010103002004 | 每增减运距1公里 | 1、每增减运距1公里费用， [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 51.08
| C | 砌筑工程
1 | 010401004001 | 烧结页岩多孔砖墙 | [项目特征] 1.墙体类型、厚度、高度:直形、弧形、各种厚度、高度综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.砂浆种类:预拌砂浆 5.配砖:包含三线砖、顶部斜砌砖等，其他配砖满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 90.17
2 | 010904003001 | 20mm厚1:2水泥砂浆防潮层（平面） | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆（加5%防水剂）防潮层 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 70.08
| D | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501001001 | 基础垫层 C20 | [项目特征] 1.基层处理:满足设计要求 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.模板种类:投标人自行综合考虑 5.混凝土拌合料的要求:满足规范及设计要求 6.输送方式及输送高度:各种泵送方式综合考虑。 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501005001 | 桩承台基础 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板种类:投标人自行综合考虑 4.混凝土拌合料的要求:满足规范及设计要求 5.输送方式及输送高度:各种泵送方式综合考虑。 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16
3 | 010502001001 | C25混凝土柱脚包裹 | 1、C25混凝土柱脚包裹现场二次浇注。 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010503001001 | 基础梁 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板种类:投标人自行综合考虑 4.混凝土拌合料的要求:满足规范及设计要求 5.输送方式及输送高度:各种泵送方式综合考虑。 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.88
5 | 010502002001 | 构造柱 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板高度:综合考虑 4.模板种类:综合考虑 5.混凝土拌合料的要求:满足规范及设计要求 6.输送方式及输送高度:各种泵送方式综合考虑。 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010505010001 | 压顶 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板高度:综合考虑 4.模板种类:综合考虑 5.混凝土拌合料的要求:满足规范及设计要求 6.输送方式及输送高度:各种泵送方式综合考虑。 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.24
7 | 010501004001 | C35微膨胀细石砼 | [项目特征] 1.部位:钢柱埋板与基础间二次灌浆 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土 4.浇筑方式:综合考虑 5.输送方式:各种泵送方式综合考虑。 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.58
| F | 钢筋工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:各种级别钢筋综合考虑（含抗震钢筋） 2.钢筋安装方式:综合预留、植筋、预埋等各种方法 3.钢筋接头方式:包括但不限于绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施。 4.说明:需满足绿色建筑设计的相关要求 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.钢筋焊接、绑扎连接、机械连接、电渣压力焊等 | t | 2.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋接头方式:包括但不限于绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 3.钢筋与结构的连接:植筋及预埋方式综合考虑 4.说明:需满足绿色建筑设计的相关要求 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.其他设计施工图示工作内容 | t | 0.2
| G | 钢结构工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010603001001 | 实腹钢柱Q235B | [项目特征] 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B，规格详设计 3.单根质量:综合考虑 4.安装高度:满足设计及规范要求 5.螺栓种类:除本招标清单另行计列。 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.除锈要求:抛丸除锈，除锈等级Sa2.5 8.油漆要求:两道环氧富锌防锈底漆，两道环氧云铁中间漆，防火涂料兼面漆功能(另计)，厚度详设计 9.材料运输距离:加工成品20km以内综合考虑。 10.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 9.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 47 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010602002001 | 钢梁架 | [项目特征] 1.柱类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B，规格详设计 3.单根质量:综合考虑 4.安装高度:满足设计及规范要求 5.螺栓种类:除本招标清单另行计列。 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.除锈要求:抛丸除锈，除锈等级Sa2.5 8.油漆要求:两道环氧富锌防锈底漆，两道环氧云铁中间漆，防火涂料兼面漆功能(另计)，厚度详设计 9.材料运输距离:加工成品20km以内综合考虑。 10.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 5.967
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 48 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010602002002 | 牛腿安装 | 项目特征 1.部位:牛腿安装 2.类型:钢材 3.钢材品种、规格:Q235B，规格详设计 4.安装高度:满足设计及规范要求 5.螺栓种类:除本招标清单另行计列。 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.油漆要求:两道环氧富锌防锈底漆，两道环氧云铁中间漆，防火涂料兼面漆功能(另计)，厚度详设计 8.除锈要求:手工除锈，除锈等级St2 9.运输距离:加工成品20km以内综合考虑。 10.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1.382
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 49 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010606001001 | 钢支撑Q235B | [项目特征] 1.部位:柱间支撑 2.类型:圆管 3.钢材品种、规格:Q235B，规格详设计 4.安装高度:满足设计及规范要求 5.螺栓种类:除本招标清单另行计列。 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.油漆要求:两道环氧富锌防锈底漆，两道环氧云铁中间漆，防火涂料兼面漆功能(另计)，厚度详设计 8.除锈要求:手工除锈，除锈等级St2 9.运输距离:加工成品20km以内综合考虑。 10.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 1.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 50 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010606002001 | 钢檩条Q235B | [项目特征] 1.部位:屋面、墙面 2.类型:矩管 3.钢材品种、规格:Q235B，规格详设计 4.单根质量:综合考虑 5.安装高度:满足设计及规范要求 6.螺栓种类:除本招标清单另行计列。 7.探伤要求:满足设计及规范要求 8.油漆要求:满足设计及规范要求 9.除锈要求:手工除锈，除锈等级St2 10.运输距离:加工成品20km以内综合考虑。 11.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 1.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 51 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料(耐火极限不得小于2.5h） | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱及柱间支撑 2.防火等级要求:7.5mm厚膨胀型防火涂料，耐火极限不得小于2.5h 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 233
7 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料(耐火极限不得小于1.5h） | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称:钢桁架 2.防火等级要求:5.0mm厚膨胀型防火涂料，耐火极限不得小于1.5h 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 195
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 52 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料(耐火极限不得小于1.0h） | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称:屋面、墙面支撑 2.防火等级要求:2.2mm厚膨胀型防火涂料，耐火极限不得小于1.0h 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 972
9 | 010606013001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.构件名称:预埋螺栓、钢板、型钢等构件 2.钢材品种、规格:详设计 3.除锈要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 7.运输距离:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.8
| H | 门窗工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 53 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| I | 屋面工程
1 | 010901003001 | 950型75mm厚铝镁锌HDP涂层岩棉夹芯屋面板 | [项目特征] 1.阳光板品种、规格:20mm厚PC聚碳酸酯中空采光板 2.骨架材料品种、规格:80*3.0mm矩管（另计） 3.接缝、嵌缝材料种类:满足计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.阳光板安装 2.接缝、嵌缝 | m2 | 533.72
2 | 010606011001 | 不锈钢天沟 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:2.0mm厚304不锈钢板 2.截面尺寸:详设计 3.漏斗、天沟形式:详设计 4.安装高度:详设计 5.探伤要求:满足设计要求和规范 6.除锈要求:满足设计要求和规范 7.防火要求:满足设计要求和规范 8.其它:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | m | 61.4
| J | 防水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 54 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010904002001 | 改性沥青一布四涂防水层 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 568.62
| K | 楼地面装饰工程
1 | 010404001001 | 30厚粗砂层 | [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 16.19
2 | 040402017001 | 切缝灌缝 | [工作内容] 1.制作、安装 | m | 133.6
3 | 010501001002 | 地面垫层-碎石150mm | [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 80.95
4 | 011101007001 | 150mm混凝土整体面层 C25 | 1、混凝土整体面层 C25，厚度150mm | m2 | 539.68
| L | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 55 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011201001001 | 外墙（柱）面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:基层清扫千净，填补缝隙缺损均匀润湿；刷界面处理剂 3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 4.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚的聚合物水泥砂浆找平(掺3%防水剂); 5.砂浆种类:综合考虑 6.其它:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.拉毛、软糙 4.抹灰 5.材料运输 | m2 | 103
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 56 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201001002 | 内墙（柱）面一般抹灰2 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:墙体基层清理干净，洒水润湿 3.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2 5 水泥砂浆打底扫毛，两次成活，分层压实磨平 4.砂浆种类:综合考虑 5.其它:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.拉毛、软糙 4.抹灰 5.材料运输 | m2 | 104
| N | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 内墙无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:清理干净 3.腻子种类:分遍满刮N型耐水腻子三道（厚度为3mm），找平，磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机内墙漆，一底两面，颜色综合考虑 5.施工方式:综合考虑 6.其它:满足本工程的合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.材料运输 | m2 | 104
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 57 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| P | 其他工程
1 | 010507001001 | 室外散水 | [项目特征] 1.素土夯实:密实度满足设计要求 2.散水面层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 3.混凝土种类:商品砼 4.模板种类:投标人综合考虑 5.伸缩缝:满足设计要求 6.具体做法:详西南18J812-7-4 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.素土夯实 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 4.伸缩缝缝填塞 | m2 | 91.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 58 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010507001002 | 无障碍坡道 | [项目特征] 1.素土夯实:密实度满足设计要求 2.垫层:100mmC20混凝土 3.散水面层材料种类、厚度:80mmC20混凝土 4.混凝土种类:商品砼 5.模板种类:投标人综合考虑 6.伸缩缝:满足设计要求 7.具体做法:详西南18J812-8-B 8.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.素土夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 5.伸缩缝缝填塞 | m2 | 25.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 59 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010401014001 | 室外散水沟 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.土石方开挖、回填:投标人自行综合考虑 3.基层处理:密实度满足设计要求 4.沟截面净空尺寸:沟净宽300mm，净高平均500mm综合考虑 5.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 6.沟体:240砖砌体 7.模板种类:各种模板材料综合考虑 ，纳入综合单价 8.抹面:20mm厚1:2.5防水砂浆抹面 9.盖板材质、规格:铸铁篦子 10.具体做法:详西南18J812-4-2a 11.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.铺设垫层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑 4.材料运输 5.篦子安装 6.砂浆抹面 7.其他设计施工图示工作内容 | m | 108.2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 60 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
| 二 | 施工技术措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 567.89
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.地下室建筑面积:综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.施工期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 567.89
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 61 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆(履带式起重机 30t以内） | [项目特征] 1.履带式起重机 30t以内。 2.特殊说明:由于施工组织或其他原因造成的二次或多次进出场及安拆另行计取。 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 62 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 63 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 6000

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 64 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 臂架泵泵送费单次浇筑量不足50m3出场费 | 次 | 6000
合 计 |  |  | 6000 |  | —

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [9 empty] | 第 65 页 共 132 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 66 页 共 132 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 67 页 共 132 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 68 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 69 页 共 132 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 70 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计