## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  | 第 86 页 共 132 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C配电箱
1.2 | 灯具
1.3 | 开关插座
1.4 | 配管
1.5 | 电缆
1.6 | 配线
1.7 | 防雷接地
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  | 第 87 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 88 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱AL1 | [项目特征] 1.名称:AL1 2.规格:同设计要求。 3.安装方式:底距地1.6m明装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 | 台 | 1
灯具
1 | 030412001001 | 入门灯 | [项目特征] 1.名称:入门灯 2.规格:AC220V,1x10W光源色温为4000K,显色性≥80,光通量≥1000Lm。 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12
2 | 030412002001 | 广照型LED灯 | [项目特征] 1.名称:广照型LED灯 2.规格:AC220V,1x120W光源色温为4000K,显色性≥80,光通量≥12000Lm 3.安装形式:距顶1.0m杆吊安装,保证灯具在同个水平面 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 89 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404033001 | 风扇 | [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 9
4 | 030411006001 | 底盒 | [项目特征] 1.名称:底盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 36
开关插座
1 | 030404035001 | 带保护接点暗装插座 | [项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:潮湿场所安装距地1.2m,距离台面高0.2m,其余场所距地0.5m安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 28
2 | 030404034001 | 单联暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 90 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404034002 | 风扇开关 | [项目特征] 1.名称:风扇开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
4 | 030404034003 | 4联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:底距地1.3m安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
5 | 030411006002 | 开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 37
配管
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 91 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 407
2 | 030411001002 | 配管PC80 | [项目特征] 1.名称:配管PC80 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.敷设方式:直埋 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 | m | 100
电缆
1 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 110
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 92 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030408006001 | 电力电缆头WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 2.规格:4*35+1*16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 2
配线
1 | 030411004001 | 穿管配线WDZB-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:穿管配线WDZB-BYJ-B1-2.5mm2 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 519
2 | 030411004002 | 穿管配线WDZB-BYJ-B1-4mm2 | [项目特征] 1.名称:桥架配线WDZB-BYJ-B1-4mm2 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 273
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 93 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004003 | 穿管配线WDZB-BYJ-B1-6mm2 | [项目特征] 1.名称:桥架配线WDZB-BYJ-B1-6mm2 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 431
防雷接地
1 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:钢结构 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 122
2 | 030409005001 | 基础避雷网 | [项目特征] 1.名称:基础避雷网 2.材质:利用地梁或外墙基础底部两根钢筋 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 241
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 94 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030409008001 | 总等电位联结箱MEB | [项目特征] 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
4 | 030409008002 | 接地电阻测试箱 | [项目特征] 1.名称:接地电阻测试箱 2.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2
5 | 030414011001 | 接地装置系统测试 | [项目特征] 1.名称:接地装置系统测试 2.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 95 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 96 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  |  | 第 97 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  |  | 第 98 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [9 empty] | 第 99 页 共 132 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 100 页 共 132 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 101 页 共 132 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 102 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 103 页 共 132 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  |  | 第 104 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计