## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：室内给排水、燃气工程 |  |  | 第 105 页 共 132 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C给水工程
1.2 | 雨水工程
1.3 | C室外给水管网
1.4 | 室外消火栓环网
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：室内给排水、燃气工程 |  |  | 第 106 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 107 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给水工程
1 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | [项目特征] 1.名称:自动排气阀DN25 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
雨水工程
1 | 031001006001 | PVC-U管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U管DN150 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 38
2 | 031004014001 | 87型雨水斗 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:87型雨水斗 3.安装方式:雨水管顶部安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
| C | 室外给水管网
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 108 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031003013001 | 水表DN100 | [项目特征] 1.名称:水表DN100 2.型号、规格:DN100 3.其他 :满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2
室外消火栓环网
1 | 030901011001 | 室外消火栓SS100/65-1.6 | [项目特征] 1.名称:室外消火栓 2.安装方式:地上式 3.型号、规格:SS100/65-1.6 4.附件材质、规格:函消火栓底座 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 109 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [6 empty] | 第 110 页 共 132 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室内给排水、燃气工程 |  |  |  | 第 111 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：室内给排水、燃气工程 |  |  |  | 第 112 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [9 empty] | 第 113 页 共 132 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 114 页 共 132 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 115 页 共 132 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 116 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：室内给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 117 页 共 132 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：室内给排水、燃气工程 |  |  |  | 第 118 页 共 132 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计