## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 60931.24
1.1 | C安装工程 | 60931.24
2 | 措施项目费 | 5885.18
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2705.35
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2364.93 |  | －
5 | 税金 | 6848.95 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 76,030.30
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 771.54
2 | 施工组织措施项目 | 5113.64
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2705.35
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 254.89
措施项目费合计=1+2 |  | 5885.18

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | AL5配电箱 | [项目特征] 1.AL5配电箱 2.非标 3.Pe=100kW Kx=1.0 Ijs=190.114A Ps=100kw Pjs=1 4.距地1.8m明装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 3272.72 | 3272.72
2 | 030411003001 | 强电桥架200×100mm | [项目特征] 1.强电桥架 2.200*100mm 3.满足设计及规范要求 4.满足设计及规范要求 5.满足设计及规范要求 6.包括接头零件、隔板、盖板等满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 46.2 |  | 83.24 | 3845.69
本页小计 | [7 empty] | 7118.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 | [项目特征] 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:综合 3.规格:综合 4.除锈、刷油要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 4.除锈、刷油 | kg | 74.6 |  | 17.65 | 1316.69
4 | 030412001001 | 300*1200平板灯 | [项目特征] 1.300*1200平板灯 2.LED 3.78W 光源：LED，灯具光通量：3200lm 4.吊顶内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 22 |  | 159.99 | 3519.78
5 | 030412001002 | 300*300平板灯 | [项目特征] 1.300*300平板灯 2.LED 3.光源：LED平板灯,28W,灯具光通量： 900lm 4.吊顶内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 87.27 | 523.62
本页小计 | [7 empty] | 5360.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030412001003 | 600*600平板灯 | [项目特征] 1.600*600平板灯 2.LED 3.68W 光源：LED，灯具光通量：3200lm 4.吊顶内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 37 |  | 139.79 | 5172.23
7 | 030412004001 | 筒灯 | [项目特征] 1.筒灯 2.LED 3.25W 光源：LED，开孔95-100mm 4.吊顶内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 31 |  | 65.4 | 2027.4
8 | 030404033001 | 300*300换气扇 | [项目特征] 1.换气扇 2.300*300 3.额定功率50w，风量320m3/h 4.吊顶内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 4 |  | 343.51 | 1374.04
9 | 030404034001 | 开关 | [项目特征] 1.开关 2.塑料 3.250V,AC,10A 4.距地1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 26.46 | 105.84
本页小计 | [7 empty] | 8679.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404034002 | 二极开关 | [项目特征] 1.二极开关 2.塑料 3.250V,AC,10A 4.距地1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 16 |  | 29.1 | 465.6
11 | 030404034003 | 三联开关 | [项目特征] 1.三联开关 2.塑料 3.250V,AC,10A 4.距地1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 40.96 | 368.64
12 | 030404035001 | 安全型多孔暗装插座 | [项目特征] 1.安全型多孔暗装插座 2.塑料 3.250V,AC,16A 4.距地0.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 97 |  | 26.8 | 2599.6
13 | 030404035003 | 消毒机插座 | [项目特征] 1.名称:消毒机插座 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 26.8 | 80.4
本页小计 | [7 empty] | 3514.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030404035002 | 安全型单相二、三极插座箱 | [项目特征] 1.安全型单相二、三极插座箱 2.塑料 3.250V,AC,16A 4.满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 54.96 | 219.84
15 | 030411006001 | 开关插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 133 |  | 7.96 | 1058.68
16 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 100 |  | 7.85 | 785
17 | 030411001001 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 837.25 |  | 16.22 | 13580.2
本页小计 | [7 empty] | 15643.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030411001002 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 100 |  | 20.69 | 2069
19 | 030411004001 | 管内配线 WDZD-BYJ-2.5mm² | [项目特征] 1.电气配线 2.管内穿线 3.WDZD-BYJ 4.2.5mm² 5.铜芯 6.室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1083.93 |  | 3.17 | 3436.06
20 | 030411004002 | 桥架配线 WDZD-BYJ-2.5mm² | [项目特征] 1.电气配线 2.桥架配线 3.WDZD-BYJ 4.2.5mm² 5.铜芯 6.室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 231.81 |  | 3.13 | 725.57
本页小计 | [7 empty] | 6230.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411004003 | 管内配线 WDZD-BYJ-4mm² | [项目特征] 1.电气配线 2.管内穿线 3.WDZD-BYJ 4.4mm² 5.铜芯 6.室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1427.07 |  | 4.03 | 5751.09
22 | 030411004004 | 桥架配线 WDZD-BYJ-4mm² | [项目特征] 1.电气配线 2.桥架配线 3.WDZD-BYJ 4.4mm² 5.铜芯 6.室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 693.33 |  | 4.38 | 3036.79
23 | 030411004005 | 管内配线 WDZD-BYJ-6mm² | [项目特征] 1.电气配线 2.管内穿线 3.WDZD-BYJ 4.6mm² 5.铜芯 6.室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 5.3 | 1590
本页小计 | [7 empty] | 10377.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030411004006 | 桥架配线 WDZD-BYJ-6mm² | [项目特征] 1.电气配线 2.桥架配线 3.WDZD-BYJ 4.6mm² 5.铜芯 6.室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 90 |  | 5.59 | 503.1
25 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.剔堵槽、沟 2.综合考虑 3.满足设计及规范要求 [工作内容] 1.剔槽、清理等 | m | 60 |  | 33.68 | 2020.8
26 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.防火堵洞 2.综合考虑 3.满足设计及规范要求 4.满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.1 |  | 14828.62 | 1482.86
本页小计 | [7 empty] | 4006.76
合 计 | [7 empty] | 60931.24

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 771.54
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 771.54 | 771.54
本页小计 | [7 empty] | 771.54
合 计 | [7 empty] | 771.54

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2153.4
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2705.35
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 254.89
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 5113.64

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2364.93
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6848.95
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6226.32
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 622.63
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 9213.88