## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 46107.24
1.1 | C安装工程 | 46107.24
2 | 措施项目费 | 6240.88
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3384.22
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2962 |  | －
5 | 税金 | 5475.7 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 60,785.82
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 768.45
2 | 施工组织措施项目 | 5472.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3384.22
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 322.53
措施项目费合计=1+2 |  | 6240.88

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030108003001 | 数字化节能风机ET25(PF-5-1) | [项目特征] 1.名称:数字化节能风机ET25(PF-5-1) 2.型号:ET25 3.规格:L=2010m3/h,H=300Pa，U=220V,N=0.25kw 4.质量:满足设计及规范要求 5.材质:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.电气接线要求:满足设计及规范要求 8.支吊架制作、安装、除锈、刷油要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆 4.电气接线 5.支吊架制作、安装、除锈、刷油安装 | 台 | 1 |  | 4356.37 | 4356.37
本页小计 | [7 empty] | 4356.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管长边长(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.管件、法兰等附件要求:满足设计及规范要求 8.支架形式、材质、除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 118.51 |  | 157.16 | 18625.03
3 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管 320＜长边长(mm)≤450 | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm)≤450 5.板材厚度:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.管件、法兰等附件要求:满足设计及规范要求 8.支架形式、材质、除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 80.03 |  | 127.8 | 10227.83
本页小计 | [7 empty] | 28852.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030702001003 | 镀锌薄钢板矩形风管 450＜长边长(mm)≤1000 | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 450＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:满足设计及规范要求 6.接口形式:满足设计及规范要求 7.管件、法兰等附件要求:满足设计及规范要求 8.支架形式、材质、除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 40.06 |  | 130.46 | 5226.23
5 | 030408008003 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:综合考虑 3.方式:满足设计及规范要求 4.部位:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.1 |  | 10591.87 | 1059.19
6 | 030703019001 | 防火软接头 | [项目特征] 1.名称:防火软接头 2.规格:综合 3.材质:防火帆布 4.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 1.27 |  | 260.29 | 330.57
本页小计 | [7 empty] | 6615.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | [项目特征] 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:800*320 [工作内容] 1.制作 2.组装 | m2 | 2 |  | 228.33 | 456.66
8 | 030703001001 | 70度防火阀120*100mm | [项目特征] 1.名称:70度防火阀 2.规格:120*100mm 3.类型:金属材质 4.安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 264.94 | 264.94
9 | 030703001002 | 70度防火阀500*200mm | [项目特征] 1.名称:70度防火阀 2.规格:500*200mm 3.类型:金属材质 4.安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 414.94 | 414.94
本页小计 | [7 empty] | 1136.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030703001003 | 70度防火阀500*250mm | [项目特征] 1.名称:70度防火阀 2.规格:500*250mm 3.类型:金属材质 4.安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 444.94 | 444.94
11 | 030703001004 | 止回阀120*100mm | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:120*100mm 3.类型:金属材质 4.安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 151.56 | 151.56
本页小计 | [7 empty] | 596.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030703001005 | 止回阀400*200mm | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:400*200mm 3.类型:金属材质 4.安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 349.04 | 349.04
13 | 030703001006 | 止回阀500*200mm | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:500*200mm 3.类型:金属材质 4.安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 391.2 | 391.2
本页小计 | [7 empty] | 740.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030703001007 | 止回阀500*250mm | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:500*250mm 3.类型:金属材质 4.安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.支吊架除锈、刷油:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体安装 2.支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 415.75 | 415.75
15 | 030703007001 | 自平衡式排风口120*100mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式排风口 2.规格:120*100mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 39.85 | 39.85
16 | 030703007002 | 自平衡式排风口200*100mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式排风口 2.规格:200*100mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 10 |  | 43.85 | 438.5
本页小计 | [7 empty] | 894.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030703007003 | 自平衡式排风口320*100mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式排风口 2.规格:320*100mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 3 |  | 49.85 | 149.55
18 | 030703007004 | 自平衡式排风口320*120mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式排风口 2.规格:320*120mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 4 |  | 52.85 | 211.4
19 | 030703007005 | 自平衡式排风口320*160mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式排风口 2.规格:320*160mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 4 |  | 59.81 | 239.24
20 | 030703007006 | 自平衡式排风口400*200mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式排风口 2.规格:400*200mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 62.81 | 62.81
本页小计 | [7 empty] | 663
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030703007007 | 自平衡式新风口120*100mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:120*100mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 2 |  | 35.85 | 71.7
22 | 030703007008 | 自平衡式新风口200*100mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:200*100mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 9 |  | 38.85 | 349.65
23 | 030703007009 | 自平衡式新风口250*120mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:250*120mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 2 |  | 46.85 | 93.7
24 | 030703007010 | 自平衡式新风口320*120mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:320*120mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 2 |  | 52.85 | 105.7
本页小计 | [7 empty] | 620.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030703007011 | 自平衡式新风口320*160mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:320*160mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 58.81 | 58.81
26 | 030703007012 | 自平衡式新风口400*160mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:400*160mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 63.81 | 63.81
27 | 030703007013 | 自平衡式新风口400*200mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:400*200mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 69.81 | 69.81
28 | 030703007014 | 自平衡式新风口500*200mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:500*200mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 77.81 | 77.81
本页小计 | [7 empty] | 270.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030703007015 | 自平衡式新风口700*200mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:700*200mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 86.11 | 86.11
30 | 030703007016 | 自平衡式新风口800*200mm | [项目特征] 1.名称:自平衡式新风口 2.规格:800*200mm 3.类型:铝合金 4.形式:满足设计及规范要求 5.安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 1 |  | 95.11 | 95.11
31 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:综合考虑 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 1179.43 | 1179.43
本页小计 | [7 empty] | 1360.65
合 计 | [7 empty] | 46107.24

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 768.45
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 768.45 | 768.45
本页小计 | [7 empty] | 768.45
合 计 | [7 empty] | 768.45

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 1765.68
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 3384.22
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 322.53
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 5472.43

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：防排烟工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2962
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5475.7
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4977.91
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 497.79
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8437.7