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第一篇 询价采购邀请书

为保障公司日常生产经营正常有序运转，现重庆澜泉水务有限公司就2026-2027年度管件进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加报价。

一、询价内容
	名称
	最高限价（万元）
	投标保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）

	重庆澜泉水务有限公司2026-2027年度管件采购
	38
	0.7
	1


二、资金来源

单位自筹资金，采购总预算38万元。
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无
四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）网上下载本项目询价文件以及澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有询价内容。

（二）询价文件公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。

（三）响应文件递交时间：2026年8月17日北京时间9:30时-10:00时(逾期递交不予接收）。

（四）响应文件递交地点：重庆澜泉水务有限公司（地址：重庆市垫江县明月二路松林小区11幢2层223会议室）

（五）询价开始时间：2026年8月17日北京时间10：00时。

五、投标保证金
（一）投标保证金：本项目投标保证金金额为0.7万元
（二）投标保证金账户：

备注：2026-2027年度管件采购项目投标保证金
	户  名
	重庆澜泉水务有限公司

	开户行及账号
	重庆农村商业银行垫江支行澄溪分理处

	
	账号：2507010120010003966


（三）缴纳方式：

1.网银缴纳：开通网上银行（基本存款账户）支付功能的，直接通过网上银行（基本存款账户）支付方式缴纳投标保证金。

2.银行转账：未开通网上银行的供应商，通过从企业基本存款账户转账的方式缴纳。
（四）投标保证金到账截止时间为本项目响应文件递交截止时间。

注意事项：

1.各投标人在银行转账(电汇)时，须充分考虑银行转账(电汇)的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或汇款的时间要求； 请使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接收柜台现金存款、结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金(如:微信支付、支付宝等方式)，如果由于投标人未按以上约定方式缴纳保证金导致响应无效和无法退还保证金等后果由投标人自行承担。 

2.为了方便保证金的核查，请各投标人把开户许可证复印件或基本账户信息及转账凭证原件带至开标现场备查。

（五）保证金退还

所有进入“投标保证金指定收取账户”的资金，包括投标截止时间延期、投标人未按要求缴纳、缴入账户错误、缴纳金额错误、多次缴入的投标保证金（或其他资金）等，在本项目开标前均不予退还，开标后按下列情况进行退还或处理（特殊退还除外）：

应退还的保证金，退还至原进账账户。

1.未中标人的保证金。在中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

2.中标人（中标候选人）的保证金。中标候选人与业主签订书面合同后，5个工作日内退还中标人（中标候选人）的保证金。

3.流标项目的保证金。公示期满后，无质疑、投诉、举报的情况下5个工作日内退还。

4.有质疑、投诉、举报等情况的保证金，根据受理的行政部门出具的处理意见进行处理。

5.若投标人发生相关法律法规或采购文件规定不予退还保证金的情形，其保证金不予退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。
（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

采购人：重庆澜泉水务有限公司

联系人：李老师

电  话：15223835856

询价项目技术（质量）需求

项目一览表

	序号
	名称
	单位
	暂定采购数量
	压力等级
	基准单价（元）
	备注

	1
	dn20PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.22 
	国标

	2
	dn25PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.35 
	国标

	3
	dn32PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.60 
	国标

	4
	dn40PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.87 
	国标

	5
	dn50PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.29 
	国标

	6
	dn63PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.36 
	国标

	7
	dn75PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.40 
	国标

	8
	dn90PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	5.98 
	国标

	9
	dn110PE直接
	只
	1
	1.6Mpa
	10.18 
	国标

	10
	dn20PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	0.42 
	国标

	11
	dn25PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	0.56 
	国标

	12
	dn32PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	0.95 
	国标

	13
	dn40PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	1.51 
	国标

	14
	dn50PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	2.40 
	国标

	15
	dn63PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	4.56 
	国标

	16
	dn75PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	10.03 
	国标

	17
	dn90PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	15.64 
	国标

	18
	dn110PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	24.69 
	国标

	19
	dn160PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	55.59 
	国标

	20
	dn200PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	101.36 
	国标

	21
	dn250PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	226.25 
	国标

	22
	dn315PE90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	356.83 
	国标

	23
	dn50PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	1.84 
	国标

	24
	dn63PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	3.13 
	国标

	25
	dn75PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	8.78 
	国标

	26
	dn90PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	12.67 
	国标

	27
	dn110PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	20.69 
	国标

	28
	dn160PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	44.09 
	国标

	29
	dn200PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	73.69 
	国标

	30
	dn250PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	161.61 
	国标

	31
	dn315PE45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	252.11 
	国标

	32
	dn20PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	0.46 
	国标

	33
	dn25PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	0.74 
	国标

	34
	dn32PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.23 
	国标

	35
	dn40PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.90 
	国标

	36
	dn50PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	3.22 
	国标

	37
	dn63PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	6.07 
	国标

	38
	dn75PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	13.69 
	国标

	39
	dn90PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	20.69 
	国标

	40
	dn110PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	32.32 
	国标

	41
	dn160PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	92.44 
	国标

	42
	dn200PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	146.48 
	国标

	43
	dn250PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	329.68 
	国标

	44
	dn315PE等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	487.40 
	国标

	45
	dn25×20PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.30 
	国标

	46
	dn32×20PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.48 
	国标

	47
	dn32×25PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.49 
	国标

	48
	dn40×20PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.65 
	国标

	49
	dn40×25PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.74 
	国标

	50
	dn40×32PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.84 
	国标

	51
	dn50×20PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.95 
	国标

	52
	dn50×25PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.02 
	国标

	53
	dn50×32PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.08 
	国标

	54
	dn50×40PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.28 
	国标

	55
	dn63×20PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.71 
	国标

	56
	dn63×25PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.75 
	国标

	57
	dn63×32PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.86 
	国标

	58
	dn63×40PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.90 
	国标

	59
	dn63×50PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.10 
	国标

	60
	dn75×32PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.40 
	国标

	61
	dn75×40PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.60 
	国标

	62
	dn75×50PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	4.75 
	国标

	63
	dn75×63PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	5.40 
	国标

	64
	dn90×40PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	7.96 
	国标

	65
	dn90×50PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	8.53 
	国标

	66
	dn90×63PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	10.41 
	国标

	67
	dn110×50PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	10.67 
	国标

	68
	dn110×63PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	11.48 
	国标

	69
	dn110×75PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	12.77 
	国标

	70
	dn110×90PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	13.57 
	国标

	71
	dn160×63PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	23.11 
	国标

	72
	dn160×75PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	27.32 
	国标

	73
	dn160×90PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	28.44 
	国标

	74
	dn160×110PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	31.42 
	国标

	75
	dn200×50PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	34.91 
	国标

	76
	dn200×63PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	37.49 
	国标

	77
	dn200×75PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	38.79 
	国标

	78
	dn200×90PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	42.02 
	国标

	79
	dn200×110PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	46.87 
	国标

	80
	dn200×160PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	55.43 
	国标

	81
	dn250×110PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	103.43 
	国标

	82
	dn250×160PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	109.89 
	国标

	83
	dn250×200PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	113.77 
	国标

	84
	dn315×110PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	142.21 
	国标

	85
	dn315×160PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	149.97 
	国标

	86
	dn315×200PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	165.48 
	国标

	87
	dn315×250PE异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	197.81 
	国标

	88
	dn25×20PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	0.65 
	国标

	89
	dn32×20PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.00 
	国标

	90
	dn32×25PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.20 
	国标

	91
	dn40×20PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.28 
	国标

	92
	dn40×25PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.36 
	国标

	93
	dn40×32PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.56 
	国标

	94
	dn50×20PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.06 
	国标

	95
	dn50×25PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.20 
	国标

	96
	dn50×32PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.40 
	国标

	97
	dn50×40PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.71 
	国标

	98
	dn63×20PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	3.56 
	国标

	99
	dn63×25PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	3.61 
	国标

	100
	dn63×32PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	4.00 
	国标

	101
	dn63×40PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	4.35 
	国标

	102
	dn63×50PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	5.11 
	国标

	103
	dn75×50PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	10.67 
	国标

	104
	dn75×63PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	12.87 
	国标

	105
	dn90×50PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	20.69 
	国标

	106
	dn90×63PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	19.39 
	国标

	107
	dn90×75PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	20.04 
	国标

	108
	dn110×50PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	20.69 
	国标

	109
	dn110×63PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	21.71 
	国标

	110
	dn110×75PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	23.14 
	国标

	111
	dn110×90PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	25.60 
	国标

	112
	dn160×63PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	27.67 
	国标

	113
	dn160×75PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	51.20 
	国标

	114
	dn160×90PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	56.89 
	国标

	115
	dn160×110PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	68.39 
	国标

	116
	dn200×63PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	89.72 
	国标

	117
	dn200×75PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	90.12 
	国标

	118
	dn200×90PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	91.02 
	国标

	119
	dn200×110PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	96.71 
	国标

	120
	dn200×160PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	122.30 
	国标

	121
	dn250×63PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	155.14 
	国标

	122
	dn250×75PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	181.00 
	国标

	123
	dn250×90PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	206.86 
	国标

	124
	dn250×110PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	228.83 
	国标

	125
	dn250×160PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	242.41 
	国标

	126
	dn250×200PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	296.06 
	国标

	127
	dn315×63PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	310.28 
	国标

	128
	dn315×75PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	323.21 
	国标

	129
	dn315×90PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	336.14 
	国标

	130
	dn315×110PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	356.83 
	国标

	131
	dn315×160PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	362.77 
	国标

	132
	dn315×200PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	374.93 
	国标

	133
	dn315×250PE异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	446.03 
	国标

	134
	dn20PE管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.21 
	国标

	135
	dn25PE管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.34 
	国标

	136
	dn32PE管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.42 
	国标

	137
	dn40PE管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.69 
	国标

	138
	dn50PE管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	1.36 
	国标

	139
	dn63PE管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	2.71 
	国标

	140
	dn20×1/2"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.14 
	国标

	141
	dn20×3/4"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.59 
	国标

	142
	dn25×1/2"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.20 
	国标

	143
	dn25×3/4"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.15 
	国标

	144
	dn32×1/2"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	145
	dn32×3/4"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	4.52 
	国标

	146
	dn32×1"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	5.55 
	国标

	147
	dn40×1"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	9.25 
	国标

	148
	dn50×1 1/2"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	10.95 
	国标

	149
	dn63×2"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	16.72 
	国标

	150
	dn75×2"PE外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	34.91 
	国标

	151
	dn20×1/2"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.85 
	国标

	152
	dn20×3/4"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.59 
	国标

	153
	dn25×1/2"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.99 
	国标

	154
	dn25×3/4"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.14 
	国标

	155
	dn32×1/2"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	156
	dn32×3/4"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	4.52 
	国标

	157
	dn32×1"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	5.12 
	国标

	158
	dn40×1"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	7.54 
	国标

	159
	dn50×1 1/2"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	9.53 
	国标

	160
	dn63×2"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	14.94 
	国标

	161
	dn75×2"PE内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	29.99 
	国标

	162
	dn20PE截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	18.62 
	国标

	163
	dn25PE截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	21.72 
	国标

	164
	dn32PE截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	23.27 
	国标

	165
	dn40PE截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	38.79 
	国标

	166
	dn50PE截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	46.54 
	国标

	167
	dn63PE截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	72.40 
	国标

	168
	dn75PE法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	38.40 
	国标

	169
	dn90PE法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	27.15 
	国标

	170
	dn110PE法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	37.88 
	国标

	171
	dn160PE法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	62.32 
	国标

	172
	dn200PE法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	104.98 
	国标

	173
	dn250PE法兰头及钢片片
	套
	1
	1.6Mpa
	302.53 
	国标

	174
	dn315PE法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	356.83 
	国标

	175
	dn75法兰垫
	张
	1
	1.6Mpa
	0.52 
	国标

	176
	dn90法兰垫
	张
	1
	1.6Mpa
	0.65 
	国标

	177
	dn110法兰垫
	张
	1
	1.6Mpa
	0.90 
	国标

	178
	dn160法兰垫
	张
	1
	1.6Mpa
	1.29 
	国标

	179
	dn200法兰垫
	张
	1
	1.6Mpa
	1.68 
	国标

	180
	dn250法兰垫
	张
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	181
	dn315法兰垫
	张
	1
	1.6Mpa
	5.17 
	国标

	182
	dn20PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.30 
	国标

	183
	dn25PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.39 
	国标

	184
	dn32PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.61 
	国标

	185
	dn40PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.98 
	国标

	186
	dn50PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.47 
	国标

	187
	dn63PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.71 
	国标

	188
	dn75PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	6.21 
	国标

	189
	dn90PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	9.70 
	国标

	190
	dn110PPR直接
	只
	1
	1.6Mpa
	14.74 
	国标

	191
	dn20PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	0.42 
	国标

	192
	dn25PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	0.70 
	国标

	193
	dn32PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	1.06 
	国标

	194
	dn40PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	1.55 
	国标

	195
	dn50PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	2.56 
	国标

	196
	dn63PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	5.27 
	国标

	197
	dn75PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	13.06 
	国标

	198
	dn90PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	19.78 
	国标

	199
	dn110PPR90º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	38.14 
	国标

	200
	dn50PPR45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	201
	dn63PPR45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	6.98 
	国标

	202
	dn75PPR45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	10.47 
	国标

	203
	dn90PPR45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	19.00 
	国标

	204
	dn110PPR45º弯头
	只
	1
	1.6Mpa
	29.86 
	国标

	205
	dn20PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	0.57 
	国标

	206
	dn25PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	0.98 
	国标

	207
	dn32PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.24 
	国标

	208
	dn40PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.64 
	国标

	209
	dn50PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	3.85 
	国标

	210
	dn63PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	6.62 
	国标

	211
	dn75PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	14.22 
	国标

	212
	dn90PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	22.88 
	国标

	213
	dn110PPR等径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	40.34 
	国标

	214
	dn25×20PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.36 
	国标

	215
	dn32×20PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.52 
	国标

	216
	dn32×25PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.55 
	国标

	217
	dn40×20PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.86 
	国标

	218
	dn40×25PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.90 
	国标

	219
	dn40×32PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	0.97 
	国标

	220
	dn50×20PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.16 
	国标

	221
	dn50×25PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.20 
	国标

	222
	dn50×32PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.30 
	国标

	223
	dn50×40PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	1.39 
	国标

	224
	dn63×25PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.10 
	国标

	225
	dn63×32PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.20 
	国标

	226
	dn63×40PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.56 
	国标

	227
	dn63×50PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.64 
	国标

	228
	dn75×32PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	5.82 
	国标

	229
	dn75×40PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	5.95 
	国标

	230
	dn75×50PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	6.21 
	国标

	231
	dn75×63PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	6.46 
	国标

	232
	dn90×40PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	8.14 
	国标

	233
	dn90×50PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	9.31 
	国标

	234
	dn90×63PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	9.70 
	国标

	235
	dn110×63PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	13.57 
	国标

	236
	dn110×75PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	14.35 
	国标

	237
	dn110×90PPR异径直接
	只
	1
	1.6Mpa
	14.74 
	国标

	238
	dn25×20PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	0.65 
	国标

	239
	dn32×20PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	0.98 
	国标

	240
	dn32×25PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.16 
	国标

	241
	dn40×20PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.71 
	国标

	242
	dn40×25PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	1.82 
	国标

	243
	dn40×32PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.10 
	国标

	244
	dn50×20PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.41 
	国标

	245
	dn50×25PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.49 
	国标

	246
	dn50×32PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	2.56 
	国标

	247
	dn50×40PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	3.41 
	国标

	248
	dn63×20PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	3.85 
	国标

	249
	dn63×25PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	4.19 
	国标

	250
	dn63×32PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	4.50 
	国标

	251
	dn63×40PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	4.81 
	国标

	252
	dn63×50PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	5.51 
	国标

	253
	dn75×50PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	10.86 
	国标

	254
	dn75×63PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	12.67 
	国标

	255
	dn90×50PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	17.07 
	国标

	256
	dn90×63PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	18.10 
	国标

	257
	dn90×75PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	19.39 
	国标

	258
	dn110×63PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	26.37 
	国标

	259
	dn110×75PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	31.03 
	国标

	260
	dn110×90PPR异径三通
	只
	1
	1.6Mpa
	34.91 
	国标

	261
	dn20PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.20 
	国标

	262
	dn25PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.23 
	国标

	263
	dn32PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.36 
	国标

	264
	dn40PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	0.70 
	国标

	265
	dn50PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	1.24 
	国标

	266
	dn63PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	2.64 
	国标

	267
	dn75PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	8.92 
	国标

	268
	dn90PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	13.19 
	国标

	269
	dn110PPR管帽
	只
	1
	1.6Mpa
	17.07 
	国标

	270
	dn20×1/2"PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.39 
	国标

	271
	dn25×1/2"PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.56 
	国标

	272
	dn25×3/4"PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	4.65 
	国标

	273
	dn32×3/4"PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	6.46 
	国标

	274
	dn32×1"PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	7.60 
	国标

	275
	dn40×1 1/2 "PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	11.17 
	国标

	276
	dn50×1 1/2"PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	13.42 
	国标

	277
	dn63×2"PPR外丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	20.72 
	国标

	278
	dn20×1/2"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	2.92 
	国标

	279
	dn25×1/2"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.02 
	国标

	280
	dn25×3/4"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	281
	dn32×3/4"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	4.77 
	国标

	282
	dn32×1"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	6.51 
	国标

	283
	dn40×1 1/4"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	9.62 
	国标

	284
	dn50×1 1/2"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	12.25 
	国标

	285
	dn63×2"PPR内丝直接
	只
	1
	1.6Mpa
	18.07 
	国标

	286
	dn20PPR截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	9.31 
	国标

	287
	dn25PPR截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	11.64 
	国标

	288
	dn32PPR截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	15.13 
	国标

	289
	dn40PPR截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	21.72 
	国标

	290
	dn50PPR截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	26.89 
	国标

	291
	dn63PPR截止阀
	只
	1
	1.6Mpa
	39.56 
	国标

	292
	dn75PPR法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	19.00 
	国标

	293
	dn90PPR法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	24.31 
	国标

	294
	dn110PPR法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	28.44 
	国标

	295
	dn20PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	0.59 
	国标

	296
	dn25PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	0.74 
	国标

	297
	dn32PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.16 
	国标

	298
	dn40PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.94 
	国标

	299
	dn50PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	3.20 
	国标

	300
	dn63PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	5.24 
	国标

	301
	dn75PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	7.76 
	国标

	302
	dn90PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	11.74 
	国标

	303
	dn110PVC直接
	个
	1
	1.6Mpa
	20.17 
	国标

	304
	dn20PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	0.65 
	国标

	305
	dn25PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	0.97 
	国标

	306
	dn32PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	1.75 
	国标

	307
	dn40PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	2.89 
	国标

	308
	dn50PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	4.47 
	国标

	309
	dn63PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	8.49 
	国标

	310
	dn75PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	13.57 
	国标

	311
	dn90PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	20.74 
	国标

	312
	dn110PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	33.94 
	国标

	313
	dn160PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	110.54 
	国标

	314
	dn200PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	242.41 
	国标

	315
	dn250PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	630.26 
	国标

	316
	dn315PVC90º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	926.97 
	国标

	317
	dn50PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	4.47 
	国标

	318
	dn63PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	7.08 
	国标

	319
	dn75PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	11.38 
	国标

	320
	dn90PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	17.07 
	国标

	321
	dn110PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	28.18 
	国标

	322
	dn160PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	90.50 
	国标

	323
	dn200PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	199.10 
	国标

	324
	dn250PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	630.91 
	国标

	325
	dn315PVC45º弯头
	个
	1
	1.6Mpa
	872.67 
	国标

	326
	dn20PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	0.93 
	国标

	327
	dn25PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	1.36 
	国标

	328
	dn32PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	3.26 
	国标

	329
	dn40PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	330
	dn50PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	6.15 
	国标

	331
	dn63PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	10.99 
	国标

	332
	dn75PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	17.45 
	国标

	333
	dn90PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	26.50 
	国标

	334
	dn110PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	44.34 
	国标

	335
	dn160PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	143.51 
	国标

	336
	dn200PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	306.41 
	国标

	337
	dn250PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	802.86 
	国标

	338
	dn315PVC等径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	1395.68 
	国标

	339
	dn25×20PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	0.59 
	国标

	340
	dn32×20PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.07 
	国标

	341
	dn32×25PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.16 
	国标

	342
	dn40×20PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.68 
	国标

	343
	dn40×25PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.75 
	国标

	344
	dn40×32PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.94 
	国标

	345
	dn50×20PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	2.59 
	国标

	346
	dn50×25PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	3.36 
	国标

	347
	dn50×32PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	3.49 
	国标

	348
	dn50×40PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	3.62 
	国标

	349
	dn63×20PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	350
	dn63×25PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	4.52 
	国标

	351
	dn63×32PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	5.43 
	国标

	352
	dn63×40PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	5.56 
	国标

	353
	dn63×50PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	5.82 
	国标

	354
	dn75×32PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	7.56 
	国标

	355
	dn75×40PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	7.76 
	国标

	356
	dn75×50PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	7.96 
	国标

	357
	dn75×63PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	8.14 
	国标

	358
	dn90×50PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	10.34 
	国标

	359
	dn90×63PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	11.64 
	国标

	360
	dn110×50PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	20.43 
	国标

	361
	dn110×63PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	20.69 
	国标

	362
	dn110×75PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	19.00 
	国标

	363
	dn110×90PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	19.78 
	国标

	364
	dn160×110PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	54.30 
	国标

	365
	dn200×110PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	96.96 
	国标

	366
	dn200×160PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	107.31 
	国标

	367
	dn250×110PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	201.68 
	国标

	368
	dn250×160PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	212.03 
	国标

	369
	dn250×200PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	221.08 
	国标

	370
	dn315×200PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	393.03 
	国标

	371
	dn315×250PVC异径直接
	个
	1
	1.6Mpa
	400.78 
	国标

	372
	dn25×20PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	1.88 
	国标

	373
	dn32×20PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	1.94 
	国标

	374
	dn32×25PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	2.07 
	国标

	375
	dn40×20PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	3.23 
	国标

	376
	dn40×25PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	3.36 
	国标

	377
	dn40×32PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	3.49 
	国标

	378
	dn50×20PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	5.30 
	国标

	379
	dn50×25PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	5.43 
	国标

	380
	dn50×32PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	5.82 
	国标

	381
	dn50×40PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	6.98 
	国标

	382
	dn63×25PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	8.53 
	国标

	383
	dn63×32PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	8.79 
	国标

	384
	dn63×40PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	9.57 
	国标

	385
	dn63×50PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	11.51 
	国标

	386
	dn75×32PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	12.41 
	国标

	387
	dn75×40PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	12.93 
	国标

	388
	dn75×50PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	14.61 
	国标

	389
	dn75×63PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	17.45 
	国标

	390
	dn90×50PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	20.94 
	国标

	391
	dn90×63PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	23.08 
	国标

	392
	dn90×75PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	25.02 
	国标

	393
	dn110×50PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	32.84 
	国标

	394
	dn110×63PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	34.78 
	国标

	395
	dn110×75PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	37.88 
	国标

	396
	dn110×90PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	42.66 
	国标

	397
	dn160×110PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	109.89 
	国标

	398
	dn200×110PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	235.30 
	国标

	399
	dn200×160PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	252.11 
	国标

	400
	dn250×110PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	562.39 
	国标

	401
	dn250×160PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	577.90 
	国标

	402
	dn250×200PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	630.91 
	国标

	403
	dn315×110PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	1035.57 
	国标

	404
	dn315×160PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	1066.30 
	国标

	405
	dn315×200PVC异径三通
	个
	1
	1.6Mpa
	1136.42 
	国标

	406
	dn20×1/2"PVC外丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	0.49 
	国标

	407
	dn25×3/4"PVC外丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	0.72 
	国标

	408
	dn32×1"PVC外丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.36 
	国标

	409
	dn40×R3/2"PVC外丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.88 
	国标

	410
	dn50×R3/2"PVC外丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	3.10 
	国标

	411
	dn63×R2"PVC外丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	5.04 
	国标

	412
	dn20×1/2"PVC内丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	0.49 
	国标

	413
	dn25×3/4"PVC内丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	0.78 
	国标

	414
	dn32×1"PVC内丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.29 
	国标

	415
	dn40×R3/2"PVC内丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	1.94 
	国标

	416
	dn50×R2"PVC内丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	2.91 
	国标

	417
	dn63×2"PVC内丝直接
	个
	1
	1.6Mpa
	5.04 
	国标

	418
	dn20PVC球阀
	个
	1
	1.6Mpa
	3.36 
	国标

	419
	dn25PVC球阀
	个
	1
	1.6Mpa
	5.04 
	国标

	420
	dn32PVC球阀
	个
	1
	1.6Mpa
	7.24 
	国标

	421
	dn40PVC球阀
	个
	1
	1.6Mpa
	10.60 
	国标

	422
	dn50PVC球阀
	个
	1
	1.6Mpa
	20.17 
	国标

	423
	dn63PVC球阀
	个
	1
	1.6Mpa
	23.27 
	国标

	424
	dn75PVC法兰
	套
	1
	1.6Mpa
	24.82 
	国标

	425
	dn90PVC法兰
	套
	1
	1.6Mpa
	33.36 
	国标

	426
	dn110PVC法兰
	套
	1
	1.6Mpa
	42.66 
	国标

	427
	dn90PVC法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	58.18 
	国标

	428
	dn110PVC法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	84.04 
	国标

	429
	dn160PVC法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	142.21 
	国标

	430
	dn200PVC法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	232.71 
	国标

	431
	dn250PVC法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	310.28 
	国标

	432
	dn315PVC法兰头及钢片
	套
	1
	1.6Mpa
	400.78 
	国标

	433
	dn20pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	0.30 
	国标

	434
	dn25pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	0.46 
	国标

	435
	dn32pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	0.88 
	国标

	436
	dn40pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	1.36 
	国标

	437
	dn50pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	2.33 
	国标

	438
	dn63pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	3.88 
	国标

	439
	dn75pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	5.82 
	国标

	440
	dn90pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	9.05 
	国标

	441
	dn110pvc管帽
	个
	1
	1.6Mpa
	14.48 
	国标

	442
	球墨铸铁井盖 DN500*500
	套
	1
	
	155.14 
	国标

	443
	球墨铸铁井盖 DN600*600
	套
	1
	
	232.71 
	国标

	444
	球墨铸铁井盖 DN700*700
	套
	1
	
	284.43 
	国标

	445
	球墨铸铁井盖 DN1000*1000
	套
	1
	
	334.15 
	国标

	446
	球墨铸铁井盖 DN1000*1200
	套
	1
	
	413.71 
	国标

	447
	胶水（亚通）0.5公斤
	瓶
	1
	
	20.69 
	国标

	448
	生胶带
	卷
	1
	
	1.94 
	国标

	449
	DN16*60螺丝
	套
	1
	
	1.12 
	国标

	450
	DN16*80螺丝
	套
	1
	
	1.32 
	国标

	451
	DN16*90螺丝
	套
	1
	
	1.42 
	国标

	452
	DN16*100螺丝
	套
	1
	
	1.55 
	国标

	453
	DN16*110螺丝
	套
	1
	
	1.68 
	国标

	454
	DN16*120螺丝
	套
	1
	
	1.78 
	国标

	455
	DN18*60螺丝
	套
	1
	
	1.55 
	国标

	456
	DN18*70螺丝
	套
	1
	
	1.68 
	国标

	457
	DN18*80螺丝
	套
	1
	
	1.81 
	国标

	458
	DN18*90螺丝
	套
	1
	
	1.94 
	国标

	459
	DN18*100螺丝
	套
	1
	
	2.07 
	国标

	460
	DN18*110螺丝
	套
	1
	
	2.20 
	国标

	461
	DN18*120螺丝
	套
	1
	
	2.33 
	国标

	462
	DN20*80螺丝
	套
	1
	
	2.15 
	国标

	463
	DN20*90螺丝
	套
	1
	
	2.33 
	国标

	464
	DN20*100螺丝
	套
	1
	
	2.49 
	国标

	465
	DN20*110螺丝
	套
	1
	
	2.63 
	国标

	466
	DN20*120螺丝
	套
	1
	
	2.79 
	国标

	467
	DN22*80螺丝
	套
	1
	
	2.81 
	国标

	468
	DN22*90螺丝
	套
	1
	
	3.02 
	国标

	469
	DN22*100螺丝
	套
	1
	
	3.23 
	国标

	470
	DN22*110螺丝
	套
	1
	
	3.45 
	国标

	471
	DN22*120螺丝
	套
	1
	
	3.69 
	国标

	472
	DN24*80螺丝
	套
	1
	
	3.43 
	国标

	473
	DN24*90螺丝
	套
	1
	
	3.75 
	国标

	474
	DN24*100螺丝
	套
	1
	
	3.95 
	国标

	475
	DN24*110螺丝
	套
	1
	
	4.22 
	国标

	476
	DN24*120螺丝
	套
	1
	
	4.52 
	国标

	477
	DN50钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	77.57 
	国标

	478
	DN65钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	103.43 
	国标

	479
	DN80钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	155.14 
	国标

	480
	DN100钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	193.93 
	国标

	481
	DN150钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	232.71 
	国标

	482
	DN200钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	297.36 
	国标

	483
	DN250钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	362.00 
	国标

	484
	DN315钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	413.71 
	国标

	485
	DN400钢制伸缩节
	台
	1
	1.6Mpa
	581.78 
	国标

	486
	DN50国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	19.39 
	国标

	487
	DN65国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	25.86 
	国标

	488
	DN80国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	32.32 
	国标

	489
	DN100国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	38.79 
	国标

	490
	DN150国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	51.71 
	国标

	491
	DN200国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	77.57 
	国标

	492
	DN250国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	103.43 
	国标

	493
	DN300国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	168.07 
	国标

	494
	DN400国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	258.57 
	国标

	495
	DN500国标焊接法兰片
	个
	1
	1.6Mpa
	362.00 
	国标

	496
	DN50胶垫
	个
	1
	
	1.29 
	国标

	497
	DN65胶垫
	个
	1
	
	1.49 
	国标

	498
	DN80胶垫
	个
	1
	
	1.69 
	国标

	499
	DN100胶垫
	个
	1
	
	1.89 
	国标

	500
	DN150胶垫
	个
	1
	
	2.09 
	国标

	501
	DN200胶垫
	个
	1
	
	2.59 
	国标

	502
	DN300胶垫
	个
	1
	
	3.88 
	国标

	503
	DN400胶垫
	个
	1
	
	5.17 
	国标

	504
	DN500胶垫
	个
	1
	
	6.46 
	国标

	505
	304不锈钢分水器40*15*2
	个
	1
	1.6Mpa
	64.64 
	国标

	506
	304不锈钢分水器40*15*3
	个
	1
	1.6Mpa
	96.96 
	国标

	507
	304不锈钢分水器40*15*4
	个
	1
	1.6Mpa
	129.29 
	国标

	508
	304不锈钢分水器40*15*5
	个
	1
	1.6Mpa
	161.61 
	国标

	509
	304不锈钢分水器40*15*6
	个
	1
	1.6Mpa
	193.93 
	国标

	510
	304不锈钢分水器40*15*7
	个
	1
	1.6Mpa
	226.25 
	国标

	511
	304不锈钢分水器40*15*8
	个
	1
	1.6Mpa
	258.57 
	国标

	512
	304不锈钢分水器50*15*2
	个
	1
	1.6Mpa
	69.81 
	国标

	513
	304不锈钢分水器50*15*3
	个
	1
	1.6Mpa
	104.72 
	国标

	514
	304不锈钢分水器50*15*4
	个
	1
	1.6Mpa
	139.63 
	国标

	515
	304不锈钢分水器50*15*5
	个
	1
	1.6Mpa
	174.53 
	国标

	516
	304不锈钢分水器50*15*6
	个
	1
	1.6Mpa
	209.44 
	国标

	517
	304不锈钢分水器50*15*7
	个
	1
	1.6Mpa
	244.35 
	国标

	518
	304不锈钢分水器50*15*8
	个
	1
	1.6Mpa
	279.26 
	国标

	519
	DN50哈弗节(塑料)
	个
	1
	1.6Mpa
	32.32 
	国标

	520
	DN63哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	32.32 
	国标

	521
	DN90哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	38.79 
	国标

	522
	DN110哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	45.25 
	国标

	523
	DN150哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	87.91 
	国标

	524
	DN200哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	129.29 
	国标

	525
	DN250哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	181.00 
	国标

	526
	DN315哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	271.50 
	国标

	527
	DN400哈弗节
	个
	1
	1.6Mpa
	452.50 
	国标

	528
	DN50哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	43.99 
	国标

	529
	DN63哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	84.46 
	国标

	530
	DN90哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	145.73 
	国标

	531
	DN110哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	168.76 
	国标

	532
	DN150哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	199.51 
	国标

	533
	DN200哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	289.63 
	国标

	534
	DN250哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	348.23 
	国标

	535
	DN315哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	402.08 
	国标

	536
	DN400哈弗节(铁)
	个
	1
	1.6Mpa
	528.23 
	国标

	537
	弯头90度DN65（铁）
	个
	1
	
	12.24 
	国标

	538
	弯头90度DN80（铁）
	个
	1
	
	16.07 
	国标

	539
	弯头90度DN100（铁）
	个
	1
	
	22.19 
	国标

	540
	弯头90度DN125（铁）
	个
	1
	
	33.66 
	国标

	541
	弯头90度DN150（铁）
	个
	1
	
	58.14 
	国标

	542
	弯头90度DN200（铁）
	个
	1
	
	119.34 
	国标

	543
	弯头90度DN250（铁）
	个
	1
	
	198.90 
	国标

	544
	弯头90度DN300（铁）
	个
	1
	
	321.30 
	国标

	545
	弯头90度DN350（铁）
	个
	1
	
	504.90 
	国标

	546
	弯头90度DN400（铁）
	个
	1
	
	688.50 
	国标

	547
	弯头90度DN450（铁）
	个
	1
	
	918.00 
	国标

	548
	弯头90度DN65（铁）
	个
	1
	
	12.24 
	国标

	549
	弯头45度DN80（铁）
	个
	1
	
	10.71 
	国标

	550
	弯头45度DN100（铁）
	个
	1
	
	13.77 
	国标

	551
	弯头45度DN125（铁）
	个
	1
	
	24.48 
	国标

	552
	弯头45度DN150（铁）
	个
	1
	
	38.25 
	国标

	553
	弯头45度DN200（铁）
	个
	1
	
	76.50 
	国标

	554
	弯头45度DN250（铁）
	个
	1
	
	119.34 
	国标

	555
	弯头45度DN300（铁）
	个
	1
	
	191.25 
	国标

	556
	弯头45度DN350（铁）
	个
	1
	
	302.94 
	国标

	557
	弯头45度DN400（铁）
	个
	1
	
	413.10 
	国标

	558
	弯头45度DN450（铁）
	个
	1
	
	550.80 
	国标

	559
	弯头45度DN500（铁）
	个
	1
	
	627.30 
	国标

	560
	  PE电熔等径直接DN20
	个
	1
	1.6Mpa
	1.68 
	国标

	561
	PE电熔等径直接DN25
	个
	1
	1.6Mpa
	1.84 
	国标

	562
	PE电熔等径直接DN32
	个
	1
	1.6Mpa
	2.91 
	国标

	563
	PE电熔等径直接DN40
	个
	1
	1.6Mpa
	4.05 
	国标

	564
	PE电熔等径直接DN50
	个
	1
	1.6Mpa
	6.58 
	国标

	565
	PE电熔等径直接DN63
	个
	1
	1.6Mpa
	7.34 
	国标

	566
	PE电熔等径直接DN75
	个
	1
	1.6Mpa
	9.64 
	国标

	567
	PE电熔等径直接DN90
	个
	1
	1.6Mpa
	13.46 
	国标

	568
	PE电熔等径直接DN110
	个
	1
	1.6Mpa
	17.60 
	国标

	569
	PE电熔等径直接DN125
	个
	1
	1.6Mpa
	27.54 
	国标

	570
	PE电熔等径直接DN160
	个
	1
	1.6Mpa
	32.90 
	国标

	571
	PE电熔等径直接DN200
	个
	1
	1.6Mpa
	53.55 
	国标

	572
	PE电熔等径直接DN250
	个
	1
	1.6Mpa
	91.80 
	国标

	573
	PE电熔等径直接DN315
	个
	1
	1.6Mpa
	174.42 
	国标

	574
	PE电熔等径直接DN400
	个
	1
	1.6Mpa
	328.95 
	国标

	575
	PE电熔等径直接DN500
	个
	1
	1.6Mpa
	550.80 
	国标

	576
	PE电熔90度弯头DN20
	个
	1
	1.6Mpa
	2.14 
	国标

	577
	PE电熔90度弯头DN25
	个
	1
	1.6Mpa
	3.14 
	国标

	578
	PE电熔90度弯头DN32
	个
	1
	1.6Mpa
	4.51 
	国标

	579
	PE电熔90度弯头DN40
	个
	1
	1.6Mpa
	5.89 
	国标

	580
	PE电熔90度弯头DN50
	个
	1
	1.6Mpa
	8.42 
	国标

	581
	PE电熔90度弯头DN63
	个
	1
	1.6Mpa
	11.02 
	国标

	582
	PE电熔90度弯头DN75
	个
	1
	1.6Mpa
	14.54 
	国标

	583
	PE电熔90度弯头DN90
	个
	1
	1.6Mpa
	20.66 
	国标

	584
	PE电熔90度弯头DN110
	个
	1
	1.6Mpa
	25.25 
	国标

	585
	PE电熔90度弯头DN125
	个
	1
	1.6Mpa
	39.78 
	国标

	586
	PE电熔90度弯头DN160
	个
	1
	1.6Mpa
	55.85 
	国标

	587
	PE电熔90度弯头DN200
	个
	1
	1.6Mpa
	99.45 
	国标

	588
	PE电熔90度弯头DN250
	个
	1
	1.6Mpa
	180.54 
	国标

	589
	PE电熔90度弯头DN315
	个
	1
	1.6Mpa
	379.44 
	国标

	590
	PE电熔90度弯头DN400
	个
	1
	1.6Mpa
	918.00 
	国标

	591
	PE电熔90度弯头DN500
	个
	1
	1.6Mpa
	1315.80 
	国标

	592
	PE电熔45度弯头DN20
	个
	1
	1.6Mpa
	2.22 
	国标

	593
	PE电熔45度弯头DN25
	个
	1
	1.6Mpa
	2.45 
	国标

	594
	PE电熔45度弯头DN32
	个
	1
	1.6Mpa
	3.98 
	国标

	595
	PE电熔45度弯头DN40
	个
	1
	1.6Mpa
	5.20 
	国标

	596
	PE电熔45度弯头DN50
	个
	1
	1.6Mpa
	8.26 
	国标

	597
	PE电熔45度弯头DN63
	个
	1
	1.6Mpa
	10.56 
	国标

	598
	PE电熔45度弯头DN75
	个
	1
	1.6Mpa
	14.54 
	国标

	599
	PE电熔45度弯头DN90
	个
	1
	1.6Mpa
	18.36 
	国标

	600
	PE电熔45度弯头DN110
	个
	1
	1.6Mpa
	26.01 
	国标

	601
	PE电熔45度弯头DN125
	个
	1
	1.6Mpa
	36.72 
	国标

	602
	PE电熔45度弯头DN160
	个
	1
	1.6Mpa
	52.02 
	国标

	603
	PE电熔45度弯头DN200
	个
	1
	1.6Mpa
	91.80 
	国标

	604
	PE电熔45度弯头DN250
	个
	1
	1.6Mpa
	168.30 
	国标

	605
	PE电熔45度弯头DN315
	个
	1
	1.6Mpa
	306.00 
	国标

	606
	PE电熔等径三通DN20
	个
	1
	1.6Mpa
	4.59 
	国标

	607
	PE电熔等径三通DN32
	个
	1
	1.6Mpa
	5.74 
	国标

	608
	PE电熔等径三通DN40
	个
	1
	1.6Mpa
	6.89 
	国标

	609
	PE电熔等径三通DN50
	个
	1
	1.6Mpa
	12.55 
	国标

	610
	PE电熔等径三通DN63
	个
	1
	1.6Mpa
	13.01 
	国标

	611
	PE电熔等径三通DN75
	个
	1
	1.6Mpa
	18.36 
	国标

	612
	PE电熔等径三通DN90
	个
	1
	1.6Mpa
	28.31 
	国标

	613
	PE电熔等径三通DN110
	个
	1
	1.6Mpa
	33.66 
	国标

	614
	PE电熔等径三通DN125
	个
	1
	1.6Mpa
	52.02 
	国标

	615
	PE电熔等径三通DN160
	个
	1
	1.6Mpa
	73.44 
	国标

	616
	PE电熔等径三通DN200
	个
	1
	1.6Mpa
	134.64 
	国标

	617
	PE电熔等径三通DN250
	个
	1
	1.6Mpa
	229.50 
	国标

	618
	PE电熔等径三通DN315
	个
	1
	1.6Mpa
	459.00 
	国标

	619
	PE电熔等径三通DN400
	个
	1
	1.6Mpa
	872.10 
	国标

	620
	PE电熔法兰DN50
	套
	1
	1.6Mpa
	22.95 
	国标

	621
	PE电熔法兰DN63
	套
	1
	1.6Mpa
	26.01 
	国标

	622
	PE电熔法兰DN75
	套
	1
	1.6Mpa
	29.07 
	国标

	623
	PE电熔法兰DN90
	套
	1
	1.6Mpa
	33.66 
	国标

	624
	PE电熔法兰DN110
	套
	1
	1.6Mpa
	44.37 
	国标

	625
	PE电熔法兰DN125
	套
	1
	1.6Mpa
	62.12 
	国标

	626
	PE电熔法兰DN160
	套
	1
	1.6Mpa
	62.73 
	国标

	627
	PE电熔法兰DN200
	套
	1
	1.6Mpa
	104.04 
	国标

	628
	PE电熔法兰DN250
	套
	1
	1.6Mpa
	195.84 
	国标

	629
	PE电熔法兰DN315
	套
	1
	1.6Mpa
	263.16 
	国标

	630
	PE电熔法兰DN400
	套
	1
	1.6Mpa
	527.85 
	国标

	631
	PE电熔法兰DN500
	套
	1
	1.6Mpa
	596.70 
	国标


二、项目技术需求

本项目所需所有管件为全新正品，符合国家现行行业标准，外观无裂纹、沙眼、变形、毛刺。

投标人在响应文件的“（二）货物信息承诺表”中须注明货物的制造厂商或品牌名称。到货随货提供产品合格证、产品检测报告，所供货物和报价响应文件完全一致，不得使用次品、翻新件。
质量标准

所供货物须符合国家质量标准（如PE管件需符合GB/T13663.3-2018，PVC管件需符合GB/T18998.3-2022，PPR管件需符合：GB/T 18742.3-2017）
卫生标准

须符合《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2025年版）》。
第三篇  询价项目服务需求

一、供货期及交货时间、地点及验收方式

（一）供货时间

1.成交供应商自成交之日起（供应商必须有充足的库存物资，保证按时供货。采购人下单后成交供应商须48小时之内送至采购人指定的地点或库房）。

2.供货期：一年（签订合同之日起计算）

3.供货材料总价款限额：38万元。合同期限未满，但累计供货材料总价款已达到38万元，则合同终止；若合同期限已满，供货金额未达到38万元，则合同终止。
（二）交货地点
交货地点：本项目按采购人下单批次分别送货至采购人指定地点。

验收方式及抽检管理

1.货物到场双方仅清点数量、核对标识签字确认，仅代表货物送达，不代表产品质量合格，供应商质保责任不免除。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有损坏，由成交供应商3日内免费更换补齐，并承担相关损失。

3.成交供应商应提供合格证、出厂检测报告、涉水管件配套有效卫生许可批件。资料缺失、伪造、与实物不符，直接判定该批次管件不合格，采购人有权整批拒收。
4.成交供应商提供的货物未达到采购文件规定质量标准，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.管件验收合格硬性标准：原厂正品、无贴牌串货；全部全新原生料，无回收料；检测指标符合国标及饮用水卫生标准。

二、报价要求

1.本项目采用统一折扣比例报价，由投标人根据自身实际情况自行填报。本项目招标要求所有材料均执行一个统一的折扣比例，若响应文件中填报了2个及以上统一折扣比例的，其报价不予认可。

2.在供货期内，成交统一折扣比例不予调整，投标人应充分考虑所有货物品种最终实际采购数量多少的风险、服务期间的价格涨跌风险以及其他一切风险因素；供货期内结算及供货期满结算时，均不得以任何理由要求采购人调整成交价、支付或补偿其他任何费用。

3.报价包含货物本身价值、仓储费、上车费用、运输费用（投标人自行综合考虑货物运输到采购人指定地点距离远近的不确定性、单次送货量的不确定性、单次多个送达地点的不确定性等）、运输过程中的材料损耗、保险（交货前）、检测、质保、售后抢修、各种税金等一切与货物有关的价格以及明示或暗示的所有责任、义务和一切风险等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.暂定采购数量仅作为本次招标的统一报价依据，结算时以最终实际采购数量为准（最终实际采购数量以相关方负责人签字确认的数量为准）。

三、质量保证约定

1、成交供应商提供的货物必须达到采购文件规定质量标准，在1年质量保证期内（自单批次管件现场验收签字次日单独起算），若管件出现非人为因素导致的质量问题，成交供应商需在接到采购人通知后 24 小时内派人到现场处理完成更换或维修，相关费用由成交供应商承担。

2、采购人可随时进行抽检委托第三方机构进行检测，货物抽检合格，检测费用由采购人承担。若成交供应商提供的货物经抽检不合格，处以该批次货物结算总价款10%的违约金，同时支付抽检费用，若经抽检不合格批次达到2批次时，采购人有权终止合同。
四、付款方式

1.对应种类材料结算单价=本招标文件“项目技术（质量）需求”的“1．询价项目一览表”中明确的对应材料基准单价×成交统一折扣比例。

2.每月双方核对当月供货数量，成交供应商提交完整合格检测报告、合格证，增值税专用发票后采购人启动月度结算；资料不全、抽检不合格批次暂缓结算。

3.每月结算款扣留5%作为质量质保金，质保金累计上限50000元。合同终止满1年，无质量、违约问题，质保金无息退还；发生质量、欺诈违约，采购人可直接全额抵扣质保金，不足部分向成交供应商追偿。

4.采购人有权在任意月度货款、质保金内直接抵扣成交供应商应付违约金、检测费、抢修赔偿、居民损失等全部款项，无需成交供应商签字确认，扣款后向成交供应商出具扣款明细。成交供应商对扣款有异议，须3日内提交书面证据，逾期视为认可扣款金额。

5.成交供应商完整提交结算资料且无违约情形，采购人核对完成后30个工作日内办理付款；采购人支付货款仅确认供货数量，不代表认可管件质量，成交供应商质量担保责任不免除。

6.合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，通过网上银行或企业基本存款账户转账的方式缴纳。

7.履约保证金退还时间及方式：履约完成后一次性无息退还 
五、违约责任

1.逾期交货违约责任

成交供应商未按本合同约定时限完成货物交付的，按照下述梯度承担逾期违约责任：

（1）成交供应商发生单次逾期交货的，自逾期当日起，每日按照该批次货物货款总额的万分之五向采购人支付逾期违约金。

（2）单次交货逾期超过3日的，成交供应商除持续支付前述按日计算的逾期违约金外，需另行加付该批次货款总额10%的违约金。

（3）单次交货逾期超过7日，或本合同履行周期内成交供应商累计出现3次及以上逾期交货情形的，均视为成交供应商根本违约。采购人有权单方解除本合同，成交供应商需按照本合同上限价（人民币38万元）的15%向采购人支付违约金。

2.货物质量违约责任

成交供应商交付的货物不符合本合同约定标准、行业技术规范及法定质量标准的，按对应情形承担质量违约责任：

（1）一般质量瑕疵：货物存在资料不全、标识不规范等轻微瑕疵，且不影响货物主体使用功能的，成交供应商须在采购人通知送达之日起3日内完成补齐、整改；逾期未完成整改的，成交供应商按该批次货款总额的10%向采购人支付违约金。

（2）单批次货物不合格：单批次货物主体质量、性能指标不符合合同及规范标准的，采购人有权对该批次货物整体拒收。成交供应商须在3日内无条件更换全部合格产品，并按该批次货款总额的20%向甲方支付违约金，换货、返工产生的运输、装卸、仓储等全部费用由成交供应商自行承担。

（3）连续批次不合格：成交供应商连续两个批次交付货物均存在质量不合格问题的，视为成交供应商根本违约，采购人有权单方解除本合同。成交供应商应按照本合同货款总额的25%向采购人支付违约金。

（4）质量欺诈违约：成交供应商存在使用回收原料生产、贴牌串货、伪造资质及检测资料等弄虚作假、恶意履约行为的，按以下约定执行：尚未使用的管件，采购人有权全额拒收；已使用的管件，由成交供应商无条件拆除并全部更换为合格产品，拆除、返工、材料、人工及配套产生的所有费用均由成交供应商承担。同时，成交供应商需向采购人支付叠加违约金（该批次货款总额的40%叠加本合同货款总额的20%），该处罚系针对成交供应商恶意违约的专项约定。采购人有权单方解除本合同，并将成交供应商纳入采购人供应商黑名单，限制其参与采购人后续全部合作项目。

3.质保服务违约责任

本合同质保期内，成交供应商未按约定响应时限、服务标准履行售后维修、质保保障义务的，承担如下违约责任：

（1）采购人发起质保报修且通知送达成交供应商后，成交供应商未按合同约定24小时时限到场处置故障的，起算时间以采购人报修通知送达成交供应商之日为准，每逾期12小时（不足12小时按12小时计），成交供应商按故障管件对应货款总额的6%向甲方支付违约金。

（2）同一故障点位经成交供应商维修后，3个月内重复出现同类质量问题、故障未彻底根治的，成交供应商需按故障管件货款总额的40%向采购人支付违约金，且须无条件整体更换该片区同批次全部管件，彻底消除质量隐患。

4.损失兜底约定

本合同约定的各项违约金，为成交供应商承担违约责任的最低赔偿标准。若成交供应商违约行为给采购人造成的全部损失（包括但不限于直接经济损失、返工费、整改费、停工损失费、第三方索赔费用、甲方维权支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等合理间接损失）总额高于本合同约定违约金的，成交供应商须就差额部分向采购人足额补足，确保采购人全部合法损失得到完整赔付。

补充约定：本条款项下各项违约责任可独立适用、亦可依法叠加适用，各违约罚则互不豁免、互不抵消。双方确认，针对成交供应商恶意欺诈、严重违约所约定的叠加违约金，系双方真实意思表示，属于合理惩戒范围，成交供应商自愿放弃主张违约金过高、请求司法调整的抗辩权利。采购人依据本条款追究成交供应商违约责任、扣除违约金的行为，不免除成交供应商继续履行合同、整改修复、赔偿损失的法定及约定义务。

六、其他约定

1.招标文件、澄清文件、成交供应商投标文件、采购人书面订单、第三方检测报告均为本合同有效组成部分。

2.成交供应商对采购人单方检测结论存在异议，可与采购人共同委托第三方机构复检；复检结果不合格，所有复检费用由成交供应商承担；复检合格，复检费用由采购人承担。

3.不可抗力仅包含地震、全域政府交通管制等完全无法履约情形，成交供应商需提前3日书面报备并提供官方证明，方可申请工期顺延；原材料涨价、物流成本上涨、厂家产能不足不属于不可抗力，成交供应商不得以此为由延期、降低管材质量标准。

4.管件人为施工破坏、第三方外力损毁，不属于成交供应商质保责任，相关举证责任由成交供应商承担。

5.成交供应商已完整阅读并充分理解本项目质量、质保、违约全部条款，清楚劣质管件、掺假行为对应的赔付标准，知晓供水管件关系居民用水安全，自愿接受全部约束。

七、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书
（一）询价通知书由采购邀请书、采购项目技术（质量）需求、采购项目服务需求、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。
（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、响应文件

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定

（一）本项目采用低价中标法。供应商需按照询价通知书的格式要求制作响应文件，并完全满足询价通知书中资格、技术、服务的要求，在满足条件的供应商中选择报价最低的成为成交供应商。

（二）成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级行政部门报告，行政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在垫江县人民政府官网网站（www.cqsdj.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

采购人原则上应在中标通知书发出之日起10日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应问价作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款
二、采购合同（格式）

    （项目名称）   采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：



	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇  响应文件格式
一、经济文件

（一）报价函

（二）货物信息承诺表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表
（二）其他资料（格式自拟）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它服务承诺（格式自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）投标企业对公账户开户银行许可证或基本存款账户信息（账户与缴纳保证金的账户一致）复印件加盖鲜章；缴纳保证金的凭证复印件加盖鲜章。
（二）其他与项目有关的资料（自附）
经济文件

（一）报价函

报价函

（业主名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。
1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目最终统一折扣比例报价为小写         %。 大写：               。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 壹 份，副本 壹 份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）货物信息承诺表

询价项目名称：

	序号
	管件名称
	压力等级
	单位
	制造厂商或品牌名称
	基准单价（元）
	统一折扣比例

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可自行编辑扩展。
                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

询价项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其他资料（格式自拟）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表
询价项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他服务承诺（格式自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                

致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                           （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

              （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目询价结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他资料

（一）投标企业对公账户开户银行许可证或基本存款账户信息（账户与缴纳保证金的账户一致）复印件加盖鲜章；缴纳保证金的凭证复印件加盖鲜章。
（二）其他与项目有关的资料（自附）。
（结束）
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