## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【零星维修抢险工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表（全费用）
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 零星维修抢险工程
1 | 04B001 | 装配式围挡 | [项目特征] 1.材质规格:装配式围挡，高度以现场实际情况为准，厚度0.2mm 2.其他:满足相关规范要求，具体根据现场实际尺寸安装，价格不予调整。 3.本价格包括拆除及恢复、弃运、基座、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.安装 2.运输 | m2 | 1 |  | 73.51 | 73.51
2 | 04B053 | 彩钢围挡 | [项目特征] 1.材质规格:彩钢围挡，高度以现场实际情况为准。 2.其他:满足相关规范要求，具体根据现场实际尺寸安装，价格不予调整。 3.本价格包括拆除及恢复、弃运、基座、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.安装 2.运输 | m2 | 1 |  | 40.7 | 40.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010512008001 | 拆除及恢复直径0.7米铸铁重型雨水井盖及座子（承重20t） | [项目特征] 1.拆除内容:原井盖、座子拆除及恢复 2.材质规格:直径0.7米铸铁重型雨水井盖及座子,厚度60mm，承重20t，满足现场实际需求。 3.其他:满足相关规范要求。 4.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 538.29 | 538.29
4 | 010512008011 | 拆除及恢复直径0.7米铸铁重型雨水井盖及座子（承重40t） | [项目特征] 1.拆除内容:原井盖、座子拆除及恢复 2.材质规格:直径0.7米铸铁重型雨水井盖及座子,厚度60mm，承重40t，满足现场实际需求。 3.其他:满足相关规范要求。 4.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 621.98 | 621.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010512008002 | 拆除及恢复直径0.8米铸铁重型雨水井盖及座子（承重20t） | [项目特征] 1.拆除内容:原井盖及座子拆除 2.材质规格:直径0.8米铸铁重型雨水井盖及座子,厚度60mm，承重20t，满足现场实际需求。 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 735.07 | 735.07
6 | 010512008012 | 拆除及恢复直径0.8米铸铁重型雨水井盖及座子（承重40t） | [项目特征] 1.拆除内容:原井盖及座子拆除 2.材质规格:直径0.8米铸铁重型雨水井盖及座子,厚度60mm，承重40t，满足现场实际需求。 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 791.61 | 791.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 041001010001 | 拆除灯杆 | [项目特征] 1.结构形式:灯、灯杆、配件拆除 2.其他:满足相关规范要求 3.本价格包括拆除及恢复、运送至甲方指定地点、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 根 | 1 |  | 579.78 | 579.78
8 | 030412007001 | 更换太阳能路灯100W | [项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.型号:100W 3.规格:满足现场实际需求 4.灯杆材质、规格:太阳能灯安装在现有灯杆上，根据现场实际确定，价格不予调整 5.附件配置要求:满足相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.接地要求:满足相关设计规范要求 8.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 434.41 | 434.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030412007002 | 更换太阳能路灯200W | [项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.型号:200W 3.规格:满足现场实际需求 4.灯杆材质、规格:太阳能灯安装在现有灯杆上，根据现场实际确定，价格不予调整 5.附件配置要求:满足相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足相关规范规范要求 7.接地要求:满足相关设计规范要求 8.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 547.5 | 547.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 04B002 | DN200 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN200 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 38.79 | 38.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 04B003 | DN300 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN300 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 38.79 | 38.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 04B004 | DN400 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN400 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 55.04 | 55.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 04B005 | DN500 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN500 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 55.04 | 55.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 04B006 | DN600 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN600 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 55.04 | 55.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 04B007 | DN700 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN700 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 78.8 | 78.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 04B008 | DN800 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN800 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 78.8 | 78.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 04B009 | DN1000 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN1000 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 78.8 | 78.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 04B051 | DN1200 管道清淤 | [项目特征] 1.清淤管径:DN1200 2.管道清理:综合考虑 3.清理技术:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 4.淤泥外运:含淤泥外运，渣场费由中标单位自行考虑，运送过程须按重庆市现行规定采用环保渣车 5.装车方式:综合考虑 6.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测，冲洗井座、井壁、雨水口上的污泥，清除管、井、雨水口内污泥，内窥检测清淤结果、清洗保养机具、清理场地等 | m | 1 |  | 111.63 | 111.63
19 | 041001006001 | 拆除管道DN300 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN300 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 10.14 | 10.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 041001006002 | 拆除管道DN400 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN400 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 11.25 | 11.25
21 | 041001006003 | 拆除管道DN500 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN600 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 12.48 | 12.48
22 | 041001006004 | 拆除管道DN600 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN600 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 12.84 | 12.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 041001006005 | 拆除管道DN700 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN700 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 13.21 | 13.21
24 | 041001006006 | 拆除管道DN800 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN800 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 16.77 | 16.77
25 | 041001006007 | 拆除管道DN1000 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN1000 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 21.38 | 21.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 041001006008 | 拆除管道DN1200 HDPE双壁波纹管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN1200 3.其他:满足相关规范要求 4.本价格包括拆除、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 25.88 | 25.88
27 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管 DN300 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 105.4 | 105.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 DN400 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 155.68 | 155.68
29 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 DN500 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 214.26 | 214.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管 DN600 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN600 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 306.38 | 306.38
31 | 040501004005 | HDPE双壁波纹管 DN700 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN700 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 403.53 | 403.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 040501004006 | HDPE双壁波纹管 DN800 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN800 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 527.69 | 527.69
33 | 040501004007 | HDPE双壁波纹管 DN1000 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1000 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 727.39 | 727.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 040501004008 | HDPE双壁波纹管 DN1200 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:包含垫层C20，厚10cm，满足相关规范要求 2.输送介质:雨污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN1200 承载力8KN/m2 4.连接形式:综合考虑 5.铺设深度:满足现场实际需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 1023.07 | 1023.07
35 | 010512008005 | 拆除及恢复钢筋混凝土井盖井座 | [项目特征] 1.拆除内容:原井盖井座拆除 2.材质规格:钢筋混凝土井盖井座 3.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 814.23 | 814.23
36 | 04B010 | 抽水泵 | [项目特征] 1.名称规格:380v三相电，功率4kw 2.其他:满足相关规范要求 3.电源及电费由中标单位自行考虑 [工作内容] 1.抽水 | 台班 | 1 |  | 564.65 | 564.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 050102001001 | 移栽乔木 | [项目特征] 1.种类:乔木 2.胸径:综合考虑 3.株高、冠径:综合考虑 4.起挖方式:综合考虑 5.栽植方式:综合考虑 6.养护期:自竣工验收合格后1年 7.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 1 |  | 584.35 | 584.35
38 | 04B011 | 电工、焊工、钳工等技工 | [项目特征] 1.名称:电工、焊工、钳工等技工 2.其他:人证合一，满足相关规范要求 [工作内容] 1.人工 | 工日 | 1 |  | 237.43 | 237.43
39 | 04B012 | 零星杂工 | [项目特征] 1.名称:零星杂工 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.人工 | 工日 | 1 |  | 150 | 150
40 | 04B054 | 密闭空间作业工 | [项目特征] 1.名称:密闭空间作业 2.其他:满足相关规范要求，包含气体检测、照明、通风等有限空间作业相关设施设备等与之相关的一切。 [工作内容] 1.人工 | 工日 | 1 |  | 350 | 350
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 04B055 | 油漆工 | [项目特征] 1.名称:油漆工 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.人工 | 工日 | 1 |  | 236.2 | 236.2
42 | 04B052 | 发电机 | [项目特征] 1.名称规格:发电机组，功率10kw 2.其他:包含燃油、运输等所有与之相关的一切费用，满足相关规范要求 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 411.9 | 411.9
43 | 04B017 | 轮胎式装载机30型 | [项目特征] 1.名称规格:轮胎式装载机30型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1175.88 | 1175.88
44 | 04B018 | 轮胎式装载机50型 | [项目特征] 1.名称规格:轮胎式装载机50型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 2462.84 | 2462.84
45 | 04B019 | 履带式挖掘机90 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机90 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1769.97 | 1769.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
46 | 04B020 | 履带式挖掘机120 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机120型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 2292.48 | 2292.48
47 | 04B021 | 履带式挖掘机150 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机150型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 2526.79 | 2526.79
48 | 04B022 | 履带式挖掘机225 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机225型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 2946.57 | 2946.57
49 | 04B023 | 履带式挖掘机300 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机300型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 3227.59 | 3227.59
50 | 04B024 | 履带式挖掘机320 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机320型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 3227.59 | 3227.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
51 | 04B025 | 履带式挖掘机360 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机360型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 3509.35 | 3509.35
52 | 04B026 | 履带式挖掘机380 | [项目特征] 1.名称规格:履带式挖掘机380型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 3835.74 | 3835.74
53 | 04B027 | 履带式液压岩石破碎机120 | [项目特征] 1.名称规格:履带式液压岩石破碎机120 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 935.27 | 935.27
54 | 04B028 | 履带式液压岩石破碎机150 | [项目特征] 1.名称规格:履带式液压岩石破碎机150 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 935.27 | 935.27
55 | 04B029 | 履带式液压岩石破碎机200 | [项目特征] 1.名称规格:履带式液压岩石破碎机200 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 935.27 | 935.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
56 | 04B030 | 履带式液压岩石破碎机220 | [项目特征] 1.名称规格:履带式液压岩石破碎机220 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1000.59 | 1000.59
57 | 04B031 | 履带式液压岩石破碎机300 | [项目特征] 1.名称规格:履带式液压岩石破碎机300 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1000.59 | 1000.59
58 | 04B032 | 履带式液压岩石破碎机360 | [项目特征] 1.名称规格:履带式液压岩石破碎机360 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 2680.86 | 2680.86
59 | 04B033 | 轮胎式单斗液压挖掘机75/60 | [项目特征] 1.名称规格:轮胎式单斗液压挖掘机75/60 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1053.38 | 1053.38
60 | 04B034 | 轮胎式单斗液压挖掘机150型 | [项目特征] 1.名称规格:轮胎式单斗液压挖掘机150型 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1077.68 | 1077.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
61 | 04B036 | 叉式起重机3T | [项目特征] 1.名称规格:叉式起重机3T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1076.7 | 1076.7
62 | 04B037 | 叉式起重机5T | [项目特征] 1.名称规格:叉式起重机5T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1073.48 | 1073.48
63 | 04B038 | 叉式起重机10T | [项目特征] 1.名称规格:叉式起重机10T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1597.5 | 1597.5
64 | 04B039 | 汽车式起重机8T | [项目特征] 1.名称规格:汽车式起重机8T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1626.87 | 1626.87
65 | 04B040 | 汽车式起重机12T | [项目特征] 1.名称规格:汽车式起重机12T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1831.38 | 1831.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
66 | 04B041 | 汽车式起重机25T | [项目特征] 1.名称规格:汽车式起重机25T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 2340.65 | 2340.65
67 | 04B042 | 汽车式起重机50T | [项目特征] 1.名称规格:汽车式起重机50T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 7959.11 | 7959.11
68 | 04B043 | 轮胎式起重机8T | [项目特征] 1.名称规格:轮胎式起重机8T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1400.87 | 1400.87
69 | 04B044 | 轮胎式起重机16T | [项目特征] 1.名称规格:轮胎式起重机16T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 1727.78 | 1727.78
70 | 04B045 | 轮胎式起重机20T | [项目特征] 1.名称规格:轮胎式起重机20T 2.其他:包含进出场、燃油、驾驶员工资等所有与之相关的一切费用 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 1 |  | 2126.22 | 2126.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
71 | 030412007003 | 更换景观灯小于3m（含3m） | [项目特征] 1.名称:更换景观灯小于3m 2.型号:满足现场实际需求 3.规格:满足现场实际需求 4.灯杆材质、规格:满足相关规范要求 5.灯架形式及臂长:满足相关规范要求 6.灯杆形式(单、双):满足现场实际需求 7.基础形式、砂浆配合比:满足现场实际需求 8.杆座材质、规格:满足相关规范要求 9.接线端子材质、规格:满足相关规范要求 10.接地要求:满足相关规范要求 11.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 634.32 | 634.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
72 | 030412007004 | 更换景观灯大于3m | [项目特征] 1.名称:更换景观灯大于3m 2.规格:满足现场实际需求 3.灯杆材质、规格:满足相关规范要求 4.灯架形式及臂长:满足相关规范要求 5.灯杆形式(单、双):满足现场实际需求 6.杆座材质、规格:满足相关规范要求 7.接线端子材质、规格:满足相关规范要求 8.接地要求:满足相关规范要求 9.本价格包括拆除及恢复、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 748.53 | 748.53
73 | 010103002001 | 清运建筑垃圾 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运输方式:综合考虑 3.运距:综合考虑，含上车、弃运等，弃置点由中标单位自行考虑。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 |  | 19.95 | 19.95
74 | 011508005001 | 亚克力广告字 | [项目特征] 1.包含制作及安装广告牌 2.镌字材料品种、颜色:亚克力板广告字 3.其他:满足相关规范要求 4.固定方式:综合考虑 [工作内容] 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆 | m2 | 1 |  | 395.8 | 395.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
75 | 011507001001 | 亚克力广告牌（海报） | [项目特征] 1.包含制作安装广告牌 2.材料种类:亚克力板广告牌（海报） 3.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 1 |  | 452.34 | 452.34
76 | 011508005002 | PVC广告字 | [项目特征] 1.镌字材料品种、颜色:PVC广告字 2.其他:满足相关规范要求 3.固定方式:综合考虑 [工作内容] 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆 | m2 | 1 |  | 113.09 | 113.09
77 | 04B049 | 边坡或隧道顶部维修（广告字、油漆喷漆、灯饰） | [项目特征] 1.具体内容:广告字、油漆喷漆、灯饰 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.人工 | 项 | 1 |  | 474.97 | 474.97
78 | 041001002001 | 拆除及恢复人行道透水砖 | [项目特征] 1.材质:人行道砖 2.厚度:综合考虑 3.包含拆除、恢复、基础施工、弃运等所有工程 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 1 |  | 79.16 | 79.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
79 | 040204002001 | 拆除及恢复仿花岗岩生态透水砖 | [项目特征] 1.块料品种、规格:仿花岗岩生态透水砖，厚度60mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:综合考虑，满足现场使用需求 3.其他:满足相关规范要求 4.包含拆除、恢复、基础施工、弃运等所有工程 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 1 |  | 93.14 | 93.14
80 | 040204002002 | 拆除及恢复仿石材生态砖 | [项目特征] 1.块料品种、规格:仿石材生态砖，厚度60mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:综合考虑，满足现场使用需求 3.其他:满足设计及规范要求 4.包含拆除、恢复、基础施工、弃运等所有工程 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 1 |  | 93.14 | 93.14
81 | 040204002003 | 拆除及恢复盲道砖300*300*60mm | [项目特征] 1.块料品种、规格:盲道砖300*300*60mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:综合考虑，满足现场使用需求 3.其他:满足相关规范要求 4.包含拆除、恢复、基础施工、弃运等所有工程 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 1 |  | 81.04 | 81.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
82 | 031003013001 | 球墨铸铁水表DN100 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):综合考虑，根据现场实际确定。 2.型号、规格:球墨铸铁水表DN100 3.连接形式:满足相关规范要求 4.附件配置:满足相关规范要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 754.08 | 754.08
83 | 031003013002 | 球墨铸铁水表DN150 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):综合考虑，根据现场实际确定。 2.型号、规格:球墨铸铁水表DN150 3.连接形式:满足相关规范要求 4.附件配置:满足相关规范要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 821.93 | 821.93
84 | 031003013003 | 球墨铸铁水表DN200 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):综合考虑，根据现场实际确定。 2.型号、规格:球墨铸铁水表DN200 3.连接形式:满足相关规范要求 4.附件配置:满足相关规范要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 946.33 | 946.33
85 | 030404036001 | 三相电表 | [项目特征] 1.名称:三相电表 2.规格:电压：3×380 3.安装方式:满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 台 | 1 |  | 289.5 | 289.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
86 | 010512008009 | 拆除及恢复雨箅子 | [项目特征] 1.拆除内容:原篦子拆除 2.材质规格:球墨铸铁雨箅子，承重20t，具体尺寸根据实际使用确定 3.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.运输 | 套 | 1 |  | 283.53 | 283.53
87 | 010902004001 | DN150PVC落水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:DN150PVC落水管 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 1 |  | 40.79 | 40.79
88 | 041001005001 | 拆除原路沿石 | [项目特征] 1.材质:原路沿石 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 1 |  | 5.83 | 5.83
89 | 040204004001 | 15x40x100cm花岗石路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:15x40x100cm花岗石路缘石 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 |  | 80.81 | 80.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
90 | 040204004002 | 15x40x100cm（倒角2*2cm)花岗石路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:15x40x100cm（倒角2*2cm)花岗石路缘石 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.侧(平、缘)石安砌 | m | 1 |  | 83.1 | 83.1
91 | 040203006001 | 5cm厚SMA-13商品沥青混凝土道路维修 | [项目特征] 1.沥青品种:商品沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:5cm厚SMA-13商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足相关规范要求 4.掺和料:满足相关规范要求 5.本价格包括清铲、割缝、摊铺、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 |  | 92.92 | 92.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
92 | 040203006002 | 4cm厚SMA-13，6cm厚AC-20商品沥青混凝土道路维修 | [项目特征] 1.沥青品种:商品沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:4cm厚SMA-13，6cm厚AC-20商品沥青混凝土 3.石料粒径:满足相关规范要求 4.掺和料:满足相关规范要求 5.本价格包括清铲、割缝、摊铺、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1 |  | 130.42 | 130.42
93 | 010401003002 | 围墙维修 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑标准砖（240×115×53）、页岩空心砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆:干混商品砌筑砂浆M10、干混商品抹灰砂浆M10 4.其他:满足相关规范要求 5.本价格包括土石方开挖、回填、垫层、围墙砌筑、弃运、安全文明施工等所有与本工作相关的全部费用 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 |  | 777.95 | 777.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
94 | 030411001002 | 电力管更换（管径110mm，壁厚3mm） | [项目特征] 1.名称:电力管更换维修 2.材质:CPVC 壁厚3mm 3.规格:管径110mm 4.敷设方式:满足设计及规范要求 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:综合考虑 7.包含拆除破损管材，更换电力管、弃运、回填等与之相关的所有工作。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1 |  | 37.97 | 37.97
95 | 030411001003 | 电力管更换（管径160mm，壁厚3mm） | [项目特征] 1.名称:电力管更换维修 2.材质:CPVC 壁厚3mm 3.规格:管径160mm 4.敷设方式:满足设计及规范要求 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:综合考虑 7.包含拆除破损管材，更换电力管、弃运、回填等与之相关的所有工作。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1 |  | 56.91 | 56.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
96 | 030411001004 | 电力管更换（管径200mm，壁厚3mm） | [项目特征] 1.名称:电力管更换维修 2.材质:CPVC 壁厚3mm 3.规格:管径200mm 4.敷设方式:满足设计及规范要求 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:综合考虑 7.包含拆除破损管材，更换电力管、弃运、回填等与之相关的所有工作。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1 |  | 74.01 | 74.01
97 | 040501004018 | HDPE 双壁波纹管 DN110 电力管维修 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C20，厚度10cm 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN110 3.连接形式:满足相关规范要求 4.铺设深度:满足相关规范要求 5.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 27.04 | 27.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
98 | 040501004019 | HDPE 双壁波纹管 DN160 电力管维修 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C20，厚度10cm 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN160 3.连接形式:满足相关规范要求 4.铺设深度:满足相关规范要求 5.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 41.4 | 41.4
99 | 040501004020 | HDPE 双壁波纹管 DN200 电力管维修 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C20，厚度10cm 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN200 3.连接形式:满足相关规范要求 4.铺设深度:满足相关规范要求 5.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 1 |  | 76.33 | 76.33
100 | 04B050 | 人造草坪铺设 | [项目特征] 1.材质:人造草皮 2.其他:满足相关规范要求 [工作内容] 1.草皮铺设 | m2 | 1 |  | 6.79 | 6.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
101 | 050102012001 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:满足设计及规范要求 2.铺种方式:满铺 3.养护期:竣工验收合格后一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 1 |  | 32.87 | 32.87
102 | 050101006001 | 草坪杂草清除、修剪、浇水养护 | [项目特征] 1.草皮种类:草坪 [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 1 |  | 28.28 | 28.28
103 | 050102015001 | 防尘网 | [项目特征] 1.种类:裸露土方防尘网 2.其他:满足相关规范要求 3.规格:6针 [工作内容] 1.运输 2.安放 | m2 | 1 |  | 0.57 | 0.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
104 | 031001007001 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | [项目特征] 1.材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 2.规格:DN100 PN1.OMpa 3.连接形式:电熔连接 4.管卡材质:综合考虑，满足现场使用需求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 6.警示带形式:满足相关规范要求 7.安装部位:甲方指定地点 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 1 |  | 108.26 | 108.26
105 | 040501003001 | 涂塑钢管DN150 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C20，厚度10cm 2.材质及规格:涂塑钢管，DN150， 1.0MPa 3.连接形式:电弧焊 4.铺设深度:综合考虑，满足现场使用需求 5.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 6.防腐要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.防腐 | m | 1 |  | 226.29 | 226.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
106 | 040501003002 | 涂塑钢管DN200 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C20，厚度10cm 2.材质及规格:涂塑钢管，DN200， 1.0MPa 3.连接形式:电弧焊 4.铺设深度:综合考虑，满足现场使用需求 5.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 6.防腐要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.防腐 | m | 1 |  | 268.83 | 268.83
107 | 030412004001 | 塑料软铜绝缘导线--BVR-4mm2 | [项目特征] 1.名称:塑料软铜绝缘导线 2.配线形式:综合考虑，满足现场使用需求 3.型号:BVR-4mm2 4.规格:综合考虑，满足现场使用需求 5.材质:铜芯 6.配线线制:综合考虑，满足现场使用需求 7.钢索材质、规格:综合考虑，满足现场使用需求 8.导线连接方式:满足相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1 |  | 5.87 | 5.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
108 | 030412004003 | 塑料软铜绝缘导线--BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:塑料软铜绝缘导线 2.配线形式:综合考虑，满足现场使用需求 3.型号:BV-2.5mm2 4.规格:综合考虑，满足现场使用需求 5.材质:铜芯 6.配线线制:综合考虑，满足现场使用需求 7.钢索材质、规格:综合考虑，满足现场使用需求 8.导线连接方式:满足相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1 |  | 4.23 | 4.23
109 | 030412004002 | 塑料软铜绝缘导线--BV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:塑料软铜绝缘导线 2.配线形式:综合考虑，满足现场使用需求 3.型号:BV-4mm2 4.规格:综合考虑，满足现场使用需求 5.材质:铜芯 6.配线线制:综合考虑，满足现场使用需求 7.钢索材质、规格:综合考虑，满足现场使用需求 8.导线连接方式:满足相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1 |  | 5.14 | 5.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
110 | 030412006001 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.规格:78*78*56mm，具体尺寸根据现场实际使用，价格不予调整 3.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 66.32 | 66.32
111 | 030412006002 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:塑料接线盒 2.材质:综合考虑，满足现场使用需求 3.规格:78*78*56mm，具体尺寸根据现场实际使用，价格不予调整 4.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 19.86 | 19.86
112 | 030410007001 | LEB等电位端子盒 | [项目特征] 1.名称:LEB等电位端子盒 2.材质:综合考虑，满足现场使用需求 3.规格:综合考虑，满足现场使用需求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1 |  | 70.92 | 70.92
113 | 030413009001 | LED灯带驱动变压器12v | [项目特征] 1.名称:LED灯带驱动变压器 2.型号:电子变压器 12v 3.安装方式:满足相关规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.接线 3.接地 | 台 | 1 |  | 445.91 | 445.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
114 | 030413009002 | LED灯带驱动变压器24v | [项目特征] 1.名称:LED灯带驱动变压器 2.型号:电子变压器 24v 3.安装方式:满足相关规范要求 [工作内容] 1.设备安装 2.接线 3.接地 | 台 | 1 |  | 552.3 | 552.3
115 | 050101004001 | 种植土换填 | [项目特征] 1.换填土质要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.弃土挖、运 2.栽植土挖、运、回填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输 | m3 | 1 |  | 48.99 | 48.99
116 | 040801023001 | 更换自动空气开关 | [项目特征] 1.型号:自动空气开关 2.规格:100A 3.接线端子材质、规格:综合考虑，满足实际需求 4.包含拆除原损坏空开，安装新的空气开关 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  | 352.09 | 352.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星维修抢险工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
117 | 030405004001 | 更换时间控制器 | [项目特征] 1.名称:时间控制器 2.规格:KG316T AC220V 3.额定电流(A):30A 4.接线端子材质、规格:综合考虑，满足现场使用需求 5.包含拆除及安装等所有工作内容 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |  | 170.69 | 170.69
118 | 040801025001 | 更换交流接触器 | [项目特征] 1.型号:交流接触器40A 2.规格:CJX2-4011 3.接线端子材质、规格:综合考虑，满足现场实际使用需求 4.包含拆除及安装等所有工作内容 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |  | 570.54 | 570.54