| 封-2 | 垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 118,565.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹拾壹万捌仟伍佰陆拾伍元叁角陆分 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费 (小写): |  |  | 4009.58 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 肆仟零玖元伍角捌分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额 (元) | 其中：暂估价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 99218.06 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 1469.17 |  |
| 1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 16914.95 |  |
| 1.3 | 金属结构工程 | 80833.94 |  |
| 2 | 措施项目费 | 5820.6 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4009.58 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费 | 2846.11 | - |
| 5 | 税金 | 10680.59 | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 118,565.36 |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 | 5820.6 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4009.58 |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 114.5 |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  | 5820.6 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 凿打混凝土地面 | [项目特征] 1.岩石类别:素混凝土 2.开挖方式:综合考虑 3.开凿深度:综合考虑 4.场内运距:场内运输综合考虑（含二次及多次转运） [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 |  | m3 | 4.75 |  | 78.61 | 373.4 |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:场内运输综合考虑（含二次及多次转运） [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护 (挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 | 33.23 |  | 18.38 | 610.77 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 984.17 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:符合设计及规范要求 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:场内运输综合考虑(含二次及多次转运） [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 37.98 |  | 12.77 | 485 |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土输送方式:综合考虑 4.其他:垫层采用原槽浇筑，清单工程量按图示尺寸以体积计算 [工作内容] 杂、装、刷、剂、放 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 2.37 |  | 409.65 | 970.87 |  |
| 2 | 010501003001 | 独立基础C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土输送方式:综合考虑 4.其他:采用原槽浇筑，清单工程量按图示尺寸以体积计算 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 11.87 |  | 466.81 | 5541.03 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6996.9 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 010502001001 | 矩形柱C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土输送方式:综合考虑 4.模板及支撑:综合考虑[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 3.68 |  | 785.28 | 2889.83 |  |
| 4 | 010507007001 | 柱脚二次灌浆 C30后浇细石无收缩砼 | [项目特征] 1.部位:钢柱脚 2.混凝土种类:商品 3.混凝土强度等级:C30后浇细石无收缩砼 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.模板及支撑:综合考虑[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 0.15 |  | 1758.97 | 263.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3153.68 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 010507007002 | 柱脚包裹 C25 | [项目特征] 1.部位:钢柱脚 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土输送方式:综合考虑 5.模板及支撑:综合考虑[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 0.47 |  | 1641.78 | 771.64 |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2、.用:、接 3.其他:满足设计及规范要求[工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 1.517 |  | 4270.09 | 6477.73 |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010516002001 | 预埋锚栓 | [项目特征] 1.钢材种类:锚栓 2.规格:M24（Q235B） 3.铁件尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 |  | t | 0.235 |  | 7949.52 | 1868.14 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9117.51 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2 | 010603003001 | 钢管柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:热浸镀锌Q355B 口20 0*200*4.0钢柱 2.单根柱质量:3t以内,包含钢柱、加劲板及柱脚底板等钢柱连接构件 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 |  | t | 1.522 |  | 6697.28 | 10193.26 |  |
| 3 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B,热浸镀锌口60 *120*2.5，热浸镀锌口60*60*3.0 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 |  | t | 1.584 |  | 8253.24 | 13073.13 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23266.39 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B,热浸镀锌口50 *100*2.0、热浸镀锌口40*80*2.0 2.构件类型:屋面檩条、墙面檩条 3.单根质量:综合考虑 4.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 |  | t | 2.78 |  | 5797.96 | 16118.33 |  |
| 5 | 010202011001 | 钢支撑 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B,热浸镀锌L50* 50*3.0 [工作内容] 1.支撑、铁件制作(摊销、租赁) 2.支撑、铁件安装 3.探伤 4.刷漆 5.拆除 6.运输 |  | t | 0.023 |  | 7034.6 | 161.8 |  |
| 6 | 010901002001 | 0.5mm厚单层压型钢板屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:做法参17J925-1,P2- 6，压型金属板为0.5mm厚钢板 2.其他:板端封头、收边包角综合。 3.工程量计算规则:按屋面斜面积计算[工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 |  | m2 | 422.91 |  | 53.35 | 22562.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38842.38 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 010605002001 | 0.3mm厚单层压型钢板外墙 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:做法参17J925-1-第（3-4）压型金属板为0.3mm厚钢板 2.其他:板端封头、收边包角综合[工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 |  | m2 | 297.88 |  | 56.59 | 16857.03 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16857.03 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99218.06 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (% ) | 金额 (元) | 调整 费率 ( %) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+ 技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方机械费-机械（爆破） 土石方技术措施人工费-机械（爆破 )土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 6.2 | 1696.52 |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 4009.58 |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。      2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“

费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工     方案出处或计算方法。

| 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (% ) | 金额 (元) | 调整 费率 ( %) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+ 技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方机械费-机械（爆破） 土石方技术措施人工费-机械（爆破 )土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 0.42 | 114.5 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 5820.6 |  |  |  |

| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 | 项 |  |  |
| 2.1 | 材料 (工程设备)暂估价 | 项 | -- | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  | 0 |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 表-12

# 规费、税金项目计价表

| 工程名称：垫江县建筑装修垃圾临时转运点改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土 石方规费（人） *0.082/费率 | 10.32 |  | 2846.11 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 10680.59 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 9709.63 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 10 |  | 970.96 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 13526.7 |